PAGE  
2

                                                                                                       Приложение

                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                    Лесозаводского городского округа
                                                                                 от 23.07.2015  № 988                                      

Техническое задание на выполнение работ

Объект закупки: Замена оконных блоков в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.И. Омельяненко Лесозаводского городского округа"

1. Наименование выполняемых работ: замена оконных блоков

2. Место выполнения работ: МОБУ СОШ № 1 ЛГО, г. Лесозаводск,             ул. Калининская, 27.

3. Сроки выполнения  работ:  с момента заключения договора до 01.10.2015 года.

4. Источник финансирования: бюджет Лесозаводского городского округа. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: расчет за выполненные подрядные работы производится в безналичной форме не позднее 31 декабря 2015 года  на основании  подписанных сторонами  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6. Виды выполняемых работ: 

	№ п/п
	Наименование

	1
	Демонтировать оконные коробки 

	2
	Снять двойные оконные переплеты остекленные

	3
	Снять подоконные доски деревянные

	4
	Установить оконные блоки 

	5
	Облицевать внутренние оконные откосы ГВЛ ламинированным

	6
	Установить уголки ПВХ на клее (откосы внутренние)

	7
	Установить сетку противомоскитную стационарную, цвет белый

	8
	Установить подоконные доски из ПВХ, шириной 600мм

	9
	Заменить водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	10
	Выполнить штукатурку поверхностей наружных оконных откосов 

	11
	Погрузить и вывезти строительный мусор


7. Объемы выполнения работ: выполнить работы в соответствии с утвержденной Заказчиком ведомостью объемов работ (приложение № 3 к Договору). 

8. Требования к материалам, используемым при выполнении работ по замене оконных блоков:

- материалы, используемым при выполнении работ по замене оконных блоков должны быть сертифицированы. Предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний;

- оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установлены запирающие приборы, петли, стеклопакеты, гребенки металлические, уплотняющие прокладки и законченная отделка;

- оконные блоки должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия»,

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».

ГОСТ 30970-2002 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

- оконные блоки должны быть изготовлены из профиля ПВХ шириной не менее 60 мм, профиль должен иметь не менее 4 воздушных камер и стеклопакет не менее 3 стёкол (2 камеры);

- профиль: классификация по ГОСТ 30673-99

Конструктивное исполнение - от двухкамерного до пятикамерного

Стойкость к климатическим воздействиям - нормального исполнения

Толщина лицевых и нелицевых внешних стенок - класс А Долговечность - 60 лет

- с оцинкованным стальным усилительным вкладышем - 0,77м2 х "С/Вт

Стеклопакет: вес 1 м2 - 36.9 кг Звукоизоляция - 31 Дб

Коэффициент теплового сопротивления - 0,52 м2°С/Вт Коэффициент пускания света - 0,72

Коэффициент общего пропускания солнечной энергии 0,72;

- цвет ПВХ профиля: белый;

- наличие подставочного профиля для крепления наружного отлива и подоконного профиля;

- общая площадь оконных конструкций, дверного блока - в соответствии с  ведомостью объемов работ. Тип открывания окон: поворотно-откидной. Расположение створок согласовать с Заказчиком;

- при монтаже оконных блоков предусматривается последующая отделка откосов внутри помещения. Отделка внутренних боковых поверхностей оконных проёмов должна быть произведена плитами ПВХ толщиной не менее 10 мм («сэндвич» панели) шириной 400мм;

-  конструкция оконных блоков должна обеспечивать возможность регулировки зазора притвора створок относительно коробок в трёх плоскостях, иметь блокировщик ошибочного действия створки;

- подоконный профиль - поливинилхлоридный, цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета;

  - наружный отлив - белый с полимерным покрытием, шириной не менее 250мм.

9. Требования к Подрядчику:

   - наличие собственной производственной базы у Подрядчика;

   - подрядчик должен иметь наличие постоянного достаточного количества, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте Заказчика, должен производить поставку материалов, на объект по согласованию с Заказчиком. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный, с опытом работы, персонал. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

- работы выполняются из материалов Подрядчика. Применяемые материалы и технологии должны гарантировать качество выполняемых работ, соответствующие требованиям СанПиН, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП, ГОСТ и других нормативных актов;

- ответственность за технику безопасности и пожарную безопасность при проведении работ на объекте несет Подрядчик;.

- перед началом работ мебель и орг. технику накрыть полиэтиленовой пленкой (повторное использование полиэтиленовой пленки не допускается), осуществлять систематическую уборку, а по завершении работ - окончательную влажную уборку рабочих зон от остатков материалов и отходов.
10. Порядок выполнения работ: согласно план – графика (приложение № 2 к Договору).

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения подрядных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности.

12. Порядок сдачи и приемки результатов работ:  по завершению выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ, счета-фактуры для окончательной оплаты.

13. Требования по объему гарантий качества работ:  объем предоставления гарантии качества – 100% на все виды готовой продукции, используемые в производстве материалы и выполненные работы.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: срок предоставления гарантий качества составляет 3 (Три) года, со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной  его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.  Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
_____________________________

