3
2

                                                                                                       Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                  от 31.08.2015  № 1165                                        
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту участков сетей водоотведения 
по ул. Литовская, ул. Ленинская в г. Лесозаводске Приморского края 
           1.  Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. До  начала  строительно-монтажных работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   (Постановление   Правительства   РФ   от   13.08.97   №1013   «Об  утверждении  перечня   товаров,  подлежащих   обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации», Постановление Госстроя РФ от  01.12.2009. № 982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).
Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура вывозится Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.

2.  До начала работ подрядная организация оформляет разрешение на  земляные  работы, представляет на согласование схему организации движения при производстве работ на проезжей части, разработанную в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения ме5ста производства дорожных работ»  и устанавливает   ограждение территории ремонтируемого участка тепловой  сети   самостоятельно и за свой счет. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.

           3.  При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

а) СНиП  2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»»

б) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

е) Работы  выполнить в  соответствии  с  требованиями «Правил  внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского  округа», утвержденных решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009 № 127-НПА.

ж) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

и)  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

 -123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

к) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

4. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика  и лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте, назначенным приказом  эксплуатирующей  организацией. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Прием
ка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

5.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

  - исполнительные схемы;

  - общий журнал работ;

  - паспорта и сертификаты на примененные материалы;

  - акты освидетельствования скрытых работ;

  - справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

  -  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

6. Требования к применяемым материалам
	№ п/п
	Наименование 
материала
	Требования, предъявляемые к материалам

	
	
	Показатели, 
значения которых не могут изменяться
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Трубы
	Полиэтиленовые безнапорные (ГОСТ 18599-2001

- номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки не менее 9,6 мм;


	

	2
	Люки смотровые

тяжелые, легкие
	Марки ЛЛ - Вес –49-53 кг., номинальная нагрузка- 125 кг, высота крышки 40 мм,  

Марки ТЛ Вес не менее 50 кг. высота крышки не менее 50 мм.

ГОСТ 3634-89 «Люки чугунные для смотровых колодцев»

 
	

	3
	Кольца для колодцев железобетонные
	Марка КФК 10 диаметр 1000 мм. (ГОСТ 8020-90)
	

	4
	Плиты перекрытия  каналов
	Марка ПП 10  диаметр 1160 мм. (ГОСТ 8020-90)
	


7. Виды и объемы работ
	№

п./п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	Ремонт участка сетей водоотведения по ул. Литовская


	  Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 куб.м., группа грунтов 3 
	1000 куб.м.
	0,368


	
	
	Окапывание теплотрасс и силовых кабелей связи
	100 куб.м. грунта
	0,07

	
	
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм.
	100 м.трубопровода
	0,7

	
	
	Устройство приямков
	100 куб.м. грунта
	0,022

	
	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,06

	
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	100 куб.м. грунта
	0,368

	
	
	Исправление профиля оснований: гравийных с добавление нового материала
	1000 м2 

площади оснований
	0,105

	2.
	Ремонт участка сетей водоотведения по ул. Ленинсякая
	  Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25куб.м., группа грунтов 3 
	1000 куб.м.
	0,3

	
	
	Демонтаж трубопроводов  из бетонных раструбных труб диаметром: 200 мм. 
	100 м.трубопровода
	1

	
	
	Устройство приямков
	100 куб.м. грунта
	0,032

	
	
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм.
	100 м

трубопровода
	1

	
	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,02

	
	
	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	10 куб.м железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,056

	
	
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	10 куб.м железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,056

	
	
	Устройство плит перекрытия каналов площадью: до 1 м 2
	10 шт. сборных конструкций
	0,02

	
	
	Установка люка 
	1 шт.
	2

	
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	100 куб.м. грунта
	0,3

	
	
	Исправление профиля оснований: гравийных с добавление нового материала
	1000 м2 

площади оснований
	0,15


