3
3

                                                                                                       Приложение

                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                              от 15.09.2015  № 1218
Техническое задание

на выполнение работ по капитальному строительству питьевых колодцев 
по ул. Амурская и ул. Озерная в г. Лесозаводске Приморского края
1.  Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы по строительству питьевых колодцев по ул. Амурская и         ул. Озерная в г. Лесозаводске Приморского края. Работы должны производиться с соблюдением требований по технике безопасности СНиП 111-4-80 «Техника                 безопасности в строительстве».
Подрядчик обязан выполнить следующие работы:
- бурение шахт, глубиной в соответствии с объемами работ для каждого           колодца;      

- монтаж железобетонных труб;

- обвязку пиломатериалом верхней части оголовка;

- при обустройстве периметра оголовка должен быть сделан «замок»                 из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины – 1,5х1,5 м (за вычетом 0,9х0,9 м.) высотой 30 см.;

- установить новую колодезную систему с системой барабан и крышки              колодца (0,9х0,9 м);

- прикрепит цепь к системе барабан длиной с10 м.;

-  устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня;

- установить полку для ведра длиной 0,6 м шириной 0,3 м. материал брус;

- установить забор высотой 1,5 м длина периметра 9 м.,  с калиткой                 (1,5х1,5 м);

- устройство каркаса для навеса  из брусьев и сверху покрытие кровли из профилированного листа;

- дезинфекцию колодцев.
2. Подрядчик обязан обеспечить уровень выполненных работ по                         строительству питьевых колодцев по ул. Амурская и ул. Озерная в г. Лесозаводске Приморского края в соответствии с требованием:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПин 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы»;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;

- Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999                                                    «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды                   нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
3.  При проведении работ не допускается использование некачественных или использованных материалов. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем           

акте, подписываемо представителем Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранять дефекты                     в выполненных работах в течении 5-ти дней со дня получения уведомления                    от Заказчика, о выявленных дефектах.

           4. Срок выполнения работ в течении 20 дней со дня подписания контракта.
           5.  Объемы выполняемых работ.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	Строительство питьевого колодца по ул. Амурская

	1.
	Продавливание с разработкой вручную грунта 3 гр. Повышенной влажности на глубину 20 м. труб д. 1200
	100 м
	0,2
	

	2.
	Укладка ж/б труб д. 900 мм (2 труб длиной 5,1 м., д. 750 мм внутрен.)
	1 км
	0,010
	

	3.
	Водоотлив из существующего колодца 10 м3, из построенного колодца 10 м3 (откачка)
	100 м3

мокрого грунта
	0,2
	

	4.
	Устройство подстилающего основания из щебня на дне колодца
	100 м3
	0,03
	

	5.
	Планирование гравия вокруг колодца
	1000 м2
	0,009
	

	6.
	Разработка грунта в отвале (мокрый) экскаватором с объемом ковша 0,35 м3 с засыпкой существующего колодца (2- кратная переброска 28 м3х2= 56 м3) на 10 м.
	1000 м3
	0,056
	

	7.
	Обратная засыпка пазух котлована (колодца) вручную сильно налипающего грунта 3 гр. На инструменты
	100 м3
	0,04
	

	8.
	Обшивка досками надземной части  (оголовка) с устройством верхней обвязки
	100 м2
	0,058
	

	9.
	Устройство крыши из профнастила
	100 м2

разверн. кровли
	0,07
	

	10.
	Устройства забора ограждения с установкой столбов Н до 1,6 м решетчатых (1,5 мх9м)
	100 м2
	0,135
	

	11.
	Устройство калитки в ограждении при установленных столбах (1х1,5 = 1,5 м2)
	100 м2

калиток
	0,015
	

	12.
	Копание ям вручную без креплений для столбов забора и калитки (5 шт.) до 0,7 м глубиной гр. грунта 3.
	100 м3
	0,007
	

	13.
	Установка приборов (шарниров) на калитку
	100 к-т
	0,02
	

	14.
	Установка каркаса для навеса из брусьев (стойки 2 шт.)
	м3
	0,04
	

	15.
	Устройство крышки (люк) колодца (0,04 м3) и лавочки (0,02 м3)
	м3
	0,06
	

	Строительство питьевого  колодца ул. Озерная

	1.
	Продавливание с разработкой вручную грунта 3 гр. Повышенной влажности на глубину 20 м. труб д. 1200
	100 м
	0,15
	

	2.
	Укладка ж/б труб д. 900 мм (2 труб длиной 5,1 м., д. 750 мм внутрен.)
	1 км
	0,015
	

	3.
	Водоотлив из существующего колодца 10 м3, из построенного колодца 10 м3 (откачка)
	100 м3

мокрого грунта
	0,2
	

	4.
	Устройство подстилающего основания из щебня на дне колодца
	100 м3 
	0,03
	

	5.
	Планирование гравия вокруг колодца
	1000 м2
	0,009
	

	6.
	Разработка грунта в отвале (мокрый) экскаватором с объемом ковша 0,35 м3 с засыпкой существующего колодца (2- кратная переброска 28 м3х2= 56 м3) на 10 м.
	1000 м3
	0,056
	

	7.
	Обратная засыпка пазух котлована (колодца) вручную сильно налипающего грунта 3 гр. На инструменты
	100 м3
	0,04
	

	8.
	Обшивка досками надземной части  (оголовка) с устройством верхней обвязки
	100 м2
	0,058
	

	9.
	Устройство крыши из профнастила
	100 м2

разверн. кровли
	0,07
	

	10.
	Устройства забора ограждения с установкой столбов Н до 1,6 м решетчатых (1,5 мх9м)
	100 м2
	0,135
	

	11.
	Устройство калитки в ограждении при установленных столбах (1х1,5 = 1,5 м2)
	100 м2

калиток
	0,015
	

	12.
	Копание ям вручную без креплений для столбов забора и калитки (5 шт.) до 0,7 м глубиной гр. грунта 3.
	100 м3
	0,007
	

	13.
	Установка приборов (шарниров) на калитку
	100 к-т
	0,02
	

	14.
	Установка каркаса для навеса из брусьев (стойки 2 шт.)
	м3
	0,04
	

	15.
	Устройство крышки (люк) колодца (0,04 м3) и лавочки (0,02 м3)
	м3
	0,06
	


