18
11

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                 от 16.03.2022  № 485                                       
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов
	Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» 



	№ пп
	Наименование

работ

	Стоимость 
работ 
тыс. руб.
	Срок 
выполнения


	1.
	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения
	7111,935

	10.05.2022 – 01.09.2022

	2.
	Текущий ремонт объектов теплоснабжения
	2022,682
	01.01.2022-31.12.2022

	Всего:
	9134,617


ООО «Коммунальные сети»
	1
	Текущий ремонт, 

объектов электроснабжения
	
	
	8399,17
	Январь-декабрь



ООО «Водоресурс»
	1
	Частичная замена водопровоной сети
	
	
	1899,22
	апрель-октябрь 


ООО «Водосток»
	1
	Частичная замена канализационных сетей
	
	
	902,58
	апрель-октябрь 


МКУ «Хозяйственное управление администрации

Лесозаводского городского округа»
	1
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	-
	-
	62,616
	август

	2
	Проверка приборов учета и КИП
	-
	-
	16,250
	август

	
	Итого:
	
	
	78,866
	


МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта

Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Коли-чество
	Стоимость

тыс. руб.
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	
	
	905,480
	


МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Коли-чество
	Стои-мость

тыс. руб.
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	май-сентябрь
	
	1500,00
	


УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ТСЖ и ТСН
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стои-мость работ

(тыс. руб.)
	Приме-чание

	ООО «Жилком»


	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д.
	май-

сентябрь
	26
	105,00
	

	Ремонт  крылец, ед.
	май-сентябрь
	10
	50,00
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1320
	551,5,00
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	2
	40,0


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	150,00


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	5
	75,00


	

	Благоустройство дворовых территорий, ж.д.
	апрель-октябрь
	2
	75,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	апрель-октябрь
	3
	15,00
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	26
	78,00
	

	Ремонт системы водоотведения,ж.д.
	апрель-октябрь
	3
	90,0
	

	Итого:
	
	
	1229,5
	

	ООО «Жилком-2»


	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	32
	50,0
	

	Утепление подвальных помещений (шт.)
	сентябрь
	32
	10,00
	

	Ремонт мягкой кровли (кв.м.)
	май-сентябрь


	300
	120,00
	

	Ремонт крылец (ед.)
	июнь-август
	2
	10,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)
	июнь-сентябрь
	3
	100,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ж.д)
	май-июнь)
	3
	10,00
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения (м.)


	июнь-август
	32
	70,00
	

	Ремонт систем водоотведения (м.)
	май-сентябрь
	32
	60,00
	

	Ремонт входов в подвал (ед.)
	июнь-сентябрь
	3
	90,00
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)


	май-июль
	31
	10,00
	

	Итого:


	
	
	530,0
	

	ООО «УК «Лидер»


	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	17
	12,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000
	150,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	6
	90,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	май -  октябрь
	8
	120,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май- октябрь
	17
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	сентябрь-октябрь
	17
	15,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	сентябрь-октябрь
	5
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май - октябрь
	17
	60,0
	

	Итого:
	
	
	657,0
	

	ООО «Ружино»


	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем,  ж.д.
	май-

сентябрь
	35
	200,0
	

	Ремонт побелка цоколей, ед.
	май-октябрь
	25
	40,0
	

	Ремонт  подъездов, ед.
	май - октябрь
	7
	410,0
	

	Ремонт крылец 
	июнь-октябрь
	4
	100,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	июнь-сентябрь
	150
	200,0
	

	Благоустройство дворовых территорий, ж.д.
	апрель- сентябрь
	10
	50,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	апрель - сентябрь
	5
	150,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	35м.п.
	300,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь - октябрь
	35
	30,0
	

	Итого:
	
	
	1480,0
	

	ООО «Прометей»


	Промывка отопительных систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-август
	16
	160,0
	

	Ремонт  крылец, ед. 
	май-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май- июнь
	13
	30,0
	

	Ремонт подъездов
	май-сентябрь
	2
	20,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	май-август
	2
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	216
	20,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	16
	20,0
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	13
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	10,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь-октябрь
	13
	7,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	май - сентябрь
	16
	20,0
	

	Благоустройство придомовых территорий.
	май-сентябрь
	1
	5,0
	

	
              Итого:
	
	
	359,0
	

	ООО «Наш дом»


	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-сентябрь
	23
	180,00
	

	Ремонт крылец
	апрель-октябрь
	12
	240,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	апрель-октябрь
	700 м2
	177,8
	

	Ремонт систем отопления
	май-октябрь
	3
	70,0
	

	Ремонт подъездов
	май-октябрь
	6
	120,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	май-октябрь
	3 м.
	70,0
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	3
	60,0
	

	Итого:
	
	
	917,8
	

	ООО «Гарант»



	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка систем отопления (ж.д.)


	май-сентябрь
	24
	23,00
	

	Ремонт мягкой кровли  (кв.м.)


	июнь- октябрь
	450
	120,00
	

	Ремонт крылец (ед.)


	июнь-сентябрь


	5
	25,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)


	май- октябрь


	4
	200,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ед.)


	май-сентябрь


	3

	30,0

	

	Ремонт систем водоснабжения (ж.д.)
	май-сентябрь
	3

	60,00
	

	Ремонт систем отопления  (ж.д.)


	май - сентябрь


	2
	90,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.

	май - сентябрь


	4
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)
	май-сентябрь
	2
	50,0
	

	Итого:
	638,0

	Товарищества собственников жилья:


	ТСЖ «Управдом»


	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	2
	30,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	
	4
	125,0
	

	Итого:
	
	
	155,0
	

	ТСЖ-11


	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	май
	1
	22,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь
	1
	5,0
	

	Ремонт и поделка цоколей
	апрель
	
	5,0
	

	Итого:
	
	
	131,5
	

	ТСЖ «ТСЖ-18»


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	май-август
	1
	90,0
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	май-июнь
	1
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем водоотведения
	май-август
	1
	9,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	май-июль
	1
	15,0
	

	Благоустройство придомовой территории 
	июнь-август
	1
	10,0
	

	Итого:
	
	
	139,0
	

	ТСЖ «Уютный дом»  ул. Мира, д. 1


	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	4,00
	

	Ремонт подъездов
	октябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	июль
	1
	1,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь
	1
	10,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	май- 

сентябрь
	1
	40,0
	

	Ремонт систем холодного водоснабжения
	февраль
	1
	70,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	июнь
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	180,0
	

	ТСЖ «Уютный дом»  ул. Мира, д. 2


	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	4,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	40,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	июнь-август
	1
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	70,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	130,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 3


	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	4,0
	

	Ремонт подъездов
	
	1
	60,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	70,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	5,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	май-октябрь
	1
	10,0
	

	           Итого:
	
	
	190,0
	

	ТСЖ-1


	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	1
	4,0
	

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	40,0
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы теплоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	август
	
	135,0
	

	Ремонт крылец
	июнь
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	август
	
	12,0
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	20,0
	

	Итого:
	
	
	381,0
	

	ТСЖ-2


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	17,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт крылец 
	август
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	июль
	
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	июль
	
	14,0
	

	Ремонт сетей водоотведения
	август
	
	10,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	7,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	2,0
	

	Итого:
	
	
	115,0
	

	ТСЖ «Железнодорожный»


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	8,0
	

	Утепление подъедов
	май-сентябрь
	3
	130,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	70,0
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	12,0
	

	Ремонт козырьков над подъездами, ед.
	апрель-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	июнь
	280
	160,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	1
	8,0
	

	        Итого:
	
	
	398,0
	

	ТСН «УЮТ»


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май-июль
	1
	32
	

	Ремонт мягкой кровли
	июнь-август
	30
	50,0
	

	Ремонт подъезда
	июнь-август
	4
	150,0
	

	
Итого:
	
	
	242,0
	

	ТСН «Согласие»


	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	июнь-август
	35
	10,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	июнь-август
	280
	147,0
	

	Ремонт крыльца, ед.
	июнь-август
	1
	10,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	июнь-август
	16
	10,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	июнь-август
	25
	45,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	июнь-август
	1
	2,0
	

	Ремонт, побелка цоколей
	сентябрь-октябрь
	5
	7,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт. 
	сентябрь-октябрь 
	3
	3,0
	

	Благоустройство придомовых  территорий
	июнь-август
	50
	18,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	3,0
	

	Итого:
	
	
	255,0
	

	ТСН «ЛОТОС»


	Ремонт сетей теплоснабжения
	июнь-август
	
	25,0
	

	Утепление подъездов
	июль
	
	1,0
	

	Ремонт электрических сетей
	июль
	
	5,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	июнь-август
	300
	75,0
	

	Благоустройство территории
	
	
	14,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь 
	
	11,0
	

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	июнь-август
	
	4,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май
	
	1,0
	

	Итого:
	
	
	124,0
	

	ТСЖ-3


	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	май-июнь
	
	4,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	Июнь 
	1
	9,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения
	июль
	
	5,0
	

	Утепление подъездов
	октябрь
	
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	июнь -август
	50
	20,0
	

	Итого:
	
	
	98,0
	


Итого: на подготовку жилого фонда к ОЗП 2022-2023 годов  - 8349,80 тыс. рублей
ВСЕГО: на подготовку к ОЗП 2022-2023 годов  – 31169,733 тыс. рублей

__________________________
