PAGE  
2

Приложение

к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

от 26.10.2015  № 1418
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений
для размещения территориально обособленных структурных
 подразделений Муниципального автономного учреждения
 Лесозаводского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», по адресу: 1) Приморский край, Лесозаводский район, 
с. Тихменево, ул. Советская, 36; 2) Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Пантелеймоновка, ул. Школьная, 31
1. Описание объекта
1) Помещение, предназначенное для капитального ремонта для размещения ТОСП, располагается в здании – МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево Лесозаводского района Приморского края, на 1 этаже, площадью 25 кв.м., с отдельным входом, наружные стены - самонесущие из кирпича, перегородки гипсолитовые. 

Перечень и краткая характеристика работ по капитальному ремонту помещения: демонтажные работы (покрытия полов, оконных и дверных блоков, отделка потолка, стен), вследствие требования наличия естественного освещения в помещении ТОСП и ограничения площади, необходимо установить перегородку по центру существующего оконного проема, внутренняя отделка помещения, ремонт козырька и крыльца, электромонтажные работы, установка охранно-пожарной сигнализации (Приложение 1).

2) Помещение, предназначенное для капитального ремонта для размещения ТОСП, располагается в здании – МДОКУ Д/С № 1 ЛГО с. Пантелеймоновка, Лесозаводского района Приморского края, на 1 этаже, площадью 18 кв.м., с отдельным входом, наружные стены - самонесущие из кирпича, перегородки гипсолитовые. 

Перечень и краткая характеристика работ по капитальному ремонту помещения: для сохранения доступности остальной части помещения данного крыла, следует перенести межкомнатный проем, произвести демонтажные работы (полов, окон, дверей, потолка, стен, перегородок), внутреннюю отделку, электромонтажные работы, установить охранно-пожарную сигнализацию (Приложение 2).

2. Требования к выполнению работ
2.1. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ, материалов, оборудования и изделий в соответствии с требованиями и требованиями, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации: Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений", Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; СНиП 12-03¬2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;  СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");  СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80. Деревянные конструкции"; СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия"; СП 17.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88"; СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование; СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий" СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства" СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия", требованиями государственных стандартов, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.

2.2. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные контрактом.

2.3. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика), при осуществлении контроля за ходом выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить на объекте, в соответствии с каждым этапом, наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, составить список и передать Заказчику.

2.4. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды».
2.5. Применять материалы новые, ранее не бывшие в употреблении, соответствующие требованиям ГОСТ и имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество согласно требованиям надзорных органов. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны быть представлены Заказчику;

2.6. При проведении работ, если это необходимо, использовать ограждающие защитные конструкции, знаки и прочие сигнальные средства;

2.7. Осуществлять мероприятия по обеспечению техники безопасности при производстве работ, включая:

- Предотвращение падения с высоты материалов и инструментов Подрядчика;

- Защита имущества Заказчика, третьих лиц от повреждения в результате действий (бездействия) Подрядчика.

2.8. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории во время проведения ремонтных работ. По окончании работ   освободить объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, очистить объект от строительного мусора. 

2.9. Проводить при необходимости демонтаж оборудования, обеспечив его сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ оборудование и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии.

2.10. Восстановить после завершения работ в случае повреждения и сдать в установленном порядке Заказчику:

- электрические и локальные сети; 

- слаботочные сети (включая антенное оборудование, ОПС, телефонию, оптоволокно, локальные сети, АТС и прочее); 

- систему отопления и водоснабжения в зоне ремонта;

- сети канализации (устранить засоры, допущенные по вине Подрядчика).

3. Требования к качеству работ
3.1. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам и оборудованию.

3.1.1. Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата работ. Для этого Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, устройств, приборов и т.д., а также безопасности их функционирования и качества выполненных работ.

3.1.2. При возникновении аварийной ситуации возникшей по вине Подрядчика устранение аварийной ситуации и восстановительные, ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

3.2.  Требования к безопасности выполнения работ:

3.2.1. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, обувью и др.).

3.2.2. Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории Российской Федерации.

3.2.3. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. Заверенные печатью Подрядчика копии удостоверений предоставляются Заказчику в течение одного рабочего дня после подписания контракта.

3.2.4. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении на территорию ремонтно-строительной площадки, запрещается.

3.2.5. Для производства работ повышенной опасности (огневые работы) Заказчик выдает Подрядчику соответствующие наряды-допуски установленного образца. Производство огнеопасных работ без утвержденного Заказчиком наряда-допуска запрещено.

3.2.6. Мероприятия по обеспечению техники безопасности при производстве работ повышенной опасности (огневые работы) должны осуществляться Подрядчиком, включая:

- соблюдение работниками Подрядчика техники безопасности при выполнении сварочных работ.

- обеспечение безопасности работников Подрядчика;

- обеспечение средствами пожаротушения, специальными приспособлениями и инвентарем для пожаротушения на месте выполнения сварочных работ;

3.2.7. Защита имущества Заказчика, третьих лиц от повреждения в результате действий (бездействия) Подрядчика; и т.п. 

4. Условия производства работ
4.1.  Работы организовать без ограничения прохода жителей в здание; 

4.2. Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию; 

4.3. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются; 

4.4. Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами Подрядчика.

5. Сроки
5.1. Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 31 декабря 2015 года. 

5.2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

6. Результаты работы
6.1. За пять дней до начала приемки результатов выполненных работ, Подрядчик официально в письменном виде предоставляет Заказчику акт выполненных работ и акты на скрытые работы. При этом проводится проверка качества работ и соответствия их условиям контракта и настоящего технического задания.

6.2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов.
__________________________
