PAGE  
7

                                                                                                       Приложение 1

к техническому заданию 

Ведомость объема работ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений
для размещения территориально обособленных структурных
 подразделений МАУ ЛГО «МФЦ» по адресу: Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Тихменево, ул. Советская, 36.

	№

п/п
	Виды работ
	Ед.

изм.
	Объем работ
	Примечание

	1. Демонтажные работы

	1
	перетирка штукатурки (внутренних помещений)
	100 м2
	                  0,36
	

	2
	разборка покрытий цементных полов 
	100 м2
	0,18
	

	3
	демонтаж цементных стяжек толщиной 

20 мм (30мм)
	100 м2
	0,18
	

	4
	разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0,18
	

	5
	разборка плинтусов (деревянных и из пластмассовых материалов);
	100 м
	0,232
	

	6
	снятие оконных переплетов (остекленных)
	100 м2
	0,0595
	

	7
	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 

коробок
	0,01
	

	8
	снятие деревянных подоконных досок
	100 м2
	0,012
	

	9
	снятие наличников
	100 м
	0,012
	

	10
	снятие дверных полотен
	100 м2

дверных коробок
	0,02
	

	 11
	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 

коробок
	0,01
	

	2. Полы

	12
	устройство цементных стяжек (толщиной 20мм)
	100 м2

стяжки
	0,18
	

	13
	устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2

покрытия
	0,18
	

	14
	линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм
	м2


	-18
	

	15
	линолеум полукоммерческий гетерогенный «TARKETT FORCE» (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)
	м2


	18
	

	16
	устройство плинтусов поливинилхлоридных (на самонарезающих винтах)
	100 м

плинтуса
	0,234
	

	3. Окна

	17
	установка оконных блоков из ПВХ профилей (поворотных, откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2

проемов
	0,0595
	

	18
	блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
	м2


	-5,95
	

	19
	блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
	м2


	5,95
	

	20
	установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной 0,51 м
	100 п.м.
	0,035
	

	
	доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм
	м
	3,5
	

	21
	изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодный поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2 

поверхности
	0,0398
	

	22
	дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм
	10 шт.
	2,39
	

	23
	плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-25
	м3


	0,0688
	

	24
	штукатурка поверхностей оконных и дверных плоских откосов по бетону и камню;
	100 м2

оштукатуриваемой поверхности
	0,028
	

	25
	окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028
	

	4. Двери


	26
	установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах
	100м2

проемов
	0,018
	

	27
	блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	0,01.8
	

	28
	ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ
	компл.
	1
	

	5. Внутренняя отделка

	29
	устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 

поверхности облицовки
	0,18
	

	30
	сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 

поверхности
	0,33
	

	31
	грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
	кг
	11,7
	

	32
	шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,69
	

	33
	окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,69
	

	6. Перегородки


	33
	устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм
	100 м2

перегородок
	0,168
	

	34
	сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным растровом при толщине намета до 10 мм
	100 м2 

поверхности
	0,168
	

	35
	окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленными под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,336
	

	7. Козырек и крыльцо


	36
	сверление отверстий электроперфоратором в кирпичных стенах, диаметром до 20 мм
	100

отверстий
	0,06
	

	37
	постановка строительных болтов с гайками и шайбами
	100 шт.

болтов
	0,06
	

	38
	болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами
	т
	0,01
	

	39
	установка монтажных изделий, массой до 20 кг.
	1 т.

стальных болтов
	0,12
	

	40
	устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю (из листовой стали)
	100 м2 


	0,02145
	

	41
	доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-0,0386
	

	42
	доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0,04
	

	43
	бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта
	м3
	0,03
	

	44
	бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-6,5 м, все ширины, толщиной 40-60 мм, III сорта
	м3
	0,01
	

	45
	устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (простая кровля)
	100 м2 

кровли
	0,023
	

	46
	наружная облицовка металлосайдингом
	100 м2 

покрытия
	0,037
	

	47
	сталь, листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0,1157
	

	48
	покрытия здания с повышенным архитектурным покрытием: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	14,8
	

	49
	устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из лицевой оцинкованной стали
	100 м2 

покрытия
	0,009
	

	50
	устройство подвесных желобов
	100 м

желобов
	0,02
	

	51
	разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков (бетон марки 100)
	1 м3

бетона
	0,15
	

	52
	разборка грунта вручную без креплений в траншеях, шириной до 2 м, глубиной до 2 м, (группа грунтов 2)
	100 м3

грунта
	0,01
	

	53
	устройство щебеночного основания под фундаменты
	1 м3

основания
	0,972
	

	54
	гидроизоляция стен, фундаментов (горизонтальная, оклеечная в 1 слой) 
	100 м2

изолируемой поверхности
	0,077
	

	55
	устройство фундаментальных железобетонных плит, ребрами вверх
	100 м3

бетона, бутобетона

и железобетона в деле
	0,015
	

	56
	бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-1,523
	

	57
	бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,523
	

	58
	устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2

покрытия
	0,037
	

	59
	рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,0004
	

	8. Охранно-пожарная сигнализация


	60
	прибор ОПС на 4 луча
	1 шт.
	1
	

	61
	пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка «С2000-М»
	 шт.
	1
	

	62
	прибор ПС на 1 луч
	1 шт.
	1
	

	63
	контроллер двухпроводной линии связи, марка пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка «С2000-КДЛ»
	 шт.
	1
	

	64
	устройства промежуточные на количество 5 лучей 
	1 шт.
	1
	

	65
	блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка «С2000-СП1
	шт.
	1
	

	66
	источник резервного питания, марка «РИП 12» исп. 05
	шт.
	1
	

	67
	батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	2
	

	68
	извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	2
	

	69
	извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А
	1 шт.
	2
	

	70
	извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	3
	

	71
	извещатель пожарный дымовой ДИП-34А
	 шт.
	3
	

	72
	аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	2
	

	73
	оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3
	шт.
	2
	

	74
	аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	2
	

	75
	оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА
	шт.
	1
	

	76
	оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП
	шт.
	1
	

	77
	короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,51
	

	78
	кабель-канал (короб) «Электропласт» 25х16 мм
	м
	51
	

	79
	провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,51
	

	80
	провод по стенам
	100 м
	0,92
	

	81
	кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроводными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымно- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	0,078
	

	82
	кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации см однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низко дымо- и газовыделением, с экрана из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0,065
	

	9. Электромонтажные работы


	83
	светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0,06
	

	84
	светильник светодиодный СПО-107 32Вт 160-260В 4000К 2900Лм 1200мм IP40 ASD
	1 шт.
	6
	

	85
	розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	0,06
	

	86
	розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой
	шт.
	6
	

	87
	выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	

	88
	выключатель одноклавишный для открытой проводки серии «Прима», марки А16-051, цвет белый
	шт.
	1
	

	89
	короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2
	

	90
	кабель-канал (короб) «Электропласт» 25х16 мм
	м
	20
	

	91
	труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,16
	

	92
	трубы гладкие жесткие из ПВХ «DKC» диаметром 50 мм
	м
	16
	

	93
	затягивание провода в трубы
	100 м
	0,16
	

	94
	провод в коробах
	100 м
	0,2
	

	95
	кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,036
	

	96
	щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг.
	1 шт.
	1
	

	97
	щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-6з, с замком
	шт.
	1
	

	98
	прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	

	99
	выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 20-25А, характеристика С
	шт.
	1
	

	100
	выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 1-16А, характеристика С
	шт.
	3
	

	101
	шина нулевая ШНС 6*9
	1 шт.
	1
	

	102
	шина соед PINP63 А
	1 шт.
	1
	

	10. Вывоз мусора


	103
	погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную
	1 т

груза
	1,7836
	

	104
	перевозка грузов автомобиля-самосвалами, грузоподъемностью 10 т
	1 т

груза
	1,7836
	


