PAGE  
6

                                                                                                      Приложение 2

к техническому заданию 

Ведомость объема работ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 
для размещения территориально обособленных структурных
 подразделений МАУ ЛГО «МФЦ» по адресу: Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Пантелеймоновка, ул. Школьная, 31.

	№

п/п
	Виды работ
	Ед.

изм.
	Объем работ
	Примечание

	1. Демонтажные работы

	1
	перетирка штукатурки (внутренних помещений)
	100 м2
	0,36
	

	2
	разборка покрытий цементных полов 
	100 м2
	0,18
	

	3
	разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0,18
	

	4
	разборка плинтусов (деревянных и из пластмассовых материалов);
	100 м
	0,232
	

	5
	снятие оконных переплетов (остекленных)
	100 м2
	0,0595
	

	6
	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 

коробок
	0,01
	

	7
	снятие деревянных подоконных досок
	100 м2
	0,012
	

	8
	снятие наличников
	100 м
	0,012
	

	9
	снятие дверных полотен
	100 м2

дверных коробок
	0,02
	

	10
	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 

коробок
	0,01
	

	2. Полы

	11
	устройство цементных стяжек (толщиной 20мм)
	100 м2

стяжки
	0,18
	

	12
	устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2

покрытия
	0,18
	

	13
	линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм
	м2


	-18,36
	

	14
	линолеум полукоммерческий гетерогенный «TARKETT FORCE» (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)
	м2


	18,36
	

	15
	устройство плинтусов поливинилхлоридных (на самонарезающих винтах)
	100 м

плинтуса
	0,234
	

	3. Окна

	16
	установка оконных блоков из ПВХ профилей (поворотных, откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2

проемов
	0,0595
	

	17
	блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
	м2


	-5,95
	

	18
	блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
	м2


	5,95
	

	19
	установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной 0,51 м
	100 п.м.
	0,035
	

	20
	доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм
	м
	3,5
	

	21
	изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодный поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2 

поверхности
	0,04
	

	22
	дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм
	10 шт.
	2,39
	

	23
	плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-25
	м3


	0,0688
	

	24
	штукатурка поверхностей оконных и дверных плоских откосов по бетону и камню;
	100 м2

оштукатуриваемой поверхности
	0,028
	

	25
	окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028
	

	4. Двери


	26
	установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадью проема до 3 м2
	100м2

проемов
	0,018
	

	27
	блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	1,8
	

	28
	ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ
	компл.
	1
	

	5. Внутренняя отделка
6. Потолок


	29
	устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 

поверхности облицовки
	0,18
	

	7. Стены

	30
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону (простая стена)
	100 м2

оштукатуриваемой поверхности
	0,69
	

	31
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 

поверхности
	0,33
	

	32
	окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,69
	

	8. Перегородки


	33
	устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм
	100 м2

перегородок
	0,168
	

	34
	сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным растровом при толщине намета до 10 мм
	100 м2 

поверхности
	0,168
	

	35
	окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленными под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,336
	

	9. Охранно-пожарная сигнализация



	36
	прибор ОПС на 4 луча
	1 шт.
	1
	

	37
	пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка «С2000-М»
	 шт.
	1
	

	38
	прибор ПС на 1 луч
	1 шт.
	1
	

	39
	контроллер двухпроводной линии связи, марка пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка «С2000-КДЛ»
	 шт.
	1
	

	40
	устройства промежуточные на количество 5 лучей 
	1 шт.
	1
	

	41
	блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка «С2000-СП1
	шт.
	1
	

	42
	источник резервного питания, марка «РИП 12» исп. 05
	шт.
	1
	

	43
	батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	2
	

	44
	извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	2
	

	45
	извещатель пожарный ручной 

ИПР-513-3А
	1 шт.
	2
	

	46
	извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	3
	

	47
	извещатель пожарный дымовой 

ДИП-34А
	 шт.
	3
	

	48
	аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	2
	

	49
	оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3
	шт.
	2
	

	50
	аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	2
	

	51
	оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА
	шт.
	1
	

	52
	оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП
	шт.
	1
	

	53
	короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,51
	

	54
	кабель-канал (короб) «Электропласт» 25х16 мм
	м
	51
	

	55
	провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,51
	

	56
	провод по стенам
	100 м
	0,92
	

	57
	кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроводными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымно- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	0,078
	

	58
	кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации см однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низко 

дымо- и газовыделением, с экрана из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0,065
	

	10. Электромонтажные работы


	59
	светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0,06
	

	60
	светильник светодиодный СПО-107 32Вт 160-260В 4000К 2900Лм 1200мм IP40 ASD
	1 шт.
	6
	

	61
	розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	0,06
	

	62
	розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой
	шт.
	6
	

	63
	выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	

	64
	выключатель одноклавишный для открытой проводки серии «Прима», марки А16-051, цвет белый
	шт.
	1
	

	65
	короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2
	

	66
	кабель-канал (короб) «Электропласт» 25х16 мм
	м
	20
	

	67
	труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,16
	

	68
	трубы гладкие жесткие из ПВХ «DKC» диаметром 50 мм
	м
	16
	

	69
	затягивание провода в заложенные трубы
	100 м
	0,16
	

	70
	провод в коробах
	100 м
	0,2
	

	71
	кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,036
	

	72
	щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг.
	1 шт.
	1
	

	73
	щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-6з, с замком
	шт.
	1
	

	74
	прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	

	75
	выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 20-25А, характеристика С
	шт.
	1
	

	76
	выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 1-16А, характеристика С
	шт.
	3
	

	77
	шина нулевая ШНС 6*9
	1 шт.
	1
	

	78
	шина соед PINP63 А
	1 шт.
	1
	

	11. Вывоз мусора


	79
	погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную
	1 т

груза
	1,7836
	

	80
	перевозка грузов автомобиля-самосвалами, грузоподъемностью 10 т
	1 т

груза
	1,7836
	


