PAGE  
3

Приложение
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
                                                                                  от 19.11.2015  № 1540
Техническое задание

на выполнение работ по строительству питьевого колодца
 в с. Невское Лесозаводского городского округа Приморского края

1.  Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы по строительству питьевого колодца в с. Невское Лесозаводского городского округа Приморского края. Работы должны производиться с соблюдением требований по технике безопасности СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве»
           Подрядчик обязан выполнить следующие работы:

           - бурение шахты, глубиной в соответствии с объемами работ;      

           - монтаж железобетонных труб;

           - обвязку пиломатериалом верхней части оголовка;

           - при обустройстве периметра оголовка должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины – 1,5х1,5 м (за вычетом 0,9х0,9 м.) высотой 30 см.;

           - установить новую колодезную систему с системой барабан и крышки колодца (0,9х0,9 м);

           - прикрепит цепь к системе барабан длиной 20 м.;

           -  устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня;

           - установить полку для ведра длиной 0,6 м шириной 0,3 м. материал брус (хвойных пород);

           - установить забор высотой 1,5 м длина периметра 9 м.,  с калиткой (1,5х1,5 м) материала;

           - устройство каркаса двухскатного для навеса  из брусьев (хвойных пород) и сверху покрытие кровли из профнастила;

           - дезинфекцию колодца;

2. Подрядчик обязан обеспечить уровень выполненных работ по строительству питьевого колодца в с. Невское Лесозаводского городского округа Приморского края в соответствии с требованием:

           - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

           - СанПин 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы»;

           - СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;

           - Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

           - СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Срок выполнения работ в течение 20 дней со дня подписания контракта

4.  Объемы выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	Строительство питьевого колодца
в с. Невское Лесозаводского городского округа Приморского края

	1.
	Продавливание с разработкой вручную грунта 3 гр. Повышенной влажности на глубину 20 м. труб д. 1200
	100 м
	0,2
	

	2.
	Укладка ж/б труб д. 900 мм (2 труб длиной 5,1 м., д. 750 мм внутрен.)
	1 км
	0,025
	

	3.
	Водоотлив из существующего колодца 10 м3, из построенного колодца 10 м3 (откачка)
	100 м3

мокрого грунта
	0,2
	

	4.
	Устройство подстилающего основания из щебня на дне колодца
	100 м3
	0,03
	

	5.
	Планирование гравия вокруг колодца
	1000 м2
	0,009
	

	6.
	Разработка грунта 3 гр. в отвале (мокрый) экскаватором с объемом ковша 0,35 м3 с засыпкой существующего колодца (2- кратная переброска 28 м3х2= 56 м3) на 10 м.
	1000 м3
	0,056
	

	7.
	Обратная засыпка пазух котлована (колодца) вручную сильно налипающего грунта 3 гр. На инструменты
	100 м3
	0,04
	

	8.
	Обшивка досками надземной части  (оголовка) с устройством верхней обвязки
	100 м2
	0,058
	

	9.
	Устройство крыши из профнастила
	100 м2

разверн кровли
	0,07
	Строительство двухскатной кровли

	10.
	Устройства забора ограждения с установкой столбов Н до 1,6 м решетчатых (1,5 мх9м)
	100 м2
	0,135
	Устройство ограждения, высота столбов не менее 1,6 м., установка прожилин размером 50мм х 50 мм, установка штакетника (длиной 1,5 м. шириной не менее 50мм). Пиломатериал хвойных пород (ель, кедр) не ниже 2 сорта.

	11.
	Устройство калитки в ограждении при установленных столбах (1х1,5 = 1,5 м2)
	100 м2

калиток
	0,015
	

	12.
	Копание ям вручную без креплений для столбов забора и калитки (5 шт.) до 0,7 м глубиной гр. грунта 3.
	100 м3
	0,007
	

	13.
	Установка приборов (шарниров) на калитку
	100 к-т
	0,02
	

	14.
	Установка каркаса для навеса из брусьев (стойки 2 шт.)
	м3
	0,04
	

	15.
	Устройство крышки (люк) колодца (0,04 м3) и лавочки (0,02 м3)
	м3
	0,06
	

	                            Материалы

	
	Гвозди
	кг
	10
	Стальные 

	
	Кольцо
	шт
	16
	Стальное

	
	Пиломатериал ( 1,2х0,15х4 шт.х0,05=0,036м3 обвязка, 1,2х1,2х4 х0,05= 0,32 м3 обшива)
	м3
	0,356
	Пиломатериал хвойных пород (ель, кедр) не ниже 2 сорта

	
	Профнастил
	лист
	4
	Профилированный лист горячеоцинкованный с дополнительным защитно-декоративным покрытием. Толщиной не менее 0,7 мм., темно-коричневого цвета.

	
	Пиломатериал 0,073 м3 (устройство крыши)
	м3
	0,073
	Пиломатериал хвойных пород (ель, кедр), не ниже 2 сорта.

	
	Пиломатериал (столбы 0,17 м3,забор 1,06
	м3
	1,23
	

	
	Пиломатериал 0,071 м3(устройство калитки)
	м3
	0,071
	

	
	Шарниры дверные
	к-т
	2
	Стальные оцинкованные

	
	Щебень
	т
	2
	Фракция 20-40 мм.


