18
9

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 10.02.2023  № 201
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 годов
	Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» 



	Показатели
	Единица измерения
	Всего
	Задание по подготовке
	Сумма

тыс. руб.

	1
	3
	5
	6
	

	Всего тепловые сети (в двухтрубном исчислении), 
	км
	 46,5
	 0,168
	617,190

	В том числе ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), 
	км
	 16,8
	 0,168
	617,19

	Тепловые насосные станции, по всем видам собственности
	ед
	 -
	- 
	-

	Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности
	ед
	 -
	- 
	-


ООО «Коммунальные сети»
	Показатели
	Единица измерения
	Всего
	Задание по подготовке
	Сумма

тыс. руб.

	1
	3
	5
	6
	

	Электрические сети
	км
	648 
	 11,3
	8636,86

	Ветхие электрические сети
	км
	12,66
	3,165
	

	Трансформаторные подстанции
	ед
	216 
	12 
	



ООО «Водоресурс»
	Показатели
	Единица измерения
	Всего
	Задание по подготовке
	Сумма

тыс. руб.

	1
	3
	5
	6
	

	Водозаборы
	ед
	2 
	 

 
Согласно ППР
	2970,15

	Насосные станции водопровода
	ед
	2 
	
	

	Очистные сооружения водопровода
	ед
	 2
	
	

	Пропускная способность 
	тыс.м3/сутки
	20
	
	

	Водопроводная сеть
	км
	77,7
	
	

	Ветхие водопроводные сети
	км
	62,56 
	
	


ООО «Водосток»
	Показатели
	Единица измерения
	Всего
	Задание по подготовке
	Сумма

тыс. руб.

	1
	3
	5
	6
	

	Канализационные насосные станции
	ед
	7
	Согласно ППР
	1352,83

	Очистные сооружения канализации
	ед
	 2
	
	

	Пропускная способность 
	тыс.м3/сутки
	31
	
	


	Канализационные сети сеть
	км
	49,2
	
	

	Ветхие канализационные сети
	км
	13,2 
	
	


МКУ «Хозяйственное управление администрации

Лесозаводского городского округа»
	1
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	-
	-
	62,616
	август

	2
	Проверка приборов учета и КИП
	-
	-
	16,250
	август

	
	Итого:
	
	
	78,866
	


МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта

Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Количество
	Стоимость

тыс. руб.
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	
	
	117,0
	


МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Количество
	Стоимость

тыс. руб.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	май-сентябрь
	
	1640,0
	


УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ТСЖ и ТСН
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стоимость работ

(тыс. руб.)
	Примечание

	ООО «Жилком Лес»


	Промывка отопительных систем жилых домов, ревизия и ремонт запорной арматуры, ж.д.
	май-

сентябрь
	2
	110,00
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-сентябрь
	2
	60,00
	

	Текущий ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	720
	302
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	10
	250

	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	150,00


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	95,00


	

	Благоустройство дворовых территорий, ж.д.
	апрель-октябрь
	1
	10,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	апрель-октябрь
	26
	25,00
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	26
	78,00
	

	Ремонт системы водоотведения,ж.д.
	апрель-октябрь
	3
	90,0
	

	Итого:
	
	
	1169,0
	

	ООО «УК «Лидер»


	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	55,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	700
	100,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	5
	20,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Май - октябрь
	6
	75,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения, ж.д.
	май- октябрь
	17
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	Сентябрь-октябрь
	17
	15,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май -октябрь
	17
	35,0
	

	Итого:
	
	
	380,0
	

	ООО «Ружино»



	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-

сентябрь
	45
	200,0
	

	Ремонт побелка цоколей, ед.
	май-октябрь
	25
	40,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	май - октябрь
	7
	410,0
	

	Ремонт крылец 
	июнь-октябрь
	4
	100,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	июнь-сентябрь
	150
	200,0
	

	Благоустройство дворовых территорий, ж.д.
	апрель- сентябрь
	10
	50,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	апрель - сентябрь
	5
	150,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	35м.п.
	300,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь - октябрь
	45
	30,0
	

	Итого:
	
	
	1480,0
	

	ООО «Прометей»


	Промывка отопительных систем жилых домов, ревизия и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-август
	17
	60,0
	

	Ремонт крылец, ед. 
	май-сентябрь
	6
	40,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май- июнь
	15
	25,0
	

	Ремонт подъездов
	май-сентябрь
	2
	80,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	май-август
	2
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	10
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	9
	40,0
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	13
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	май-сентябрь
	6
	36,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь-октябрь
	14
	20,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	май - сентябрь
	16
	20,0
	

	Благоустройство придомовых территорий.
	май-сентябрь
	2
	35,0
	

	
              Итого:
	
	
	418,0
	

	ООО «Наш дом»


	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-сентябрь
	23
	180,00
	

	Ремонт крылец
	апрель-октябрь
	2
	110,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	апрель-октябрь
	5
	280,0
	

	Ремонт систем отопления
	май-октябрь
	4
	240,0
	

	Ремонт подъездов
	май-октябрь
	4
	160,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	май-октябрь
	2
	80,0
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	1
	30,0
	

	Прочие работы
	
	
	620,0
	

	Итого:
	
	
	1700,0
	

	ООО «Квадратный метр»



	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка систем отопления (ж.д.)


	май-сентябрь
	24
	26,00
	

	Ремонт мягкой кровли (кв.м.)


	июнь- октябрь
	450
	110,00
	

	Ремонт крылец (ед.)


	июнь-сентябрь


	5
	15,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)


	май- октябрь


	4
	200,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ед.)


	май-сентябрь


	3

	30,0


	

	Ремонт систем водоснабжения (ж.д.)
	май-сентябрь
	3

	60,00
	

	Ремонт систем отопления (ж.д.)


	май - сентябрь


	2
	150,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.

	май - сентябрь


	4
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)
	май-сентябрь
	2
	50,0
	

	Итого:
	681,0

	Товарищества собственников жилья:


	ТСЖ «Управдом»


	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	2
	30,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	
	4
	125,0
	

	Итого:
	
	
	155,0
	

	ТСЖ-11


	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	май
	1
	20,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь
	1
	5,0
	

	Благоустройство придомовых территорий ж.д.
	май-июль
	1
	10
	

	Ремонт и поделка цоколей
	июнь-июль
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	40,0
	

	ТСЖ «ТСЖ-18»


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	Май-август
	1
	90,0
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	Май-июнь
	1
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем водоотведения
	Май-август
	1
	9,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	Май-июль
	1
	15,0
	

	Благоустройство придомовой территории 
	июнь-август
	1
	10,0
	

	Итого:
	
	
	139,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 1



	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	10,00
	

	Ремонт подъездов
	октябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	июль
	1
	1,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь
	1
	10,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	май- 

сентябрь
	1
	60,0
	

	Ремонт систем холодного водоснабжения
	февраль
	1
	5,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	июнь
	1
	3,0
	

	Ремонт электроснабжения
	
	
	40,0
	

	Итого:
	
	
	179,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 2



	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	70,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	Июнь-август
	1
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	5,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,0
	

	Итого:
	
	
	100,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 3


	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	2,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	25,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	100,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,0
	

	Ремонт системы электроснабжения
	май-октябрь
	1
	20,0
	

	           Итого:
	
	
	160,0
	

	ТСЖ-1


	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	1
	4,0
	

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	40,0
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы теплоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	август
	
	135,0
	

	Ремонт крылец
	июнь
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	август
	
	12,0
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	20,0
	

	Итого:
	
	
	381,0
	

	ТСЖ-2


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	17,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт крылец 
	август
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	июль
	
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	июль
	
	14,0
	

	Ремонт сетей водоотведения
	август
	
	10,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	7,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	2,0
	

	Итого:
	
	
	115,0
	

	ТСЖ «Железнодорожный»



	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	8,0
	

	Утепление подъездов
	май-сентябрь
	3
	130,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	70,0
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	12,0
	

	Ремонт козырьков над подъездами, ед.
	Апрель-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	июнь
	280
	160,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	1
	8,0
	

	        Итого:
	
	
	403,0
	

	ТСН «УЮТ»


	Побелка цокольного этажа, покраска скамеек, элементов бельевой площадки
	август
	
	10,0
	

	Замена почтовых ящиков
	май-июль
	70
	35,0
	

	Замена оконных блоков
	июнь-август
	4
	85,35
	

	Ремонт подъезда
	июнь-август
	4
	130,0
	

	
Итого:
	
	
	260,35
	

	ТСН «Согласие»


	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	45
	15,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	300
	135,0
	

	Ремонт крыльца, ед.
	Июнь-август
	1
	15,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	Июнь-август
	16
	17,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	Июнь-август
	25
	45,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	Июнь-август
	1
	2,0
	

	Ремонт, побелка цоколей
	сентябрь-октябрь
	6
	8,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт. 
	сентябрь-октябрь 
	3
	6,0
	

	Благоустройство придомовых территорий
	Июнь-август
	50
	15,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	1
	3,0
	

	Итого:
	
	
	261,0
	

	ТСН «ЛОТОС»


	Ремонт сетей теплоснабжения
	Июнь-август
	
	25,0
	

	Утепление подъездов
	июль
	
	1,0
	

	Ремонт электрических сетей
	июль
	
	5,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	300
	75,0
	

	Благоустройство территории
	
	
	14,0
	

	Утепление подвальных помещений
	Октябрь 
	
	11,0
	

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	
	4,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май
	
	1,0
	

	Итого:
	
	
	124,0
	

	ТСЖ-3


	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Май-июнь
	
	4,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	Июнь 
	1
	9,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения
	июль
	
	5,0
	

	Утепление подъездов
	октябрь
	
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	июнь -август
	50
	20,0
	

	Итого:
	
	
	98,0
	


Итого: на подготовку жилого фонда к ОЗП 2022-2023 годов – 8243,35 тыс. рублей
ВСЕГО: на подготовку к ОЗП 2022-2023 годов – 23656,246 тыс. рублей

__________________________
