PAGE  
2

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 29.06.2023  № 1097
ПРОГРАММА
проведения оценки готовности потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки и оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

           3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий                               по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов                        с водопроводом и канализацией.

11. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

12. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад                      и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

13. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок              на плотность и прочность.

14. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными критериями.
___________________________
