PAGE  
2

Приложение

к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

от 05.02.2016  № 108

	  №
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-
во
	Адрес

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38кВ
	1 опора

(3 провода)
	31
	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Калининская, Пушкинская, Будника, 9 Января, Заводская либо по мере необходимости.

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора

(3 провода)
	31
	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Калининская, Пушкинская, Будника, 9 Января, Заводская либо по мере необходимости.

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	9
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке

	4
	Бурение ям глубиной до 2м, диаметром не менее 350 мм. бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,09
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке

	5
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10кВ с траверсами без приставок: одностоечных. Опора СВ110-5, длина не менее 11м., масса не менее 5т., диаметр не менее 280 мм. в нижней части)
	1 опора
	5
	ул.: Григоренко, 9 Января, Калининская, Челюскина, Октябрьская либо по мере необходимости по заявке

	6
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, массой до 2т., диаметр не менее 110 мм.
	1 т опор
	0,4
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке

	7
	Подвеска неизолированных проводов 0,38кВ с помощью механизмов. Провод марки АС-25 (сечение 25 мм.)
	1 км. неизолированных проводов 
	2
	ул.: Григоренко, 9 Января, Калининская, Челюскина, Октябрьская либо по мере необходимости

	8
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 
точек
	0,5
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Свердлова; Григоренко; Калининская; Будника; им 12-ти; Дзержинского; Щорса; Пограничная; Пушкинская; Набережная; Петрова; Школьная; автомост

	9
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	9
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Ленинская; Григоренко; Будника; Пушкинская; автомост.

	10
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,09
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке


Техническое задание на техническое обслуживание объектов уличного освещения на территории Лесозаводского городского округа в 1 полугодии 2016 года

	11


	Установка светильников: с лампами люминесцентными (мощность 250 Вт)
	1

светильник
	9


	На территории Лесозаводского городского округа по заявке

	12
	Смена ламп: люминесцентных (мощность 250 Вт)
	100 шт.


	1,5
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке

	13
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ       
	1 фазировка
	24
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Сверд-лова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6мм2         
	100 шт.
	0,25
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Сверд-лова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова или по мере необходимости.

	15
	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160А   
	1 шт.
	8
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Сверд-лова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Первомайская либо по мере необходимости.

	16
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. 
	10 шт.
	0,9
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Сверд-лова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова

	17
	Ремонт магнитных пускателей          
	100 шт.
	0,03
	ул.: Дзержинского - Григо-ренко – Ленинская –Свердлова – Калининская - 9 Января - Пушкинская - Будника - им12-ти; Мира – Белова - Степная – Октябрьская – Щорса - Челюскина – Петрова – Набережная - Первомайская – Пограничная.

	18
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ
	1 опора
	9
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке


