|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 06.03.2024 № 368 |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку мероприятий «Приведение качества горячей воды

в соответствие с установленными требованиями на территории

г. Лесозаводска городского округа на 2024-2026 годы»

1.	Общие положения

1.1.	Техническое задание на разработку мероприятий «Приведение качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями на территории                         г. Лесозаводска городского округа на 2024-2026 годы» (далее – техническое задание, мероприятия) разработано на основании:

-	Земельного кодекса РФ;

-	Градостроительного кодекса РФ;

-	приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-	приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования                                  к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

2.	Цели и задачи разработки и реализации мероприятий:

2.1. Основная цель разработки и реализации мероприятий: приведение качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2.	Задачи разработки мероприятий:

-	обеспечение необходимых объемов и качества горячей воды, выполнения нормативных требований к качеству горячей воды;

-	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3.	Разработка и последующая реализация мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасность горячего водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа.

3.	Целевые индикаторы и показатели.

3.1.	Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества горячей воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

-	по железу не более 0,3 мг/куб. дм.;

-	по цветности не более 20 градусов;

-	по мутности не более 1,5 мг/куб/дм.

4.	Сроки разработки мероприятий по улучшению качества воды:

4.1.	Срок разработки мероприятий - в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5.	Разработчик мероприятий.

5.1.	Разработчик мероприятий - Лесозаводский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».

6.	Требования к мероприятиям:

6.1.	При разработке мероприятий необходимо:

-	выполнить анализ существующего состояния системы горячего водоснабжения, не позволяющий обеспечить необходимый уровень качества горячей воды в соответствии с установленными требованиями;

-	разработать мероприятия по приведению качества горячего водоснабжения в соответствии с установленными требованиями и согласовать                           их с администрацией Лесозаводского городского округа;

-	определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий.

6.2.	Источниками финансирования мероприятий могут быть:

-	собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго»;

-	финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

-	финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3 В плане мероприятий необходимо привести распределение этапов реализации мероприятий.

6.4.	Обеспечить согласованность разрабатываемых мероприятий                                      с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

6.5.	Координацию работ по выполнению мероприятий осуществляет Лесозаводский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» и администрация Лесозаводского городского округа.

7.	Порядок внесения изменений в Техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное Техническое задание осуществляется по инициативе администрации Лесозаводского городского округа или по инициативе Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

________________________