18
7

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 06.03.2024 № 369

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов
	Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» 



	№ пп
	Наименование

работ


	Стоимость 

работ 

тыс. руб.
	Срок 

выполнения

	1.
	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения
	9485,0

	10.05.2024 – 01.09.2024

	Всего:
	9485,0


ООО «Коммунальные сети»
	1
	Текущий ремонт, 

объектов электроснабжения
	
	
	10074,03
	Январь-декабрь



ООО «Водоресурс»
	1
	Частичная замена водопровоной сети
	
	
	3152,0
	апрель-октябрь 


ООО «Водосток»
	1
	Частичная замена канализационных сетей
	
	
	1436,0
	апрель-октябрь 


МБУ «Хозяйственное управление администрации

Лесозаводского городского округа»
	1
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	-
	-
	62,616
	август

	2
	Проверка приборов учета и КИП
	-
	-
	16,250
	август

	
	Итого:
	
	
	78,866
	


МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта

Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Количество
	Стоимость

тыс. руб.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	
	
	92,5
	


МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Количество
	Стоимость

тыс. руб.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	май-сентябрь
	
	1862,450
	


УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ТСЖ и ТСН
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стоимость работ

(тыс. руб.)
	Приме-чание

	ООО «Жилком Лес»

	Промывка отопительных систем жилых домов, ревизия и ремонт запорной арматуры, ж.д.
	май-

сентябрь
	26
	120,00
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-сентябрь
	12
	70,00
	

	Текущий ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	720
	348,00
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	25
	324,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	13
	210,00


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	8
	123,00


	

	Благоустройство дворовых территорий, ж.д.
	апрель-октябрь
	3
	42,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	апрель-октябрь
	26
	29,00
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	26
	95,00
	

	Ремонт системы водоотведения,ж.д.
	апрель-октябрь
	5
	107,0
	

	Итого:
	
	
	1468,00
	

	ООО «УК «Лидер»

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	17
	15,0
	

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	55,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000
	150,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	5
	20,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Май - октябрь
	6
	75,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май- октябрь
	17
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	Сентябрь-октябрь
	17
	15,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	Сентябрь-октябрь
	5
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май -октябрь
	17
	60,0
	

	Итого:
	
	
	657,0
	

	ООО «Ружинская УК»

	Ремонт крылец
	01.05.2024-01.10.2024
	13
	200,00
	

	Текущий ремонт мягкой кровли
	01.05.2024-01.10.2024
	   5
	300,00
	

	Ремонт подъездов
	01.05.2024-01.10.2024
	5 эт.

10п.
	800,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления
	01.05.2024-01.09.2024
	  5
	300,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения
	01.05.2024-01.10.2024
	   3
	150,00
	

	Благоустройство дворовых территорий
	01.05.2024-01.10.2024
	    6
	120,00
	

	Утепление подвальных помещений
	01.05.2024-01.10.2024
	   5
	50,00
	

	Ремонт и побелка цоколей
	01.05.2024-01.10.2024
	   3
	200,00
	

	Итого:
	
	
	2120,00
	

	ООО «Прометей»

	Промывка отопительных систем жилых домов, ревизия и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-август
	18
	64,0
	

	Ремонт крылец, ед. 
	май-сентябрь
	7
	42,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 
	май- июнь
	15
	37,0
	

	Ремонт подъездов
	май-сентябрь
	2
	80,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	май-август
	2
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	10 ед.
	45,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	5
	44,0
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	13
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	май-сентябрь
	2
	27,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь-октябрь
	16
	28,0
	

	Благоустройство придомовых территорий.
	май-сентябрь
	1
	15,0
	

	
              Итого:
	
	
	415,0
	

	ООО «Наш дом»

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-сентябрь
	26
	180,00
	

	Ремонт крылец
	апрель-октябрь
	5
	25,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	апрель-октябрь
	700 м2
	150,0
	

	Ремонт систем отопления
	май-октябрь
	3
	150,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	май-октябрь
	3 м.
	150,0
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	5
	50,0
	

	Итого:
	
	
	605,0
	

	ООО УК «Квадратный метр»

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка систем отопления (ж.д.)
	май-сентябрь
	37
	400,0
	

	Ремонт мягкой кровли  (кв.м.)


	июнь- октябрь
	240
	250,0
	

	Ремонт крылец (ед.)


	июнь-сентябрь


	6
	100
	

	Ремонт подъездов (ед.)
	май- октябрь
	8
	4000,0
	

	Ремонт и побелка цоколей (ед.)
	май-сентябрь


	25

	40,0


	

	Ремонт систем водоснабжения (ж.д.)
	май-сентябрь
	37

	120,0
	

	Ремонт систем отопления  (ж.д.)
	май - сентябрь
	37
	80,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	май - сентябрь
	37
	32,0
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)
	май-сентябрь
	2
	28,0
	

	Итого:
	1450,0,0

	Товарищества собственников жилья:

	ТСЖ 18

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	Июль
	1
	15,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Апрель-июль
	2
	80,0
	

	Ремонт вентиляционных шахт
	Май-июль
	3
	50,0
	

	Ремонт водоснабжения
	Май-август
	
	10,0
	

	Побелка цоколей
	Апрель-май
	
	13,0
	

	Благоустройство придомовой территории
	Апрель-июнь
	
	12,0
	

	Итого:
	
	
	180,0
	

	ТСЖ-11

	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	май
	1
	22,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь
	1
	5,0
	

	Ремонт и поделка цоколей
	апрель
	
	5,0
	

	Итого:
	
	
	131,5
	

	ТСЖ «Управдом»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	5,0
	

	Ремонт козырьков
	Май-август
	1
	40,0
	

	Итого:
	
	
	45,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	4,00
	

	Ремонт подъездов
	октябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	июль
	1
	1,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь
	1
	10,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	май-

сентябрь
	1
	40,0
	

	Ремонт систем холодного водоснабжения
	февраль
	1
	70,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	июнь
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	180,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	4,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	40,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	Июнь-август
	1
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	70,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	130,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 3

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	4,0
	

	Ремонт подъездов
	
	1
	60,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	70,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	5,0
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	май-октябрь
	1
	10,0
	

	           Итого:
	
	
	190,0
	

	ТСЖ-1

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	1
	4,0
	

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	40,0
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы теплоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	август
	
	135,0
	

	Ремонт крылец
	июнь
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	август
	
	12,0
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	20,0
	

	Итого:
	
	
	381,0
	

	ТСЖ-2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	17,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт крылец 
	август
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	июль
	
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	июль
	
	14,0
	

	Ремонт сетей водоотведения
	август
	
	10,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	7,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	2,0
	

	Итого:
	
	
	115,0
	

	ТСЖ «Железнодорожный»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	8,0
	

	Утепление подъездов
	май-сентябрь
	3
	130,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	70,0
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	12,0
	

	Ремонт козырьков над подъездами, ед.
	Апрель-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	июнь
	280
	160,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	1
	8,0
	

	        Итого:
	
	
	398,0
	

	ТСН «УЮТ»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май-июль
	1
	32
	

	Ремонт мягкой кровли
	июнь-август
	30
	50,0
	

	Ремонт подъезда
	июнь-август
	4
	150,0
	

	
Итого:
	
	
	242,0
	

	ТСН «Согласие»

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	45
	15,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	350
	155,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	Июнь-август
	16
	17,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	Июнь-август
	6
	8,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	Июнь-август
	1
	2,0
	

	Ремонт, побелка цоколей
	сентябрь-октябрь
	6
	8,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт. 
	сентябрь-октябрь 
	3
	7,0
	

	Благоустройство придомовых  территорий
	Июнь-август
	50
	12,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	1
	3,0
	

	Итого:
	
	
	227,0
	

	ТСН «ЛОТОС»

	Ремонт сетей теплоснабжения
	Июнь-август
	
	25,0
	

	Утепление подъездов
	июль
	
	1,0
	

	Ремонт электрических сетей
	июль
	
	5,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	300
	75,0
	

	Благоустройство территории
	
	
	14,0
	

	Утепление подвальных помещений
	Октябрь 
	
	11,0
	

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	
	4,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май
	
	1,0
	

	Итого:
	
	
	124,0
	

	ТСЖ-3

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Май-июнь
	
	4,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	Июнь 
	1
	9,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения
	июль
	
	5,0
	

	Утепление подъездов
	октябрь
	
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	июнь -август
	50
	20,0
	

	Итого:
	
	
	98,0
	


Итого: на подготовку жилого фонда к ОЗП 2024-2025 годов – 9156,50 тыс. рублей
ВСЕГО: на подготовку к ОЗП 2024-2025 годов – 26180,0 тыс. рублей

________________________
