18
4

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 16.02.2016  № 157
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в  осенне-зимний  период  2016- 2017 гг.
	Тепловой район "Лесозаводский" филиала "Лесозаводский"

КГУП "Примтеплоэнерго»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объект
	Вид работ
	Объем 

работ
	Стоимость работ, тыс. руб. 
	Срок выполнения 
	Примечание

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	без НДС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Восстановительный ремонт (подряд)

	1.1
	Котельная № 1
	Благоустройство территории 
	м2
	900
	442,03
	июль-сентябрь
	подряд

	
	
	Изоляция мазутной емкости № 2
	шт
	1
	831,28
	июнь-август
	подряд

	
	
	Замена поворотных и фестонных экранов котла № 5
	шт
	1
	1165,65
	май-сентябрь
	подряд

	
	Котельная 
№ 20
	Замена котла УВКр-0,4 на УВКр-0,4
	шт
	1
	566,39
	май-сентябрь
	подряд

	
	
	Итого:
	
	
	3005,35
	
	

	2.
	Восстановительный ремонт  хоз. способом

	2.1
	Тепловые сети

котельной

№ 1
	Замена уч-ка т/сети от ТК3 доТК9 ул. Пушкинская, ул. 9 Января (Д-273х8мм 112м)
	м
	112
	330,96
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/сети ул. Макарова ТК43-ТК43' (труба 219х8мм - 68м)
	м
	68
	72,32
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/сети ТК43' ул. Калининская,29 (Д-159х5мм- 64м)
	м
	64
	48,34
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/сети ТК61 до ТК61'  ул. Пушкинская (Д-159х5мм - 40м)
	м
	40
	60,42
	май-сентябрь
	хоз. способ

	2.2
	Котельная

 № 1
	Установка подпиточного насоса К80-50-200
	шт
	1
	23,30
	июнь-июль
	хоз. способ

 

	
	
	Замена насоса ЦНСГ-60/198 на насос ЦНСГ38/176 3000 об. мин. 55 кВт
	шт
	1
	104,68
	июнь-июль
	хоз. способ

	
	
	Замена конденсатного насоса К80-50-200а напор 50
	шт
	1
	23,30
	июнь-июль
	хоз. способ

	
	
	Замена насосов НШ-100А без эл. двигателя (левый)
	шт
	2
	18,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена деаэратора ДСА-150-50 полнокомплектный с баком, колонкой, охладителем, гидрозатвором
	шт
	1
	1670,0
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Изоляция конденсатного бака
	шт
	1
	43,99
	июнь-июль
	хоз. способ

	
	
	Обмуровка котла КВГМ-30150 № 5
	шт
	1
	200,00
	сентябрь
	хоз.способ

	
	
	Установка насоса НШ-100А с эл. двигателем (левый)
	шт
	1
	11,7
	август
	хоз. способ

	2.3
	Котельная 

№ 2
	Замена уч-ка т/сети от ТК3 до ТК4 (Д 219-82м)
	м
	82
	184,58
	май-июль
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/сети от Р2  до Р3 (Д 133х4,5-150м)
	м
	150
	130,8
	май-июль
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/сети от Р3 до ул. Заводская  (Д 108х4,5-96м)
	м
	96
	71,87
	май-август
	хоз. способ

	
	
	Замена топок ПМЗ-РПК котлов № 2 и № 3 и колосниковых решеток
	шт
	4
	216,45
	май-август
	хоз. способ

	
	
	Замена дымососа ДН10 (правого вращения) котлов № 2 с эл/двиг. 22кВт,1000 об. мин. На угольный котел ДКВР4/13
	шт
	1
	117,94
	май-сентябрь
	хоз. способ

	  2.4
	Котельная № 7
	Замена горелки Р-200 КСВ-1,3
	шт
	1
	100,00
	май-август
	хоз. способ

	
	
	Замена насоса НМШ-5-25-4/4 2,2 кВт 1500 об. мин.
	шт
	1
	52,00
	август
	хоз. способ

	2.5


	Котельная 

№ 8


	Замена горелки Р-200 КСВ 1,3
	шт
	1
	100,00
	август
	хоз. способ

	
	
	Ремонт котла КСВ 1,3, замена потолочного экрана котла № 1
	шт
	1
	81,48
	май-сентябрь
	хоз. способ

	2.6
	Котельная № 9
	Замена горелки Р-200 КСВ-1,3
	шт
	1
	100,00
	сентябрь
	хоз. способ

	2.7
	Котельная № 10


	Замена насосов НШ-100А (правого и левого вращения)
	шт
	2
	24,28
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	2.8
	Котельная 

№ 11
	Замена т/сети от ТК 17 до ТК 19 по ул. Высотная (Д-108х4,5 мм-140 м)
	м
	140
	98,36
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт котла КСВ-1,3 № 3, замена потолочного, правого и левого экрана обмуровка
	шт
	1
	279,28
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена горелки Р-200 КСВ-1,3
	шт
	1
	100,00
	август
	хоз. способ

	2.9
	Котельная

№  13
	Ремонт котла КСВ-0,35, замена экономайзера, правого и левого экрана, обмуровка котла
	шт
	1
	168,12
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	2.10
	Котельная

№ 16
	Замена вертикального топочного экрана котла № 1 КСВ-0,35
	шт
	1
	21,97
	май-сентябрь
	хоз. способ

	2.11
	с. Невское Котельная №20
№ 9
	Замена уч-ка от ТК2' до школы Д-76х4 мм
	м
	160
	55,49
	май-сентябрь
	хоз. способ

	2.12
	с. Пантелеймоновка, Котельная № 21
	Замена уч-ка т/сети от магистрали к ж.домам № 48,52,46 (Д-40х3,5 мм)
	м
	150
	48,77
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/сети от дома № 46 до дома № 54 (Д-76х4 мм)
	м
	600
	272,76
	май-сентябрь
	хоз. способ

	2.13
	Котельная

№ 27
	Замена дымососа ДН-6,3 1500 об/мин кВт, (левый)
	шт
	1
	51,46
	сентябрь
	хоз. способ

	2.14

	Котельная № 29
	Замена дымососа ДН-6,3 1500 об/мин кВт, (правый)

	шт
	1
	51,46
	сентябрь
	хоз. способ

	2.15


	с. Пантелеймоновка,

Котельная № 102
	Замена дымососа ДН-6,3  1500 об/мин 5,5 кВт, (левый)
	шт
	1
	51,46
	сентябрь
	хоз. способ

	2.16
	с.Глазовка Котельная 
№ 33
	Замена предохранительного клапана 17ч3брДу 50

	шт
	2
	14,40
	сентябрь
	хоз. способ

	2.17
	Котельная № 36
	Замена сетевого насоса № 1 К20/30 с эл.двигателем 4 кВт На 2 насоса ЦНЛ-15/80-0,25/2 с эл. двиг. 0,25 кВт
	шт
	1
	24,00
	сентябрь
	хоз. способ

	Итого восстановительный ремонт (хоз.способ)
	                             5023,90

	 

	3.  Текущий ремонт                                                                       1858,77

	Участок № 1, в том числе:

Ремонтные работы по всем котельным                            793,14                  

	

	
	
	Текущий ремонт котельной
	
	
	490,20


	
	хоз. способ

	3.1
	Котельная

№ 3
	Ревизия насосов
	шт
	27
	0,80
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Чистка, ремонт, опрессовка котлов  (ДКВР-10-13 - 2шт.; КВГМ-30 - 1шт.; ДЕ-10-14)
	шт
	5
	0,00 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена дренажного трубопровода Д108
	м
	40
	18,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена водоуказательных колонок H-250мм
	шт
	4
	50,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена задвижек Ду50-200
	шт
	18
	221,90
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратных клапанов вертикальных и горизонтальных 
	шт
	4
	6,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт газоходов
	м2
	30
	80,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт обмуровки котлов (ДКВР-10-12; КВГМ-30)
	шт
	2
	112,90
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.2
	Котельная

№ 3
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	62,65
	
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (УКВа-1,6; КСВ-1,3)
	шт
	2
	2,00 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена задвижек Д-50-100
	шт
	6
	8,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Изготовление и установка бака запаса воды
	шт
	1
	23,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия арматуры Д15-150
	шт
	44
	0,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	4
	0,30
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт газохода
	м2
	10
	9,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена заднего экрана котла УВКа 1,6
	шт
	1
	17,75
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного горизонтального клапана 
	шт
	2
	2,00
	сентябрь
	хоз. способ

	3.3
	Котельная

№ 10
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	183,49
	
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (ДКВР-6,5/13 - 2шт.; ДЕ-4/14)
	шт
	3
	5,00 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия арматуры Д15-250
	шт
	534
	2,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена предохранительных клапанов
	шт
	2
	3,00
	август
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	16
	1,50
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена трубы на БАГВ Д 108
	м
	20
	20
	август
	хоз. способ

	
	
	Установка приборов КИПиА 
	шт
	
	128,99
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена запорной арматуры
	шт
	20
	35,00
	август-сентябрь
	хоз. способ

	3.4
	Мазутное хозяйство
	Текущий ремонт 
	 
	 
	     56,80

	
	
	Ревизия арматуры Д20-150
	шт
	56
	1,20
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена парового рукава
	м
	60
	54,00
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	6
	1,60
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	Участок № 2, в том числе:

Ремонтные работы по всем котельным
	501,30
	

	3.2.1
	Котельная

№ 2
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	271,40
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (ДКВР-4-13 - 3шт.)
	шт
	3
	2,70 
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена и ревизия запорной арматуры 
	шт
	27
	29,60 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка приборов КИПиА
	шт
	
	22,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена трубы водоснабжения Д 15,20,25,32 мм
	м
	11
	2,20
	август
	хоз. способ

	
	
	Замена трубопровода Д 57, 89 внутри котельной
	м
	11
	5,10
	август
	хоз. способ

	
	
	Ремонт угольных бункеров котлов
	шт
	1
	27,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	7
	1,20
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена предохранительных клапанов
	шт
	2
	81,00
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Ремонт обмуровки котлов
	шт
	2
	100,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.2.2
	Котельная

№ 4
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	28,70
	
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Энергия-3 - 2шт.)
	шт
	2
	1,30 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия и замена запорной  арматуры
	шт
	2
	7,00 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	0,50 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт бака запаса воды
	м²
	7
	5,80
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт обмуровки котла Энергия-3
	шт
	1
	3,60
	август
	хоз. способ

	
	
	Замена колосников
	шт
	5
	10,50
	август
	хоз. способ

	3.2.3
	Котельная

№ 7
	Текущий ремонт котельной

  
	61,10
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 3шт.)
	шт
	3
	 0,00
	
	

	
	
	Ревизия запорной  арматуры 
	шт
	4
	 0,60
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	5
	0,60 
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Ремонт обмуровки котлов 
	шт
	2
	59,90
	июнь-август
	хоз. способ

	3.2.4
	Котельная

№ 8
	Текущий ремонт котельной 
	65,40
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 2шт.)
	шт
	2
	50,20 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	5
	12,50 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	5
	 0,40
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена участка трубопроводоа внутри котельной Д 108 мм
	м
	5,5
	2,30 
	июнь-август
	хоз. способ

	3.2.5
	Котельная

№ 9
	Текущий ремонт котельной
	74,40
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 3шт.)
	шт
	3
	0,00 
	
	

	
	
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	шт
	3
	 12,70
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	5
	 0,40
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт обмуровки котлов
	шт
	2
	59,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка трубопровода внутри котельной Д108 мм
	м
	5,5
	 2,30
	июнь-август
	хоз. способ

	3.2.6
	Котельная

№ 16
	Текущий ремонт котельной
	0,30
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-065 -2шт.)
	шт
	2
	0,00 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия арматуры Д15-200
	шт
	7
	 0,20
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	0,10
	июнь-август
	хоз. способ

	3.2.7
	Тепловые сети коте-льных                                            участка 1 и 2
	Текущий ремонт тепловых сетей 


	29,00
	

	
	
	Замена запорной арматуры 
	шт
	12
	17,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Текущий ремонт тепловых сетей
	м
	25
	12,00 
	май-сентябрь
	хоз. способ

	Участок №3 , в том числе:

Ремонтные работы по всем котельным                                             475,44
	

	3.3.1
	Котельная

№ 18
	Текущий ремонт котельной

 
	16,40
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КВТС-1; Е-1,0-9М-2)
	шт
	2
	1,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной  арматуры 
	шт
	9
	0,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	0,20
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	1
	0,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт газохода
	м²
	12
	14,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.2
	Котельная  № 20

с. Невское
	Текущий ремонт котельной
	70,50
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (УКВр-0,4 - 2шт.)
	шт
	2
	2,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного поворотного клапана 19с53нж Ду50
	шт
	2
	14,40
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена и ревизия запорной арматуры
	шт
	8
	7,40
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт газохода
	м2
	8
	8,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена колосников
	шт
	5
	24,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Обмуровка котла
	шт
	1
	13,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	щт
	2
	1,10
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.3
	Котельная  № 21 Пантелеймоновка (школа)
	Текущий ремонт котельной
	35,30
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2 - 3шт.; 1УКВр-0,4Б)
	шт
	4
	0,80
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена и ревизия запорной арматуры
	шт
	8
	25,40
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт газохода
	м2
	6
	8,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	2
	1,10
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.4
	Котельная  № 22

с. Пантелеймоновка
	Текущий ремонт котельной

 
	149,24
	

	
	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	4
	0,30
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Обмуровка котла
	шт
	1
	62,64
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2 - 2шт.)
	шт
	2
	0,00
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного поворотного клапана 19с53нж Ду50
	шт
	2
	14,40
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Замена колосников
	шт
	1
	21,00
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	0,40
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	1
	0,60
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Ремонт котла
	шт
	1
	49,90
	июнь-август
	хоз. способ

	3.3.5
	Котельная  № 102

с. Пантелеймоновка
	Текущий ремонт котельной


	27,50
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2 - 2шт.)
	шт
	2
	0,60
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	0,60
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного клапана 16кч6пДу50
	шт
	2
	6,40
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	0,80
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	2
	1,10
	июнь-август
	хоз. способ

	
	
	Замена трубопровода внутри котельной
	м
	30
	18,00
	июнь-август
	хоз. способ

	3.3.6
	Котельная 23


	Текущий ремонт котельной

 
	47,80
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-0,35 - 2шт.)
	шт
	2
	0,00
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия и ремонт запорной арматуры 
	шт
	3
	3,80
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена рабочего колеса на насос Иртыш
	шт
	2
	37,00
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного клапана 16кч6пДу50
	шт
	2
	6,40
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	1
	0,60
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.7
	Ко-тельная  № 27


	Текущий ремонт котельной 
	9,50
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Универсал-5 - 3шт.)
	шт
	3
	0,20
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры
	шт
	9
	0,20
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	2
	1,10
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена рабочего колеса на насос К20/30
	шт
	1
	8,00
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.8
	Котельная  № 28

с. Марково


	Текущий ремонт котельной


	13,00
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка  (Универсал-5)
	шт
	1
	0,20
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного клапана 16кч6пДу32
	шт
	2
	4,00
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры
	шт
	13
	0,20
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	1
	0,60
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена рабочего колеса на насос К20/30
	шт
	1
	8,00
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.9
	Котельная № 29

с. Курское
	Текущий ремонт котельной

  
	11,00
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка  (Универсал-5 - 2шт.)
	шт
	2
	0,60
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена трубопровода внутри котельной
	м
	20
	9,60
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	0,20
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	1
	0,60
	июль-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.10
	Котельная  № 31 с. Иннокентьевка


	Текущий ремонт котельной


	27,10
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2)

	шт
	2
	4,00
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	0,60
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена трубопровода внутри котельной
	м
	12
	6,80
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного поворотного клапана 19с53нж Ду50
	шт
	2
	14,40
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	0,20
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	2
	1,10
	июнь-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.11
	Котельная  № 32  с. Тихменево


	Текущий ремонт котельной 

 
	21,50
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка КСВ-0,35 - 2шт)
	шт
	2
	1,20
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия и замена запорной арматуры
	шт
	3
	4,80
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена рабочего колеса на насос К20/30
	шт
	1
	8,00
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного клапана 16кч6пДу50
	шт
	2
	6,40
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	2
	1,10
	август-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.12

	Котельная  № 33 

с. Глазовка

	Текущий ремонт котельной
	44,60

	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Универсал-5 - 2 шт.; КСВ-0,35 - 2 шт.)
	шт
	4
	0,60
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена и ревизия запорной арматуры
	шт
	3
	5,40
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена рабочего колеса на насос К20/30
	шт
	1
	8,00
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена обратного клапана 16кч6пДу50
	шт
	2
	6,40
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	ремонт газохода
	м2
	6
	12,00
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена колосников
	шт
	5
	10,50
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	3
	1,70
	август-сентябрь
	хоз. способ

	3.3.13
	Котельная  № 38
с. Тихменево

	Текущий ремонт котельной

 
	2,00
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КВСТ-0,2С)
	шт
	1
	0,60
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Установка термометра и 3-х ходового крана
	шт
	1
	0,60
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	1
	0,80
	август-сентябрь
	хоз. способ

	    Участок № 4 в том числе:

    Ремонтные работы по всем котельным                                        56,50

	3.4.1
	Котельная № 1
	Текущий ремонт котельной

 
	1,40
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 2шт.; С-1-2М)
	шт
	3
	0,50
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	45
	0,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	0,30
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.4.2

	Котельная  № 13


	Текущий ремонт котельной

	33,50
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-1-3 - 2шт.)
	шт
	2
	0,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры
	шт
	16
	0,80
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	4
	0,60
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена колосников
	шт
	15
	31,50
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.4.3

	Котельная  № 41


	Текущий ремонт котельной

  
	21,60
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Универсал-6М -2шт.)
	шт
	2
	0,30
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена колосников
	шт
	10
	21,00
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	18
	0,30
	май-сентябрь
	хоз. способ

	3.4.4

	Котельная
  № 36


	Текущий ремонт котельной


	3,39
	

	
	
	Ревизия и замена запорной арматуры
	шт
	4
	3,39
	август-сентябрь
	хоз. способ

	Итого по восстановительному ремонту (подряд)

 
	3005,35

	 
	 
 
	 

	Итого по восстановительному ремонту (хоз.способ)
	5023,90
	 
	 
	 

	Итого по текущему ремонту
	1858,77
	 
	 
	 

	Итого ВР
	8029,26
	 
	 
	 

	 Всего без НДС
	9888,03
	 
	 
	 

	             ООО "Коммунальные сети" 
	

	№ пп
	Наименование

объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ 
тыс. руб.
	Срок выполнения

	1
	Капитальный ремонт, модернизация объектов электроснабжения
	
	
	16579,82
	май-октябрь

	
	
	
	
	
	

	
	Всего:  «Коммунальные сети»
	
	
	16579,82
	


	ОАО "Электросервис" 

	№
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок

	пп
	 
	 
	 
	тыс.руб.
	выполнения

	Объекты водоснабжения

	1
	Замена трубопровода от ВК-1Д 22 ориентир: жилой дом № 9 по ул. Калининская до ВК-1Д21 ориентир: жилой дом № 24 ул. Калининская
	м
	130
	589,166
	май

	2
	Замена трубопровода от ВК-9-60 ориентир: жилой дом № 16 по ул. Молодежная до ВК-9А ориентир: жилой дом № 17 ул. Молодежная
	м
	200
	189,683
	июнь

	3
	Капремонт здания чистой воды водозаборных очистных сооружений по ул. Староуссурская, 64
	шт
	1
	915,661
	январь

	4
	Замена трубопровода от ВК-1-49 ориентир: админ. здание по ул. Калининская, 2 до ВК-6-12 ориентир: дом № 5 ул.Восточная
	м
	80
	105,464
	август

	5
	Замена трубопровода от здания станции обезжелезивания до водонапорной башни по ул. Уткина-Партизанская 
	м
	60
	74,544
	май-июнь

	6
	Замена трубопровода от ВК-1-66 до ВК-1-67 ориентир: здание канализационной насосной станции по ул. Пушкинская, 117 
	м
	40
	171,801
	

	Объекты водоотведения

	1
	Капремонт кровли канализационной насосной станции по ул. Свердлова, 27
	кв.м
	90,2
	165,486
	

	2
	Капитальный ремонт канализационной насосной станции по ул. Заводская
	шт
	1
	899,320
	

	
	Всего:

 ОАО «Электросервис»
	
	
	3111,11
	


Муниципальное унитарное предприятие «Уссури»
	
	Наименование работ


	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок

выполнения

	1
	Замена трубопровода ХВС с. Пантелеймоновка, ул. Магистральная (Д 40 мм  500м.)
	м
	500
	85,00
	май-июнь

	2
	Замена трубопровода ХВС, с. Пантелеймоновка от котельной до пер. Гагарина, 1-а (Д 40 мм  200 м)
	м
	200
	50,00
	май-июнь

	3
	Ремонт водоразборных колонок в сельских нас. пунктах
	шт
	40
	30,00
	май-сентябрь

	4
	Замена трубопровода ХВС с. Урожайное, ул. Майская, ул. Олимпийская,ул. Суханова, ул. Коммунарская (Д-65мм)
	м
	800
	165,00
	май-сентябрь

	5
	Замена канализационного коллектора г. Лесозаводск, ул. Ленинская (Д-200 мм) 
	м
	200
	80,00
	июнь-август

	6
	Замена канализационного коллектора г. Лесозаводск, район парка железнодор.(Д-200 мм)
	м
	50
	50,00
	июнь-август

	7
	Установка насоса на КНС № 1
	шт
	1
	80,00
	июнь-сентябрь

	8
	Установка насоса на КНС № 5
	шт
	1
	80,00
	июнь-сентябрь

	9
	Замена кабеля на КНС № 4 
	м
	50
	60,00
	июль-август

	
	Ремонт металлических лестниц (КНС № 1, № 2, № 4, № 5)
	   шт
	
	35,00
	      июнь-сентябрь

	10
	Заготовка песчано-гравийной смеси – 600 куб. м.
	куб.м.
	600 


	200,0
	        июнь-октябрь

	11
	Заготовка песко-солевой смеси
	куб.м.
	1000 куб.м.
	270,0
	июнь-октябрь

	
	Итого
	
	
	1185,00
	

	    

	МКУ «Хозяйственное управление администрации 

Лесозаводского городского округа»

	1
	Монтаж узла учета тепловой энергии (адм. здание администрации ЛГО, ул. Будника,119)
	январь-сентябрь
	-
	200,0
	

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	июль-август
	-
	27,0
	

	3
	Завоз угля в административные здания сел: Полевое, Иннокентьевка, Филаретовка.
	октябрь

до 15.10.2014
	-
	75,0
	

	
	Итого:
	
	
	302,0
	

	    

	Вагонное ремонтное депо Ружино –

обособленного структурного подразделения АО «ВРК-1»
№ п/п
Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость работ

Срок

выполнения

1
Подготовка теплотрасс к зимнему периоду: опрессовка, ремонт запорной арматуры
85,00
июнь-август
2
Подготовка котельного оборудования к работе в зимний период
200,00

июнь-сентябрь
3
Ревизия оборудования для слива мазута
10,00
сентябрь
4
Текущий ремонт дымососов и дымоходов в котельной
40,00
сентябрь
5
Техническое обслуживание компрессорной установки
150,00

июнь-сентябрь
Итого:
485,00

МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»
Общеобразовательные учреждения (школы)
1
Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

268,00

июнь-август

2
Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

432,00

июнь-август

3
Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем

160,00

май-август

Дошкольные учреждения

1
Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

-

152,00

июнь-август

2
Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

-

303,60 

июнь-август

3
Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем

-

13,20

постоянно

Учреждения дополнительного образования

(ДЮСШ, студи «Радость», Центр детского творчества)

Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

-

52,00

июнь-июль

Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

-

61,20

май-август

Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем

61,20

постоянно

Итого образование:

1621,20
МОБУ ДО «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа»
Наименование работ

Срок исполнения
Количество
Стоимость

тыс. руб.
Примечание
1

Промывка, опрессовка систем отопления

(Макарова, 17а, 

Октябрьская, 83)

июнь-август
2 ед.

40,00
2

Установка входной двери (Макарова, 17-а)

июнь

1 ед.

30,00
3

Утепление оконных и дверных проемов (Макарова, 17а, Октябрьская, 83)

июнь-октябрь
2 ед.
6,00
4

Ремонт системы отопления 

(Макарова, 17-а)

июнь-июль

40,00
Итого:
116,00
МБУК  «Культурно-досуговый центр»

	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Количество
	Стоимость

тыс.руб.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МК «Олимп»

	1
	Установка прибора учета тепловой энергии
	июнь
	1
	150,00
	

	 
	150,0
	 

	Дом культуры Ружинского микрорайона

	1
	Замена радиаторов отопления
	май-июнь
	
	6,00
	

	 
	6,00
	 

	Дом культуры Ружинского микрорайона, Городской ДК, 

МК Олимп, СК Пантелеймоновка, СК Ильмовка

	1
	Промывка системы отопления
	август-сентябрь
	
	80,00
	

	2
	Утепление теплового контура
	сентябрь-октябрь
	
	8,00
	

	
	88,00
	 

	СК с. Тихменево, СК с. Ильмовка

	1
	Ремонт системы отопления
	май-сентябрь
	
	120,0
	

	 
	120,0
	 

	МБУК «Централизованная библиотечная система»

	Библиотека семейного чтения, Центральная детская библиотека им. П. Морозова, 

городская библиотека им. А.Гайдара

	1
	Промывка системы отопления
	сентябрь
	3 объекта
	48,00
	

	2
	Ремонт системы отопления
	май-сентябрь
	2 объекта
	3,00
	

	
	
	
	
	51,00
	

	 
	 

	МОБУ ДО «Спортивный центр детско-юношеского развития»

	1
	Промывка системы отопления
	октябрь
	2 объекта
	37,00
	ул. Кирова, 24

ул. Спортивная, 5

	2
	Ремонт системы отопления
	май-сентябрь
	2 объекта
	3,00
	ул. Кирова, 24

ул. Спортивная, 5

	 
	40,00
	 

	

	Всего:

  
	571,0
	

	УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стоимость работ

(тыс. руб.)
	Примечание

	ООО «Жилком»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д..
	май-

сентябрь
	27
	297,0
	

	Ремонт отмосток, ж.д.  
	май-сентябрь
	1
	14
	

	Ремонт  крылец, ед.
	май-сентябрь
	5
	24
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	800
	280,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-сентябрь
	27
	85,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	12
	180,0


	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы, ед.
	апрель-октябрь
	10
	70,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	305
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ГВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	4
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	2
	
	

	Смена трубопроводов стояков отопления, м.п.
	апрель-сентябрь
	500
	
	

	Текущий  ремонт внутридомовых  систем  электроснабжения, ж.д. 
	апрель-октябрь
	2
	45
	

	Итого:
	
	
	1300,00
	

	ООО «Жилком-2»

	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	38
	400
	

	Ремонт крылец ед.
	Апрель-сентябрь
	6
	20
	

	Благоустройство придомовых территорий, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	38 ж. д.
	100


	

	Текущий  ремонт внутридомовых систем канализации, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	120 п. м.
	100
	

	Текущий ремонт трубопроводов ХВС, ж.д
	Апрель-сентябрь
	120 п. м.
	250
	

	Текущий ремонт трубопроводов  отопления, ж.д. 
	Апрель-сентябрь
	250 п.м.
	150
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	15 ж.д.
	80
	

	Текущий ремонт  подъездов, ед.
	Апрель-сентябрь
	11
	220
	

	Утепление подвальных помещений (установка и ремонт дверных коробок, утепление вентилей и отдушин, установка и ремонт металлических решеток), ед.
	апрель-сентябрь
	38 ж. д.
	60
	

	Текущий ремонт рулонной крови, кв.м.
	апрель-сентябрь
	1039
	300
	

	Текущий ремонт входов в подвалы, ед.
	апрель-октябрь
	8
	120
	

	Итого:
	
	-
	1800,00
	

	ООО «УК «Лидер»

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	17
	12,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	60
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000 м2
	150
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	6
	90
	

	Ремонт подъездов, ед.
	май – 
 октябрь
	8 шт.
	120
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май-   
октябрь
	17
	40
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-

октябрь
	17
	30
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-

октябрь
	17
	30
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	Сентябрь-октябрь
	17
	15
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	Сентябрь-октябрь
	5
	40
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май -

октябрь
	17
	60
	

	Итого:
	
	-
	657,00
	

	ООО «Ружино»

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем,  ж.д.
	май-

сентябрь
	26
	370,78
	

	Ремонт побелка надворных туалетов, ед.
	май-октябрь
	20
	75,2
	

	Ремонт  подъездов, ед.
	в течение года
	15
	28,5
	

	Утепление подвальных помещений (установка и ремонт дверей, утепление вентиляционных отдушин, ремонт мет.решеток дверей, продухов), ж.д.
	май-октябрь
	6
	88,4


	

	Утепление подъездов (ремонт заполнений оконных и дверных проемов, замена дверей), ед.
	май-октябрь
	42
	50,2
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	август-октябрь
	8
	36,7
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-июль
	5
	26,0
	

	Ремонт межпанельных швов, ж.д.
	апрель-май
	2
	45,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	май-октябрь
	210
	86,0
	

	Капитальный ремонт внутридомовых канализационных систем, м.п.
	август
	28
	19,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	май-октябрь
	35
	24,0
	

	Текущий ремонт систем ГВС, м.п.
	май-октябрь
	25
	16,0
	

	Ремонт бойлеров горячей водоподготовки, ж.д.
	май-июнь
	
	14,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	в течение года
	21
	94,0
	

	Проведение ТО, ППР внутридомовых электроустановок, ж.д.
	в течении года
	42
	49,0
	

	Итого:
	
	
	1022,78
	

	ООО «Прометей»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-сентябрь
	19
	285
	

	Ремонт  крылец, ед. 
	май-октябрь
	2
	20,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	апрель-сентябрь
	15
	20,0
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы, ед.
	май-сентябрь
	2
	60
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	апрель-октябрь
	2
	30,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	70
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ГВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	5
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	
	

	Смена трубопроводов стояков отопления, м.п. 
	май-октябрь
	20
	40
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	апрель-октябрь
	2
	60
	

	Благоустройство придомовых территорий.


	май-сентябрь
	2 ед.
	50
	

	                  Итого:
	
	
	635,00
	

	ООО «УК «Гарант»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д
	май-сентябрь
	19
	200,00
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май-октябрь
	10
	50,50
	

	Ремонт подъездов, ед.
	в течение года
	10
	83,33
	

	Утепление подъездов, ж.д.
	май-октябрь
	2
	20,00
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	август-октябрь
	6
	64,90
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-июль
	4
	36,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, п.м.
	май-сентябрь
	360
	150,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем канализации, п.м.
	август
	120
	202,50
	

	Текущий ремонт ХВС, п.м.
	май-октябрь
	50
	66,00
	

	Текущий ремонт ГВС, п.м.
	май-октябрь
	20
	35,00
	

	Ремонт межпанельных стыков, м.п.
	апрель-май
	90
	100,00
	

	Текущий ремонт придомовых канализационных колодцев, ед.
	август-сентябрь
	2
	25,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	в течение года
	5
	150,00
	

	Ремонт контейнерных площадок, ед.
	май-сентябрь
	4
	140,00
	

	Итого:
	
	
	1323,23
	

	 ООО «Наш дом»

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-июнь
	15
	120,00
	

	Опрессовка систем отопления, ж.д.
	май-август
	15
	60,00
	

	Ремонт системы ГВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	1
	10,00
	

	Ремонт системы ХВС, ж.д.
	март-июль
	2
	20,00
	

	Ремонт сетей электроснабжения, ж.д.
	январь-август
	5
	40,00
	

	Ремонт отмостки, ж.д.
	май
	2
	80,00
	

	Текущий ремонт кровли, ж.д.
	май-сентябрь
	5
	60,00
	

	Ремонт отливов, водостоков, ж.д. 
	апрель-май
	4
	100,00
	

	Ремонт подъездов, ж.д.
	апрель
	2
	100,00
	

	Ремонт системы водоотведения, ж.д.
	январь-сентябрь
	4
	60,00
	

	Итого:
	
	
	650,00
	

	Товарищества собственников жилья:

	ТСЖ «Управдом»

	Ремонт системы теплоснабжения, ж. д.
	июнь-август
	
	21
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	
	3,2
	

	Итого:
	
	
	24,20
	

	ТСЖ-11

	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	июль-август
	1
	25
	

	Ремонт подъездов, ед.
	август
	3
	89
	

	Ремонт и побелка цоколей, ед.
	май
	250 м²
	5,0
	

	Ремонт системы отопления, м.п.
	май-сентябрь
	155м п.
	100
	

	 Смена стояков ГВС, м.п смена стояков ХВС, м.п.
	май-сентябрь
	3 подъезда
	136
	

	Благоустройство придомовой территории, ж.д.
	апрель-май
	1
	10
	

	Итого:
	
	
	365,00
	

	ТСЖ «ТСЖ-18»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	5
	

	Текущий ремонт кровли, кв.м.
	август
	50
	35
	

	Ремонт подъездов, ед.
	август сентябрь
	1
	12
	

	Ремонт трубопроводов ХВС (замена аварийных участков труб и запорной арматуры по стоякам), ж.д.
	март-май
	1
	10
	

	Ремонт системы электроснабжения, ж.д.
	май -июнь
	1
	8,0
	

	Побелка цоколей и бордюр, 
	апрель-май
	1
	3,0
	

	Благоустройство территории, ед.
	май-июль
	1
	3,5
	

	Итого:
	
	
	76,50
	

	ТСЖ «Мастер»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	50
	

	Текущий ремонт  трубопроводов отопления, м.п.
	май-октябрь
	15
	30,0
	

	Ремонт мягкой кровли м2
	июль
	5
	3
	

	Ремонт побелка цоколей, м.п.
	апрель-сентябрь
	141
	6,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	30
	

	Итого:
	
	
	119,0
	

	 ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	12
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май-июль
	1
	075
	

	Ремонт внутредомовой системы теплоснабжения ж. д. 
	май-сентябрь
	1
	5
	

	Ремонт подездов, ед.
	май-сентябрь
	3
	55
	

	Ремонт входов в подвал ед.
	май-октябрь
	2
	15
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	10
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	16
	

	Итого:
	
	
	113,75
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	10
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	0,75
	

	Ремонт внутредомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	10
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	10
	

	Ремонт системы водоотведения ж. д.
	в течении года
	1
	27
	

	Ремонт входов в подвал ед
	май-октябрь
	2
	15
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	16
	

	Ремонт отмостки
	май-октябрь
	
	10
	

	Итого:
	
	
	98,75
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 3

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	12
	

	Ремонт мягкой кровли, м²
	
	750
	58
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1
	

	Ремонт внутредомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	7
	

	Ремонт системы водоотведения ж. д.
	в течении года
	1
	10
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	5
	

	Ремонт входов в подвал, ед
	май-октябрь
	
	
	

	Ремонт входов в подвал ед
	май-октябрь
	1
	7
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	20
	

	           Итого:
	
	
	120,00
	

	ТСЖ-1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июль
	1
	20
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	 август
	1
	14
	

	Замена запорной арматуры теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	25
	

	Замена запорной арматуры на сетях ХВС, ж.д.
	сентябрь
	1
	45
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	июль
	
	140
	

	Утепление подвала ж. д.
	октябрь
	
	5
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	12
	

	Итого:
	
	
	261,00
	

	 ТСЖ-2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	20
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	10
	

	ремонт подъездов ж.д.
	июль
	
	18
	

	Утепление подвалов.
	октябрь
	
	3,0
	

	Ремонт системы ХВС
	сентябрь
	
	8
	

	Ремонт системы водоотведения ж.д.
	 октябрь
	
	5,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	сентябрь
	
	9
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	сентябрь
	
	4
	

	Итого:
	
	
	77,00
	

	ТСЖ - 3

	Замена участков внутридомовых сетей теплоснабжения, запорной арматуры, ж.д.
	сентябрь
	1
	5
	

	Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры), ж.д.
	июнь
	1
	3,5
	

	Утепление подъездов (ремонт оконных рам, остекление), ед.
	октябрь
	16
	7,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	июль
	1
	2
	

	Благоустройство территории ж.д.
	август
	1
	5
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	август
	15
	5
	

	Итого:
	
	
	27,50
	

	ТСЖ «Железнодорожный»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	9
	

	Поверка  и ремонт прибора учета тепловой энергии, шт.
	август
	1
	10,0
	

	Ремонт шиферной кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	2
	6
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	70,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-май
	1
	7
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	34
	

	Ремонт водоснабжения м. п.
	июнь-август
	3
	15
	

	Ремонт крылец, ед.
	июнь-август
	3
	10
	

	Утепление подъездов (остекление, ремонт оконных рам), ед.
	октябрь
	12
	5
	

	 Утепление подвальных помещений (ремонт дверей)
	октябрь
	1
	2
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	июнь
	
	7,0
	

	Ремонт внутридомовых систем канализации, м.п.
	Май-июнь
	30
	15
	

	Ремонт внутридомовых систем отопления, м.п.
	июнь-сентябрь
	3
	10
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	1
	8,0
	

	Смена стояков ХВС м.п.
	июнь-сентябрь
	10
	5
	

	Смена стояков ГВС м.п.
	июнь-сентябрь
	25
	15
	

	Благоустройство территории ж.д.
	апрель-май
	1
	28
	

	        Итого:
	
	
	256,00
	


Капитальный ремонт тепловых сетей

(ул. Пушкинская) 

	Местный бюджет
(тыс. руб.)
	Краевой бюджет

(тыс. руб.)

	1500,00
	4500,00

	Итого:
6000,00


ВСЕГО:   на подготовку к ОЗП 2015-2016 гг.   -  48 669,87 тыс. рублей
_______________________________
