2
2

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 20.06.2024 № 1083
ПРОГРАММА
проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций

 к отопительному периоду 2024-2025 годов
1. Программа проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2024-2025 гг. разработана в соответствии                               с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Оценка осуществляется Комиссией, созданной постановлением администрации Лесозаводского городского округа.
3. На объектах, подлежащих оценке, должны быть проверены:

3.1 наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010                      № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении);

3.2 готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3.3 соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
3.4 наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
3.5 функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.6 проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
3.7 организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
3.8 обеспечение качества теплоносителей;
3.9 организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
3.10 обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления                         и топливопередачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического сверх ресурса                       без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий                      по продлению срока его эксплуатации:

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения                            при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

           - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-                                       и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки   и снижения установленных нормативов запасов топлива.

3.11 наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между организациями топливно-энергетического комплекса                        и потребителями.

3.12 отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

- в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа                               о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии                                     с законодательством об электроэнергетике.

4. Cpoки проведения оценки с 02.08.2024 г. по 11.10.2024 г.

__________________________
