1
1

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 20.06.2024 № 1083
ПРОГРАММА
проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 2024-2025 годов
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах
работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки и оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

           3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий                               по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой
энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы,
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых
пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов                        с водопроводом и канализацией.

11. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель.

12. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад                      и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

13. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок              на плотность и прочность.

14. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
климатических условий в соответствии с установленными критериями.
___________________________
