PAGE  
2

                                                                                                         Приложение 1

к техническому заданию

	№

п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

	1.
	Основание для

проектирования
	Постановление администрации Лесозаводского городского округа № 1238 от 13.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы»

	2.
	Заказчик на проектирование
	Администрация Лесозаводского городского округа

	3.
	Подрядчик


	Определяется конкурентным способом

	4.


	Стадийность проектирования
	Проект планировки территории 

Проект межевания территории

	5.
	Наличие материалов инженерных изысканий
	Цифровой векторный топографический план М 1:2000 (предоставляет  Заказчик).

	6.
	Краткая характеристика

места положения проектируемого объекта
	Территория находится в юго-восточной части города Лесозаводска (район улицы Дорожная). Небольшая часть территории занята дикорастущей порослью, остальная часть свободна от произрастания. С севера и северо-востока примыкает существующая жилая зона.

С юга расположена автомобильная дорога направлением г. Лесозаводск - с. Лесное

	7.


	Параметры застройки 


	Площадь территории ориентировочно составляет 35 га, (уточняется в процессе проектирования). Зона индивидуального жилищного строительства.

	8.
	Состав проектной документации
	1. Выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного Кодекса РФ. 

2. Для иллюстрации проектных решений выполнить  трехмерную визуализацию (объемно-пространственные решения по восприятию пешехода и с высоты птичьего полета, с указанием высотных доминант, с развертками по улицам, с видовыми точками со всех сторон).

	9.
	Сбор исходных данных и технических условий
	Сбор исходных данных выполняет Подрядчик.

Технические условия подрядчику предоставляет Заказчик.

	10.
	Дополнительные требования к инженерному обеспечению территории
	В связи с отсутствием централизованной канализации в жилой зоне, расположенной в непосредственной близости от проектируемой территории, предусмотреть размещение локальных систем канализации.  

	11.


	Сроки выполнения 

проектных работ
	Согласно календарному плану работ. 



	12.
	Объем выдаваемой Заказчику проектной документации
	Проектную документацию выдать:

· на бумажном носителе – 3 экз;

· в электронном виде  – 1 экз. в формате AutoCad; 

· в электронном виде  –1 экз. в формате PDF;

· в электронном виде  –1 экз. в формате MapInfo. 

Отчет инженерных изысканий -1 экз. в бумажном и 1 экз. в электронном виде.

Доклад для выступления на публичных слушаниях -1 экз. в электронном виде.


