PAGE  
2

                                                                                    Приложение 2

                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                       постановлением администрации

Лесозаводского городского округа





                              
          от 27.02.2014  № 166
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в  осенне-зимний  период  2014 - 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                     Тепловой район "Лесозаводский" филиала "Лесозаводский"
                                                КГУП "Примтеплоэнерго»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объект
	Вид работ
	Объем 
работ
	Стоимость работ, тыс. руб. 
	Способ выпол-

нения
	начало работ
	окончание работ
	Примечание
	

	
	
	
	Ед. изм
	Кол-во
	без НДС
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.
	Восстановительный ремонт (подряд)
	

	1.1
	Котельная 

№ 1
	Благоустройство территории после проведения  работ по замене сетей
	м2
	840
	200,0
	подряд
	Июнь 2014
	Август

2014
	 

	1.2
	Котельная 

№ 1
	Ремонт котла № 4 КВГМ 30/150 (подовые трубы)
	шт
	1
	397,7
	подряд
	Июнь 2014
	июль
	

	1.3
	Котельная 

№ 1
	Ремонт котла № 1 ДКВР 10/13 (передний экран)
	шт
	1
	122,9
	подряд
	Июнь 2014
	июль
	

	 
	 
	 
	 
	 
	720,6
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Восстановительный ремонт  хоз. способом
	

	2.1
	Котельная № 1
	Замена насоса НШ-100 (левый)
	шт
	1
	4,5
	хоз.

способ
	08.09.

2014
	09.09.2014
	 
	

	2.2
	
	Замена уч-ка тс от ТК42 к ж.д. № 44, 46 (подземная) 2Д159х5мм., 2Д108х4,5 мм.

(подземная)
	м
	140/100
	376,9
	хоз.

способ
	01.07.

2014
	12.08.2014
	 

	2.3
	
	Замена участка сети ТК46-ТК47 ул. 9 Января 2Д159х5 мм.

(подземная)
	м
	65
	176,8
	хоз.

способ
	26.05.

2014
	11.06.2014
	 

	2.4
	
	Замена уч-ка тс от ТК53 к ТК 54 ул. Макарова 2Д159х5мм 

(подземная)
	м
	75
	149,0
	хоз.

способ
	08.09.

2014
	19.09.2014
	 

	2.5
	
	Замена уч-ка тс от ТК59 до ТК46 ул. Калининская, 35

Ремонт камеры 2Д89х4,5 мм.

(подземная)
	м
	60
	106,1
	хоз.

способ
	12.05.
2014
	22.05.2014
	 

	2.6
	
	Замена уч-ка по ул. 9 Января ТК58 жд № 67  2Д133х4,5 мм
	м
	23
	48,3
	хоз.

способ
	07.07.

2014
	10.07.2014
	

	2.7
	Котельная № 10
	Замена насоса ЦНСГ-60-220 на ЦНСГ-16-100
	шт
	1
	52,3
	хоз.

способ
	25.08.
2014
	27.08.2014
	 

	
	
	Замена насосов НШ-100 (левый и правый)
	шт
	2
	9,0
	хоз.

способ
	28.08.

2014
	29.08.2014
	

	
	
	Замена уч-ка сети ул. Сибирцева, 77  2Д76х4мм. (подземная)
	м
	65
	46,1
	хоз.

способ
	14.07.
2014
	21.07.2014
	

	2.8
	Котельная № 19
	Замена  насоса НМШ-100 (левый)
	шт
	1
	5,2
	хоз.

способ
	29.09.
2014
	30.09.2014
	 

	2.9
	
	Замена дымососа ДН-12,5 левого вращения с эл. двигателем 75 кВт, 1500 об. мин.
	шт
	1
	221,7
	хоз.

способ
	30.09.
2014
	02.10.2014
	 

	
	
	Замена подпиточного насоса ЦВК 63/160 № 2 на моноблочный КМ 80-50-200 с эл. двигателем
	шт
	1
	28,5
	хоз.

способ
	06.10.
2014
	07.10.2014
	

	
	
	Замена насоса НМШ на насос НМШ 8-25-6,3/25 температура до 150 С, эл. двигатель 7,5 кВт 1500 об. мин. 
	шт
	1
	54,7
	хоз.

способ
	08.10.
2014
	09.10.2014
	

	
	
	Замена уч-ка т.с. ул. Урицкого от ТК-44 до жд Урицкого, 11А  2Д108мм (подземная)
	м
	57
	52,6
	хоз.

способ
	16.06.
2014
	24.06.2014
	

	
	
	Замена уч-ка т.с. от ТК-41 до ж.д. Океанская, 10  2Д 108мм. (подземная)
	м
	27
	24,9
	хоз.

способ
	30.06.
2014
	02.07.2014
	

	
	
	Замена уч-ка т.с. от ТК-40А до ж.д. ул. Октябрьская, 96А  2Д 89мм. (подземная)
	м
	55
	41,6


	хоз.

способ
	07.07.
2014
	15.07.2014
	

	
	
	Замена уч-ка т.с. от водоводяного подогревателя до ж.д. ул. Октябрьская, 79  2Д 57мм.  (подземная)
	м
	40
	16,1
	хоз.

способ
	21.07.
2014
	29.07.2014
	

	
	
	Замена уч-ка т.т. от ТК 22 до ж.д. ул. Щорса, 3   2Д 89 мм. (подземная)
	м
	75
	60,7
	хоз.

способ
	04.08.
2014
	12.08.2014
	

	2.10
	Котельная № 11
	Ремонт котла № 1 
	шт
	1
	162,1
	хоз.

способ
	12.05.

2014
	02.06.

2014
	 
	

	
	
	Замена форсунки Р-200
	шт
	1
	99,2
	хоз.

способ
	27.05.

2014
	02.06.2014
	
	

	
	
	Замена насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт 3000 об. мин.
	шт
	1
	12
	хоз.

способ
	17.09.

2014
	18.09.2014
	
	

	2.11
	Котельная №  41
	Замена насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт 3000 об. мин.
	шт
	1
	12
	хоз.

способ
	15.09.

2014
	16.09.2014
	 
	

	2.12
	Котельная № 21
	Ремонт котла  КСВ-0,35
	шт
	1
	154,0
	хоз.

способ
	05.05.

2014
	06.06.2014
	 
	

	2.13
	Котельная № 27
	Ремонт котла  КСВ-0,35
	шт
	1
	154,0
	хоз.

способ
	09.06.

2014
	11.07.

2014
	 
	

	2.14
	Котельная № 23
	Ремонт котла  КСВ-0,35
	шт
	1
	154,0
	хоз.

способ
	14.07.

2014
	01.08.

2014
	 


	
	Котельная № 32
	Ремонт газового тракта 
	шт
	1
	71,7
	хоз.

способ
	11.08.

2014
	15.08.2014
	

	2.15
	Котельная № 39
	Установка насоса
	шт
	1
	12
	хоз.

способ
	18.08.

2014
	21.08.

2014
	 

	2.16
	Котельная № 42
	Установка насосов  

К 20/30
	шт
	2
	24
	хоз.

способ
	25.08.

2014
	27.08.2014
	 

	2.17
	Котельная № 25
	Замена уч-ка сети от котельной до дома культуры  2Д 57х3,5 мм.
	м
	100
	48
	хоз.

способ
	01.09.

2014
	12.09.2014
	

	
	
	Замена насоса 

 К 20/30 с  эл. двигателем 4 кВт 3000 об. мин.
	шт
	1
	12
	хоз.

способ
	21.08.

2013
	22.08.2014
	 

	2.18
	Котельная № 8
	Замена сетевого насоса № 1 К 90/50 на насос Willo IL 65/200-15/2
	шт
	1
	40
	хоз.

способ
	10.09.

2014
	11.09.

2014
	 

	
	
	Замена подпиточного насоса К 20/30 с эл. двигателем 4кВт 3000 об. мин.
	шт
	1
	12
	хоз.

способ
	11.09.

2014
	12.09.2014
	

	2.19
	Котельная № 9
	Замена конвективной части котла № 1 
	шт
	1
	166,9
	хоз.

способ
	16.06.

2014
	14.07.

2014
	 
	

	2.20
	Котельная № 4
	Замена котла «Энергии-3м» на котел КСВ-0,35
	шт
	1
	168,2
	хоз.

способ
	07.07.

2014
	22.07.

2014
	 

	
	
	Установка вентилятора Ц 4-70N3 (с двигателем 0,55 кВт)
	шт
	1
	7,5
	хоз.

способ
	21.07.

2014
	22.07.2014
	

	
	
	Замена подпиточного насоса К8/18 с эл. двигателем  1,5 кВт,  3000 об. мин.
	шт
	1
	9,1
	хоз.

способ
	15.09

2014
	16.09.2014
	

	2.21

	Котельная № 7          
	Замена сетевого насоса № 1 К 90/50 на насос Willo IL 65/200-15/2
	шт
	1
	40
	хоз.

способ
	17.09.

2014
	18.09.

2014
	 
	

	
	
	Замена подпиточного насоса К 20/30 с эл. двигателем 4кВт 3000 об. мин.
	шт
	1
	12
	хоз.

способ
	22.09.

2014
	23.09.

2014
	 
	

	2.22
	Котельная № 2
	Обмуровка котла 

№ 1 
	шт
	1
	146,5
	хоз.

способ
	12.05.

2014
	11.06.

2014
	 
	

	
	
	Замена рабочего колеса дымососов ДН-10 котлов № 2,3
	шт
	2
	52,7
	хоз.

способ
	01.09.

2014
	09.09.2014
	
	

	2.23
	Котельная № 15
	Замена насоса ЦНСг 6-100 с эл. двигателем 3 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	21,8
	хоз.

способ
	08.09.

2014
	09.09.

2014
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	3066,7
	хоз.

способ
	
	
	 
	

	Итого подряд
	 
	 
	 
	720,6
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по ВР хозспособ
	 

 
	 
	 
	3066,7
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по ВР
	 

 
	 
	 
	3787,3
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по ТР 
	 

 
	 
	 
	1532,7
	 
	 
	 
	 
	

	АВР
	 
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	

	Всего без НДС по ГО
	 
 
	 
	 
	5350,0
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	 ООО "Коммунальные сети" 
	
	

	
	     Электрические сети
	
	
	
	
	

	№
	Наименование 
объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок
	

	пп
	 
	 
	 
	тыс.
руб.
	выполнения
	

	1
	Замена ветхих электрических сетей
	км.
	9,2
	5600,0
	май-август
	
	

	2
	Ремонт электрических сетей
	км
	9,34
	2000,8
	июль-август
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	7600,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторные подстанции
	
	
	
	
	

	№№
	Наименование 
объекта
	Ед. изм.
	Объем
	Стоимость работ
	Срок
	
	

	пп
	 
	 
	 
	тыс. руб.
	выполнения
	
	

	3
	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций
	шт.
	12
	2015,0
	июль-октябрь
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	2015,0
	
	
	

	
	Всего:  «Коммунальные сети»
	
	
	9615,8
	
	
	


	ОАО "Электросервис" 

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	№
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок
	

	пп
	 
	 
	 
	тыс.
руб.
	выполнения
	

	1
	Капитальный ремонт водозаборов
	
	
	40,0
	май-август
	

	2
	Капитальный ремонт насосных станций водозаборов
	
	
	35,0
	июль-август
	

	3
	Капитальный ремонт насосных станций очистных водопровода
	
	
	49,0
	май-август
	

	4
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	
	
	350,0
	июль-август
	

	5
	Ремонт канализационных насосных станций
	
	
	64,0
	май-август
	

	6
	Ремонт очистных сооружений (водоотведения)
	
	
	68,0
	май-август
	

	7
	Ремонт канализационных сетей
	
	
	246,0
	май-август
	

	
	Всего: ОАО «Электросервис»
	
	
	852,0
	
	


МУП «Одиссей»

	№
	Наименование 
объектов
	Срок выполнения
	Сметная стоимость

(тыс.рублей)
	Источники финансирования

	
	
	
	
	собственные средства предприятия
	местный бюджет

	1
	Промывка, испытание на прочность систем отопления бани ул. Пушкинская,25, ул. Щорса,7
	август - сентябрь
	40,0
	40,0
	

	2
	Гидравлическое испытание бойлеров на банях: ул. Пушкинская,25, ул. Щорса,7
	сентябрь
	15,0
	15,0
	

	
	ИТОГО:
	
	55,0
	55,0
	


                                                            МУП «Ружинские коммунальные сети»

	
	Наименование работ


	Срок исполнения
	Количество
	Стоимость работ
	Примечание

	1
	Ремонт трубопроводов водоснабжения ( с. Пантелеймоновка, с. Ружино)
	май- октябрь
	-
	100.0
	

	2
	Чистка водонапорных башен 
	июнь-август
	5 шт.
	60,0
	

	3
	Водокачка (ремонт системы отопления, чистка приемного колодца, установка глубинного насоса)
	июнь-август
	-
	380,0
	

	4
	Ремонт КНС-5 (ремонт приемного колодца, лестниц, установка ловушек)
	июль
	-
	60,0
	

	5
	Ремонт КНС-4 (замена кабеля, ремонт колодца, замена участка трубопровода, установка ловушек, чистка приемного колодца)
	июль-август
	-
	60,0
	

	6
	Ремонт КНС-1 (замена насоса-2 шт., установка ловушек, чистка колодца)
	сентябрь
	            - 
	270,0
	

	7
	Ремонт КНС-2,3,6 (чистка приемных колодцев, установление ловушек) 
	июнь-октябрь
	-
	75,0
	

	8
	Чистка колодцев системы водоотведения (микрорайон Ружино)
	июнь-октябрь
	-
	150,0
	

	9
	Ремонт кровли, пола (водонапорная башня ул. Станционная)
	сентябрь
	-
	70,0
	

	
	Итого
	
	
	1225,0
	

	       ООО  «Коммунальная служба»

	
	Наименование работ


	Срок исполнения
	Количество
	Стоимость
	Примечание

	1
	Заготовка песчано-гравийной смеси – 600 куб. м.
	май -октябрь


	600 куб.м.


	200,0
	

	2
	Заготовка песко-солевой смеси
	июнь -октябрь
	1000 куб.м.
	270,0
	

	3
	Подготовка техники к уборке снега 
	октябрь
	14 ед.
	100,0
	

	
	Итого
	
	
	570,0
	

	МКУ «Хозяйственное управление администрации 

Лесозаводского городского округа»

	1
	Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы отопления (адм. здание администрации ЛГО, ул. Будника,119)
	Июнь-сентябрь
	-
	30,0
	

	2
	Чистка печей, обмуровка, побелка, ревизия электропроводки, автоматов (адм. здания сел: Полевое, Марково, Курское, Иннокентьевка, Пантелеймоновка, Филаретовка)
	Июнь-сентябрь
	-
	10,0
	

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи)
	Июль-сентябрь
	-
	20,0
	

	4
	Установка балансировочного вентиля (гаражи Будника, 121 Калининская, 2б)
	Май-сентябрь
	-
	30,0
	

	5
	Промывка и опрессовка системы отопления. Установка линейного балансировочного вентиля (с. Невское)
	сентябрь
	-
	15,0
	

	6
	Завоз угля в административные здания сел: Полевое, Марково, Курское, Иннокентьевка, Филаретовка.
	октябрь

до 15.10.2014
	-
	78,0
	

	
	Итого:
	
	
	183,0
	

	    

	МОБУ ДОД «Детская хореографическая школа»
Наименование работ

Срок исполнения
Количество
Стоимость

тыс. руб.
Примечание
1
Промывка систем 
отопления

(Макарова, 17а, 
Октябрьская, 83)
июнь-август
2 ед.

20,0
2
Текущий ремонт (Макарова, 17а, Октябрьская, 83)
июнь-октябрь
2 ед.
30,0
3
Ремонт системы отопления (Макарова, 17а) 
май-июнь
-
60,0
Итого
110,0
МОБУ ДОД «Детская художественная школа»
Наименование работ

Срок исполнения
Количество
Стоимость

тыс. руб.
Примечание
1
Промывка систем отопления

(Макарова, 17а, Октябрьская, 83)
июнь-август

2 ед.

12,0
2
Текущий ремонт (Макарова, 17а, Октябрьская, 83)
июнь  -июль
2 ед.
50,0
3
Ремонт системы отопления (Макарова, 17а) 
июль-август
-
10,0
4
Замена радиаторов отопления (Макарова,17а)
июль
52,0
Итого
124,0
МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Наименование работ

Срок исполнения
Количество
Стоимость

тыс. руб.
Примечание
1
Промывка систем отопления

(Макарова, 17а, Октябрьская, 83)
июнь-август

2 ед.

10,0
2
Текущий ремонт (Макарова, 17а,) замена окна
июнь  -июль
1 ед.
12,0
Итого
22,0
 МБУК "КДЦ" 

	№ п/п
	Вид работ
	Объем работ
	Стоимость работ
	Срок исполннения 
	способ выполнения работ
	примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	
	месяц
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 ГДК

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	август
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	  КК Юность

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Ремонт отопительной системы (замена труб)
	м
	50
	33,0
	август
	подряд
	договор, акт

	3
	Замена запорной арматуры  Ду 100
	шт
	2
	12,0
	август
	подряд
	договор, акт

	 
	58,5
	 

	СК с. Глазовка

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Ремонт системы отопления (замена труб вентелей)
	
	
	45,0
	август
	подряд
	договор, акт

	 
	58,5
	 

	СК с. Донское

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Елизаветовка

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	МК Олимп

	1
	Установка регулировочных кранов
	 шт.
	 1
	15,0
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Промывка системы отопления
	
	
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	28,5
	 

	СК с. Курское

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Лесное

	1
	Ремонт полов
	м2
	16
	10,0
	июль
	подряд 
	договор, акт 

	2
	Замена входной двери
	шт
	1
	26,0
	июнь
	подряд
	договор, акт 

	 
	36,0
	 

	СК с. Марково

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Невское

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Пантелеймоновка

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Замена двери запасного выхода
	шт.
	1
	26,0
	июнь
	подряд
	договор, акт

	 
	39,5
	 

	СК с. Полевое

	1
	Ремонт печи
	шт 
	1 
	15,0
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Замена полов 
	м
	3
	24,0
	
	
	

	 
	39,0
	 

	СК. Ружино

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Закладка оконного проема
	шт
	1
	6,55
	 
	 
	 

	 
	20,05
	 

	СК с. Тамга

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Тихменево

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Ремонт крыльца
	 
	 
	5,0
	 июнь
	хозспособ 
	 

	3
	Ремонт системы отопления (замена труб, вентилей)
	
	
	45,0
	август
	подряд
	договор, акт

	4
	Установка прибора учета (тепло)
	шт
	1
	250,0
	август
	подряд
	договор, акт

	 
	313,5
	 

	СК с. Тургенево

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Замена двери 
	шт 
	1 
	26,0
	 июль
	подряд 
	договор, акт 

	 
	39,5
	 

	СК с. Урожайное

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	Всего
	       741,05

	

	 Отдел образования

	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (школы)

	
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
	
	июнь-август
	121,0
	

	
	Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии
	
	июнь-август
	404,0
	

	
	Ремонт системы отопления СОШ № 34 
	
	май-август
	750,0
	

	Дошкольные учреждения

	
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
	-
	июнь-август
	170,0
	

	
	Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии
	-
	июнь-август
	360,0 
	

	
	Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем
	-
	постоянно
	161,0
	

	Учреждения дополнительного образования 

(ДЮСШ, студи «Радость», Центр детского творчества)



	
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
	-
	июнь-июль
	35,0
	

	
	Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии
	-
	май-август
	90,0
	

	
	Итого образование:
	2091,0
	


	ООО "ОНИС"                                                                                                                                                                           

	Наименование работ 
	Источники финансирования

	
	План
	Освоено за отчетный период

	
	Объем 
	собственные средства предприятия
	местный бюджет
	Стоимость работ, тыс.
руб.

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ОПРЕССОВКА МКД, ед.
	3 ж.д.
	30,0
	
	

	Ремонт подъездов, 
	7
	42,0
	
	

	Ремонт оконных проемов остекление, замена дверей
	-
	80,0
	
	

	ИТОГО
	
	152,0
	
	

	
	
	
	
	


	ООО "Наш дом"                                                                                                   

	Наименование работ 
	Источник финансирования

	
	Собственные средства предприятия
	Местный бюджет

	
	Объем 
	Стоимость работ, тыс.руб.
	

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ед.
	14
	106,0
	

	Ремонт системы ГВС и ХВС
	 
	177.,0
	 
	 

 

 

 

	Ремонт систем электроснабжения, м.п.                                                                       
	 
	140,0
	 
	

	Ремонт отмостки
	 
	194,0
	 
	

	Ремонт кровли
	 
	60,0
	 
	

	Ремонт отливов 
	
	147,0
	
	

	Ремонт подъездов
	
	50,0
	
	

	Ремонт канализации
	
	55,0
	
	

	Итого
	 
	 929,0
	 
	 

	МБУК «Централизованная библиотечная система»

	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Планируемые финансирования
	Примечание

	1.Промывка отопительной   системы

- Библиотека семейного чтения

- Библиотека им. П Морозова

- Библиотека им. Гайдара
	август-сентябрь
	11,0
	

	3.Проверка к запуску отопительной системы  (библиотека им. М. Горького 9 - Января 51)
	октябрь
	3,0
	

	Итого:
	
	14,0
	


	ООО «Жилком»

	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стоимость работ

(тыс. руб.)
	Примечание

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры – 27 ед.
	май-

сентябрь
	27
	297,0
	

	Ремонт отмосток  жилых домов  
	
	2 ж.д.
	46,0
	

	Ремонт  крылец 
	
	8 шт.
	48,0
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли 
	
	1000 кв.м.
	350,0
	

	Ремонт и побелка цоколей 
	апрель-

сентябрь
	27 ед.
	80,0
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды 
	
	          8 шт.
	56,0
	

	Ремонт подъездов 
	
	12 шт.
	180,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем:

- отопления – 7 ж. д.

- холодного водоснабжения – 6 ж. д.

- горячего водоснабжения – 6 ж. д.

- водоотведения – 2 ж. д.

- смена трубопроводов стояков отопления – 500 м.
	
	
	610,0


	

	Текущий  ремонт внутридомовых  систем  электроснабжения 
	
	2 ед.
	65,0
	

	Итого
	
	
	1732,0
	

	ООО «Жилком-1»

	Промывка  систем отопления, ревизия и ремонт запорной  арматуры жилых  домов
	май –сентябрь
	18 ж.д.
	37,5
	

	Текущий ремонт мягкой кровли 
	
	-
	100,0
	

	Утепление подвальных помещений 

- установка и ремонт дверей

- утепление вентиляционных  отдушин
	сентябрь
	18ж.д.
	20,0
	

	Утепление подъездов 

- остекление окон

- ремонт дверных полотен
	
	67 шт.
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей 
	май – 

сентябрь
	3 ед.
	2,4
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем  ХВС, ГВС 
	
	-
	80,0
	

	Ремонт внутридомовых сетей канализации
	май-октябрь
	-
	24,9
	

	Ремонт внутридомовых сетей отопления
	май-август
	-
	40,0
	

	Ремонт подъездов 
	апрель –

сентябрь
	10 ед.
	80,0
	

	Ремонт козырьков над входами в подъезды.
	
	2 ед.
	6,0
	

	Итого
	
	
	400,8
	

	ООО «Жилком-2»

	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры – 40 ж. д.
	Май – сентябрь
	-
	         400,95
	

	Ремонт и побелка цоколей - 30
	Май – 

сентябрь
	-
	70,2
	

	Ремонт  подъездов – 15ед.
	В течении года
	-
	25,5
	

	Утепление подвальных помещений – 40  ж.д.
	Май – 

сентябрь
	-
	70,3
	

	Утепление подъездов – 40  ж. д.
	Май – 

сентябрь
	-
	50,2
	

	Ремонт  козырьков входа в подъезды – 16 ед.
	август-октябрь
	-
	64,9
	

	Ремонт  отмосток  жилых  домов – 4 ед.
	Май – 

июль
	-
	          36,0
	

	Капитальный  ремонт мягкой кровли – 2500 кв. м 
	Май – 

сентябрь
	-
	200,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем,  в т.ч.

- отопление – 360 м.п.

- холодное водоснабжение 

- горячее водоснабжение
	Май – 

сентябрь
	-


	150,0

66,0

35,0


	

	Ремонт межпанельных стыков
	Апрель - май
	-
	50,0
	

	Капитальный ремонт систем водоотведения  – 120м.п.
	август
	-
	90,0
	

	Текущий ремонт придомовых канализационных колодцев
	Август - сентябрь
	-
	25,0
	

	Ремонт бойлеров горячей водоподготовки – 4шт.
	Май- июнь
	-
	14,0
	

	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей  - 5ж.д.
	В течении года
	-
	300,0
	

	Проведение ТО, ППР внутридомовых электроустановок  - 40 ж.д.
	В течении года
	-
	45,0
	

	Итого
	
	-
	1693,05
	

	ООО «Лидер»

	Наименование работ
	Срок исполнения
	количество
	Стоимость
	Примечание

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем ж.д. 
	май-

сентябрь
	15 ж.д
	40,0
	

	Ремонт мягкой кровли с долевым участием жильцов 
	
	1500 кв.м
	165,0
	

	Ремонт крылец 
	
	12 ед.
	32,0
	

	Ремонт подъездов 
	
	5 ед.
	40,0
	

	Ремонт и побелка цоколей 
	
	15 ж.д.
	25,0
	

	Ремонт системы водоснабжения 
	
	-
	35,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения 
	
	-
	60,0
	

	Ремонт систем водоотведения 
	
	-
	20,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь - октябрь
	-
	12,0
	

	Ремонт входов в подвал – 9 шт.
	май - сентябрь
	-
	30,0
	

	Благоустройство придомовых территории – 15 ед.
	май - сентябрь
	-
	65,0
	

	Итого
	
	-
	524,0
	

	ООО «Ружино»

	Наименование работ
	Срок исполнения
	Количество
	Стоимость работ
	Примечание

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем ж.д. 
	май-

сентябрь
	24 ж.д.
	120,95
	

	Ремонт  побелка подъездов домов 
	
	15.д.
	25,5
	

	Ремонт побелка надворных туалетов 
	
	23 шт.
	70,2
	

	Утепление подвальных помещений 
	
	5 ж.д.
	50,3
	

	Утепление подъездов жилых домов подъездов
	Август-октябрь
	40
	50,2
	

	Ремонт козырьков входа в подъезд 
	август -октябрь
	12
	24,9
	

	Ремонт отмостки жилых домов
	май-июль
	4
	26,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления 
	май-октябрь
	120 м.
	86,0
	

	Ремонт межпанельных швов
	апрель- май
	1
	15,0
	

	Ремонт систем ГВС 
	май-октябрь
	-
	12,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС
	май- октябрь
	-
	21,0
	

	Ремонт внутридомовых канализационных систем
	август
	20 м.
	12,0
	

	Ремонт канализационных колодцев
	август-сентябрь
	          -
	25,0
	

	Ремонт бойлеров горячей подготовки воды
	май-июнь
	4 шт.
	24,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей
	в течении года
	5 ж.д.
	80,0
	

	Проведение ТО, ППР внутридомовых электроустановок
	в течении года
	40 шт.
	40,0
	

	Итого
	
	
	683,05
	

	ТСЖ «Управдом»

	Поверка и ремонт прибора учета тепловой энергии
	июнь-август
	 1 шт.
	30,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы
	август
	-
	3,5
	

	Итого:
	
	
	33,5
	

	ТСЖ-11

	Наименование работ
	Срок исполнения
	Количество
	Стоимость работ
	Примечание

	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД
	май-август
	1 ж.д.
	3,5
	

	Поверка прибора учета тепловой энергии
	июнь-июль
	1
	30,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май-август
	-
	1,0
	

	Ремонт системы ХВС
	май-сентябрь
	75 м.
	60,0
	

	Ремонт систем ГВС
	май-сентябрь
	75 м.
	60,0
	

	Благоустройство придомовой территории
	май-сентябрь
	-
	3,0
	

	Итого:
	
	
	157,5
	

	ТСЖ «Тепличная»

	Промывка и опрессовка системы отопления
	август
	1 ж.д.
	5,0
	

	Замена участков трубопроводов отопления, ХВС, запорной арматуры
	июль-август
	-
	10,0
	

	Ремонт  побелка цоколей
	апрель-сентябрь
	-
	5,0
	

	Утепление подъездов
	август -октябрь
	-
	2,0
	

	Благоустройство территории
	май-сентябрь
	
	5,0
	

	Итого:
	
	
	27,0
	

	ТСЖ «Мастер»

	Промывка и опрессовка системы отопления
	май-сентябрь
	1 ж.д.
	4,2
	

	Замена участков трубопроводов отопления, запорной арматуры
	июль-август
	45 м.
	29,0
	

	Ремонт подъездов
	май-сентябрь
	8 шт.
	85,0
	

	Ремонт побелка цоколей
	апрель-сентябрь
	141 м.п.
	5,0
	

	Ремонт отмостки
	июнь-сентябрь
	131 м.п.
	45,0
	

	Утепление подъездов
	август -октябрь
	-
	2,0
	

	Благоустройство территории
	май-сентябрь
	
	8,0
	

	Итого:
	
	
	178,2
	

	ООО «Прометей»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры 
	май-сентябрь
	22 ж.д.
	220,0
	

	Ремонт  крылец 
	май-октябрь
	2 шт.
	20,0
	

	Ремонт и побелка цоколей 


	апрель-сентябрь


	6 ед.
	20,0
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы
	май-сентябрь
	          2 ед.
	20,0
	

	Ремонт подъездов 
	апрель-октябрь
	2 ед.
	30,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем:

- отопления – 10 

- холодного водоснабжения – 6

- горячего водоснабжения – 5 

- водоотведения – 10 


	апрель-

сентябрь
	
	90,0


	

	Смена трубопроводов стояков отопления 
	май-октябрь
	20 м.
	10,0
	

	Утепление подвальных помещений 

- установка и ремонт дверей;

- утепление вентиляционных отдушин
	
	-
	-
	       -

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения
	апрель-октябрь
	2 ед.
	40,0
	-

	Итого
	
	
	450,0
	

	ТСЖ-3

	Замена участков внутридомовых сетей теплоснабжения, запорной арматуры
	  август
	-
	10,0
	

	Промывка и опрессовка системы отопления
	июнь
	-
	3,5
	

	Ремонт цоколя дома
	октябрь
	-
	118,1
	

	Ремонт оконных рам в подъездах, остекление
	октябрь
	-
	3,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	июль
	-
	3,5
	

	Косметический ремонт подъездов
	июнь
	-
	60,0
	

	Ремонт внутридомовых электрических сетей
	май
	-
	35,0
	

	Ремонт и обслуживание теплосчетчика
	постоянно
	-
	15,0
	

	Установка новых почтовых ящиков
	сентябрь
	-
	22,0
	

	Итого:
	
	
	270,1
	

	ТСЖ-1

	Промывка и опрессовка системы отопления
	июль
	-
	4,0
	

	Замена участков труб сетей ГВС
	Июль- август
	-
	40,0
	

	Замена запорной арматуры теплоснабжения
	август
	-
	10,0
	

	Замена запорной арматуры на сетях ХВС
	сентябрь
	-
	15,0
	

	Локальный ремонт кровли, вентиляции
	июль
	-
	90,0
	

	Ремонт канализационной сети в подвале
	сентябрь
	-
	50,0
	

	Ремонт оконных рам, остекление подъездов
	октябрь
	-
	102,0
	

	Ремонт и обслуживание теплосчетчика
	июль
	-
	20,0
	

	Ремонт внутренних электрических сетей
	октябрь
	-
	50,0
	

	Благоустройства придомовой территории
	июль
	-
	10,0
	

	Итого:
	
	
	391,0
	

	ООО «Клен»

	Наименование работ
	Срок выполнения
	Объем
	Стоимость работ
	Примечание

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры 
	май-сентябрь
	5 ж.д.
	31,0
	

	Ремонт системы тепло и водоснабжения
	
	-
	19,0
	

	Ремонт мягкой кровли 
	апрель-

сентябрь
	-
	95,0
	

	Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
	
	-
	30,0
	

	Восстановление отмостки
	
	-
	15,0
	

	Замена стояков отопления
	
	-
	50,0
	

	Ремонт внутридомовых сетей водоотведения
	
	-
	17,0
	

	Подготовка к зиме, остекление подъездов
	Сентябрь 
	-
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых электрических сетей
	Июнь-сентябрь
	-
	15,0
	

	Ремонт подъездов
	Сентябрь
	-
	50,0
	

	Побелка фасадов
	май-июнь
	-
	33,0
	

	Благоустройство придомовой территории
	июль -сентябрь
	-
	45,0
	

	Итого
	
	
	410,0
	

	ТСЖ-2

	Промывка и опрессовка системы отопления
	август
	-
	3,5
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры
	август
	-
	10,0
	

	Локальный ремонт кровли 
	июль
	-
	2,0
	

	Ремонт оконных рам, остекление подъездов
	октябрь
	-
	3,0
	

	Ремонт теплосчетчика (замена теплопары)
	июль
	-
	3,0
	

	Ремонт внутридомовых электрических сетей
	июнь
	-
	80,0
	

	Благоустройство территории
	май
	-
	5,0
	

	Итого:
	
	-
	106,5
	

	ТСЖ «Железнодорожный»

	Промывка и опрессовка системы отопления
	июнь
	-
	3,0
	

	Поверка  и ремонт прибора учета тепловой энергии
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт шиферной кровли
	май
	-
	1,0
	

	Ремонт подъездов 
	июнь-сентябрь
	-
	50,0
	

	Ремонт отмостки
	июнь-август
	200 кв.м.
	10,0
	

	Ремонт козырьков над подъездами
	май-август
	1 шт.
	4,1
	

	Ремонт фасада (межпанельные стыки)
	август
	-
	3,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ХВС
	июнь-сентябрь
	-
	3,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС
	октябрь
	30 м.
	5,0
	

	Утепление подъездов (остекление, рем. оконных рам)
	август-сентябрь
	-
	1,0
	

	Ремонт внутридомовых систем отопления
	июнь-сентябрь
	6 м.
	12,0
	

	Ремонт внутридомовых электрических сетей
	июнь-сентябрь
	-
	18,0
	

	Благоустройство придомовой территории
	июнь
	50 кв.м.
	25,0
	

	Итого:
	
	
	155,1
	


Капитальный ремонт тепловых сетей

(ул. Пушкинская, ул. Калининская, ул. 9 Января) 

	Местный бюджет
	Краевой бюджет

	9 379 266,0
	21 884 952,6

	Итого:                                                             31 264 218,6 руб.


Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда - 1 000,0 тыс. рублей.
ВСЕГО:   на подготовку к ОЗП 2014-2015 гг.   -  61 509 868,6  тыс. рублей

