АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.08.2025                                       г. Лесозаводск                                       № 1652-НПА

О создании в целях пожаротушения условий

для забора в любое время года воды из источников

наружного водоснабжения, расположенных

на территории Лесозаводского муниципального округа

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ                      «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479                                                     (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима                       в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского муниципального округа Приморского края и в целях обеспечения пожарной безопасности администрация Лесозаводского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕТ:

- Утвердить Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского муниципального округа (прилагаются).

- Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского муниципального округа» (Астахов) организовать:

- проведение инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского муниципального округа;

- учет источников противопожарного водоснабжения в границах Лесозаводского муниципального округа;

- подготовку источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

- регулярный осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения беспрепятственного подъезда к ним;

- закрепление для содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения за организациями водопроводного хозяйства, абонентами централизованного водоснабжения, иными организациями, имеющими                           их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;

- заключение соглашения с организациями, расположенными на территории Лесозаводского муниципального округа, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения;

- контроль устранения неисправностей источников противопожарного водоснабжения и оборудование их указателями установленного образца;

- обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны    к источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории населенных пунктов Лесозаводского муниципального округа, предприятий, организаций, для целей пожаротушения и ликвидации стихийных бедствий, а также для осуществления проверки их состояния;

- контроль за деятельностью организаций, эксплуатирующих муниципальные системы и источники питьевого и противопожарного водоснабжения.

- Управлению жизнеобеспечения администрации Лесозаводского муниципального округа:

- организовать содержание дорог, проездов и подъездов к водоисточникам, находящимся в муниципальной собственности и используемым для целей пожаротушения в исправном состоянии, а в осенне-зимний период своевременную очистку от грязи, снега и наледи;

- рекомендовать руководителям коммунальных служб в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах                      к зданиям повышенной этажности, зданиям с массовым пребыванием людей, источникам противопожарного водоснабжения в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов             и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

- Рекомендовать руководителям предприятий, расположенным на территории Лесозаводского муниципального округа:

- организовать проведение инвентаризации источников противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении                         или оперативном управлении;

- принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

- Постановление администрации Лесозаводского городского округа          от 01.07.2022 № 1426-НПА «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Лесозаводского городского округа» признать утратившим силу.

- Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования          в Сборнике муниципальных правовых актов Лесозаводского муниципального округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лесозаводского муниципального округа                                      К.Ф. Банцеев