PAGE  
23

                                                                                                 Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                    от 12.03.2014  № 258
Задание 
на выполнение ремонтных работ в группе  
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного
 учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 
Лесозаводского городского округа» с устройством
 малых архитектурных форм

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	На ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Разборка

	1
	Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0,16

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	
	0,09

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	
	0,92

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	
	0,96

	5
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	
	1,1

	6
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150

	1 м3
	
	11,57

	7
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0,34

	8
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

	100 м восстановленной герметизации стыков
	
	1,8

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,04
	0,072

	
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,006
	0,0108

	2. Полы

	9
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках

	100 м2 покрытия
	
	1,1

	
	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
	м2
	102
	112,2

	10
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	
	0,92

	
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	92,92

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	
	0,14

	
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	0,4284

	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	14,28

	
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1,3
	0,182

	
	Вода
	м3
	3,85
	0,539

	12
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	16

	
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм
	м3
	1
	16

	
	Вода
	м3
	0,15
	2,4

	13
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	1,1

	
	Бетон тяжелый
	м3
	2,04
	2,244

	
	Вода
	м3
	3,5
	3,85

	14
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	
	1,1

	
	Бетон тяжелый
	м3
	0,51
	0,561

	15
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм

	100 м2 покрытия
	
	1,1

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 охра
	т
	0,044
	0,0484

	
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,149
	0,1639

	
	Ветошь
	кг
	0,5
	0,55

	
	Карборунд
	кг
	0,7
	0,77

	
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	77
	84,7

	
	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный
	т
	0,002
	0,0022

	
	Терраскрид
	кг
	1800
	1980

	
	Вода
	м3
	0,435
	0,4785

	16
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	
	0,05

	3. Двери

	17
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0,09

	
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0021
	0,000189

	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	8,01

	
	Гвозди строительные
	т
	0,0041
	0,0003717

	
	Пена монтажная
	л
	32,4
	2,916

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,08
	0,0072

	
	Блоки дверные
	м2
	100
	9

	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,105
	0,00945

	
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,016
	0,00144

	18
	Изготовление дверных коробок

	10 коробок
	
	0,5

	
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0,0004
	0,0002

	
	Войлок строительный
	т
	0,088
	0,044

	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	2,7
	1,35

	
	Гвозди строительные
	т
	0,0001
	0,00005

	
	Клей столярный сухой
	кг
	0,2
	0,1

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,165
	0,0825

	
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,14
	0,07

	
	Вода
	м3
	0,15
	0,075

	19
	Сборка дверей
	100 полотен
	
	0,05

	
	Клей столярный сухой
	кг
	1,5
	0,075

	
	Вода
	м3
	0,0075
	0,000375

	20
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	
	

	
	Гвозди строительные
	т
	0,0007
	0,000284

	21
	Смена дверных приборов: замки врезные
	100 шт. приборов
	
	0,05

	
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0,004
	0,0002

	22
	Монтаж: конструкций дверей металлических
	1 т конструкций
	
	0,1

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001
	0,00001

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,5
	0,05

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	0,000003

	
	Швеллеры №40 из стали марки Ст0
	т
	0,0019
	0,000194

	
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0007
	0,00007

	
	Гвозди строительные
	т
	
	0,000001

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,15
	0,015

	
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0006
	0,00006

	
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0003
	0,000031

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	0,00187

	23
	Изготовление металлической двери
	1 т конструкций
	
	0,1

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,1
	0,11

	
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0438
	0,00438

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,3
	0,03

	
	Сталь листовая
	т
	1,064
	0,1064

	4. Отделочные работы

	24
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	100 м2 поверхности
	
	1,21

	
	Грунтовка
	т
	0,011
	0,01331

	
	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»
	т
	1,12
	1,355

	
	Вода
	м3
	0,74
	0,8954

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	
	1,21

	
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,242

	
	Грунтовка
	т
	0,02
	0,0242

	26
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1,21

	
	Мел природный молотый
	т
	0,0255
	0,03085

	
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5,1
	6,171

	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	1,936

	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,076
	0,09196

	
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,02
	4,864

	
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,071
	0,08591

	
	Вода
	м3
	0,24
	0,2904

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	1,5

	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	2,2
	3,3

	
	Вода
	м3
	0,35
	0,525

	28
	Насечка поверхности: стен

	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0,84

	29
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2 поверхности
	
	2,64

	
	Грунтовка
	т
	0,01
	0,0264

	
	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»
	т
	0,96
	2,534

	
	Вода
	м3
	0,63
	1,663

	30
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен

	100 м2 покрытия
	
	2,64

	
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,528

	
	Грунтовка
	т
	0,02
	0,0528

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1,89

	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,3
	0,567

	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	0,00945

	
	Ветошь
	кг
	0,1
	0,189

	
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	0,09828

	32
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,75

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0107
	0,008025

	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,825

	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0496
	0,0372

	
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,135

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0219
	0,01642

	33
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0,34

	
	Ветошь
	кг
	0,5
	0,17

	
	Плитки рядовые
	м2
	100
	34

	
	Мастика
	кг
	485
	164,9

	
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	0,017

	
	Вода
	м3
	0,93
	0,3162

	34
	Смена жалюзийных решеток

	100 жалюзийных решеток
	
	0,08

	
	Решетки жалюзийные
	шт.
	100
	8

	
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,05
	0,004

	
	Вода
	м3
	0,02
	0,0016

	35
	Установка перфорированного уголка

	100 м деталей
	
	0,3

	
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0,0043
	0,00129

	
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,015
	0,0045

	
	Детали лепные погонные
	м
	101
	30,3

	36
	Устройство перегородок  в санузлах

	100 м2 перегородок и барьеров
	
	0,1

	
	Перегородки ПВХ
	шт
	40
	4

	5. Инженерные сети: Водопровод

	37
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	1,37

	38
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	
	1,1

	
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0,0006
	0,000649

	
	Клей 88-СА
	кг
	0,2
	0,22

	
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,069
	0,0759

	
	Метиленхлорид
	кг
	0,25
	0,275

	
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,0025
	0,00275

	
	Фитинги
	шт
	53,57
	58,93

	
	Трубы полиэтиленовые 25 мм
	м
	92,9
	102,2

	39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0,27

	
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0,0005
	0,0001377

	
	Клей 88-СА
	кг
	0,17
	0,0459

	
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,06
	0,0162

	
	Метиленхлорид
	кг
	0,2
	0,054

	
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,004
	0,00108

	
	Фитинги
	шт
	53,85
	14,54

	
	Трубы полиэтиленовые 32 мм
	м
	93,8
	25,33

	40
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	
	28

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,0001
	0,00392

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,0011
	0,0308

	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0,002
	0,056

	41
	Кран шаровый полнопроходной латунный с внутренней резьбой Eagle Ду=15

	шт.
	
	23

	42
	Кран шаровый полнопроходной латунный с внутренней резьбой Eagle Ду=20

	шт
	
	5

	43
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	
	2

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,0001
	0,00028

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,0011
	0,0022

	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0,002
	0,004

	44
	Кран шаровый полнопроходной латунный с внутренней резьбой Eagle Ду=32
	шт
	
	2

	45
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	
	1,37

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0001
	0,0000685

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	
	0,0000274

	
	Очес льняной
	кг
	0,02
	0,0274

	
	Вода
	м3
	3,8
	5,206

	46
	Смена смесителей: с душевой сеткой

	100 шт.
	
	0,01

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0032
	0,000032

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0019
	0,000019

	
	Очес льняной
	кг
	2,1
	0,021

	
	Смесители
	шт.
	100
	1

	47
	Смена смесителей: без душевой сетки (мойки и умывальники)
	100 шт.
	
	0,08

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0032
	0,000256

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0019
	0,000152

	
	Очес льняной
	кг
	2,1
	0,168

	
	Смесители
	шт.
	100
	8

	48
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
	10 компл.
	
	0,1

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0002
	0,000024

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0001
	0,000012

	
	Очес льняной
	кг
	0,1
	0,01

	
	Водонагреватель 60 л
	компл.
	10
	1

	
	Раствор цементный
	м3
	0,02
	0,002

	6. Инженерные сети:  Канализация и сантехническое оборудование

	49
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм

	100 м трубопровода
	
	0,6

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,97
	0,582

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	
	0,000024

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	
	0,000012

	
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,0004
	0,00024

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,006
	0,0036

	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,47
	0,282

	
	Очес льняной
	кг
	0,02
	0,012

	
	Трубы ПВХ Д 50 мм
	м
	100
	60

	
	Фасонные части Д 50 мм
	шт
	68,63
	41,18

	50
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм

	100 м трубопровода
	
	0,3

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	3,37
	1,011

	
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,0013
	0,00039

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,007
	0,0021

	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	2,79
	0,837

	
	Трубы ПВХ Д 100 мм
	м
	100
	30

	
	Фасонные части Д 100 мм
	шт
	69,23
	20,77

	51
	Смена: унитазов типа (детских)

	100 приборов
	
	0,05

	
	Каболка
	т
	0,0035
	0,000175

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0026
	0,00013

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0012
	0,00006

	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0,005
	0,00025

	
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,0072
	0,00036

	
	Очес льняной
	кг
	1,05
	0,0525

	
	Цемент расширяющийся
	т
	0,02
	0,001

	
	Унитаз детский
	компл.
	100
	5

	
	Каболка
	т
	0,0035
	0,000175

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0026
	0,00013

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0012
	0,00006

	52
	Смена: унитазов типа «Компакт»
	100 приборов
	
	0,01

	
	Каболка
	т
	0,0035
	0,000035

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0026
	0,000026

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0012
	0,000012

	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0,005
	0,00005

	
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,0072
	0,000072

	
	Очес льняной
	кг
	1,05
	0,0105

	
	Цемент расширяющийся
	т
	0,02
	0,0002

	
	Унитаз "Компакт"
	компл.
	100
	1

	53
	Смена: смывных бачков
	100 приборов
	
	0,06

	
	Приборы санитарно-технические
	компл.
	100
	6

	54
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	
	0,1

	
	Каболка
	т
	0,0007
	0,00007

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0014
	0,00014

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0007
	0,00007

	
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,002
	0,0002

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	
	0,000003

	
	Очес льняной
	кг
	0,6
	0,06

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм
	т
	0,0001
	0,00001

	
	Поддон
	компл.
	10
	1

	55
	Смена: умывальников
	100 приборов
	
	0,05

	
	Каболка
	т
	0,007
	0,00035

	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,01
	0,0005

	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0004
	0,00002

	
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,007
	0,00035

	
	Очес льняной
	кг
	0,4
	0,02

	
	Цемент расширяющийся
	т
	0,008
	0,0004

	
	Умывальник
	компл.
	100
	5

	56
	Смена: моек на одно отделение

	100 приборов
	
	0,03

	
	Дюбели
	т
	0,005
	0,00015

	
	Каболка
	т
	0,003
	0,00009

	
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,011
	0,00033

	
	Цемент расширяющийся
	т
	0,008
	0,00024

	
	Мойка
	компл.
	100
	3

	57
	Смена: сифонов чугунных

	100 приборов
	
	0,09

	
	Каболка
	т
	0,013
	0,00117

	
	Цемент расширяющийся
	т
	0,46
	0,0414

	
	Сифон
	компл.
	100
	9

	58
	Смена: гибких подводок

	100 приборов
	
	0,28

	
	Гибкие подводки
	компл.
	100
	28

	59
	Смена: манжетов резиновых к унитазам

	100 приборов
	
	0,21

	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0,005
	0,00105

	
	Манжеты
	компл.
	100
	21

	7. Освещение и электрооборудование

	60
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг
	1 шт.
	
	1

	
	Краска
	кг
	0,2
	0,2

	
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,039
	0,039

	
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0,04
	0,04

	
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,02
	0,02

	
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0,196
	0,196

	
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0,04
	0,04

	
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	1

	61
	Щиток УОЩВ-9УХЛ4 (оболочка)
	шт
	
	1

	62
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	
	10

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	0,2

	63
	Выключатель автоматический однополюсной ВА61F29-3С25
	шт
	
	1

	64
	Выключатель  ВА61F29-1В10
	шт
	
	9

	65
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	
	3,9

	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0025
	0,00975

	
	Дюбели
	кг
	1,8
	7,02

	
	Краска
	кг
	0,3
	1,17

	
	Гвоздь усиленный
	кг
	1,3
	5,07

	
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,31
	1,209

	
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,01
	0,039

	
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0,83
	3,237

	
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	4,9
	19,11

	
	Полоска для крепления проводов
	100 шт.
	3
	11,7

	
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0,12
	0,468

	
	Скобы двухлапковые
	10 шт.
	28
	109,2

	
	Гильза соединительная
	шт.
	12
	46,8

	66
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий
	100 м
	
	6,5

	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0025
	0,01625

	
	Краска
	кг
	0,3
	1,95

	
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,31
	2,015

	
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0,83
	5,395

	
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	4,9
	31,85

	
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0,12
	0,78

	
	Гильза соединительная
	шт.
	12
	78

	67
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0,69

	68
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0,35

	69
	Смена: выключателей
	100 шт.
	
	0,1

	
	Выключатели
	шт.
	100
	10

	70
	Смена: розеток
	100 шт.
	
	0,12

	
	Розетка штепсельная
	шт.
	100
	12

	71
	Светильники: с люминесцентными лампами с кол-ом ламп 2
	100 шт.
	
	0,18

	
	Светильники с люминесцентными лампами с кол-ом ламп 2
	шт.
	100
	18

	8. Архитектурные формы: Металлический навес 5*6

	72
	Монтаж каркаса

	1 т конструкций
	
	1,1

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001
	0,00011

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,2
	1,32

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	0,000033

	
	Швеллеры №40 из стали марки Ст0
	т
	0,0019
	0,002134

	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0004
	0,000484

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,021
	0,0231

	
	Гвозди строительные
	т
	
	0,000011

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,36
	0,396

	
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0006
	0,00066

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,001
	0,001133

	
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0003
	0,000341

	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,0002
	0,00022

	
	Конструкции стальные
	т
	1
	1,1

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	0,02057

	73
	Изготовление металлического каркаса

	1 т конструкций
	
	1,1

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	2,6
	2,86

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,0215
	0,02365

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,5
	0,55

	74
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м

	100 м2 покрытия
	
	0,45

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001
	0,0000675

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,4
	0,63

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	0,000018

	
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0,003
	0,001337

	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0006
	0,0002745

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0022
	0,00099

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,42
	0,189

	
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0001
	0,0000405

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,0013
	0,000585

	
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0005
	0,0002115

	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,011
	0,00495

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,016
	0,0072

	75
	Резка стального профилированного настила

	1 м реза
	
	15

	76
	Обшивка каркасных стен: плитами фанеры

	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	
	0,3

	
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0,0042
	0,00126

	
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм
	100 м2
	1,025
	0,3075

	77
	Устройство покрытий пола, скамейки

	100 м2 покрытия
	
	0,4

	
	Гвозди строительные
	т
	0,0262
	0,01048

	
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные
	м3
	3,71
	1,484

	78
	Устройство плинтусов: деревянных

	100 м плинтуса
	
	0,2

	
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0,0003
	0,00006

	
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм
	м
	101
	20,2

	79
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,5

	
	Ветошь
	кг
	0,3
	0,15

	
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	1,35

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	0,0123

	80
	Простая окраска масляными составами по дереву: стен, скамеек

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,5

	
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0,0084
	0,0042

	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,8
	0,4

	
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	0,0025

	
	Ветошь
	кг
	0,33
	0,165

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,027
	0,0135

	81
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,3

	
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0,0097
	0,00291

	
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	0,0015

	
	Ветошь
	кг
	0,34
	0,102

	9. Архитектурные формы: Скамейка деревянная (2 шт)

	82
	Изготовление металлических ножек

	1 т конструкций
	
	0,06

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	2,6
	0,156

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,0215
	0,00129

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,5
	0,03

	
	Сталь швеллерная
	т
	1,032
	0,06192

	83
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	
	0,08

	
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм
	шт.
	2,52
	0,2016

	
	Вода
	м3
	0,443
	0,03544

	84
	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0,02

	
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0,0042
	0,000084

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,19
	0,0038

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	4,6
	0,092

	
	Паста антисептическая
	т
	0,0032
	0,000064

	85
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	
	0,06

	86
	Масляная окраска металлических поверхностей и дощатых покрытий, количество окрасок 2

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,07

	
	Ветошь
	кг
	0,3
	0,021

	
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	0,189

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	0,001722

	10. Архитектурные формы: Песочница "Грибок"

	87
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	
	0,01

	88
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	
	0,01

	89
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3

	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0,003

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0375
	0,0001125

	
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0061
	0,0000183

	
	Рогожа
	м2
	153
	0,459

	
	Гвозди строительные
	т
	0,0238
	0,0000714

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,74
	0,00222

	
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	64,1
	0,1923

	
	Арматура
	т
	4,5
	0,0135

	
	Бетон
	м3
	101,5
	0,3045

	
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,027
	0,000081

	
	Вода
	м3
	0,441
	0,001323

	90
	Изготовление м/к грибка

	1 т конструкций
	
	0,11

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	2,6
	0,286

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,0215
	0,002365

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,5
	0,055

	
	Сталь швеллерная
	т
	1,032
	0,1135

	91
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
	100 м2 кровли
	
	0,05

	
	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм
	т
	0,0071
	0,000355

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,052
	0,0026

	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,87
	0,0435

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	1,8
	0,09

	92
	Установка элементов каркаса: из брусьев

	1 м3 древесины в конструкции
	
	0,2

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0,0031
	0,00062

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0075
	0,0015

	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,45
	0,29

	
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	0,0006

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,93
	0,186

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,12
	0,024

	
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,01
	0,002

	
	Паста антисептическая
	т
	0,003
	0,000602

	93
	Устройство дощатого настила

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0,05

	
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0,0042
	0,00021

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,19
	0,0095

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	4,6
	0,23

	
	Паста антисептическая
	т
	0,0032
	0,00016

	94
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,16

	
	Ветошь
	кг
	0,3
	0,048

	
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	0,432

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	0,003936

	95
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0,01

	
	Вода
	м3
	5
	0,05

	96
	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых
	1 м3 раствора
	
	2,5

	11. Архитектурные формы: Качели-балансир (2 шт)

	97
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	
	0,01

	98
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	
	0,01

	99
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3

	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0,003

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0375
	0,0001125

	
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0061
	0,0000183

	
	Рогожа
	м2
	153
	0,459

	
	Гвозди строительные
	т
	0,0238
	0,0000714

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,74
	0,00222

	
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	64,1
	0,1923

	
	Арматура
	т
	4,5
	0,0135

	
	Бетон
	м3
	101,5
	0,3045

	
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,027
	0,000081

	
	Вода
	м3
	0,441
	0,001323

	100
	Изготовление м/к качелей

	1 т конструкций
	
	0,07

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,6
	0,042

	
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,016
	0,00112

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,2
	0,014

	
	Металлопрокат
	т
	1,06
	0,0742

	101
	Монтаж связей м/к качелей

	1 т конструкций
	
	0,07

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001
	0,000007

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,2
	0,084

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	0,0000021

	
	Швеллеры №40 из стали марки Ст0
	т
	0,0019
	0,0001358

	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0004
	0,0000308

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,021
	0,00147

	
	Гвозди строительные
	т
	
	0,0000007

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,36
	0,0252

	
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0006
	0,000042

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,001
	0,0000721

	
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0003
	0,0000217

	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,0002
	0,000014

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	0,001309

	102
	Устройство дощатых конструкций

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0,01

	
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0,0042
	0,000042

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,19
	0,0019

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	4,6
	0,046

	
	Паста антисептическая
	т
	0,0032
	0,000032

	103
	Масляная окраска металлических поверхностей:дощатого настила, количество окрасок 2

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,04

	
	Ветошь
	кг
	0,3
	0,012

	
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	0,108

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	0,000984

	12. Архитектурные формы: Турник

	104
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	
	0,01

	105
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3

	100 м3 грунта
	
	0,01

	106
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3

	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0,008

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0375
	0,0003

	
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0061
	0,0000488

	
	Рогожа
	м2
	153
	1,224

	
	Гвозди строительные
	т
	0,0238
	0,0001904

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,74
	0,00592

	
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	64,1
	0,5128

	
	Арматура
	т
	4,5
	0,036

	
	Бетон
	м3
	101,5
	0,812

	
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,027
	0,000216

	
	Вода
	м3
	0,441
	0,003528

	107
	Изготовление турника

	1 т конструкций
	
	0,18

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	2,6
	0,468

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,0215
	0,00387

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,5
	0,09

	
	Сталь швеллерная
	т
	1,032
	0,1858

	108
	Монтаж турника

	1 т конструкций
	
	0,18

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001
	0,000018

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,2
	0,216

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	0,0000054

	
	Швеллеры №40 из стали марки Ст0
	т
	0,0019
	0,0003492

	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0004
	0,0000792

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,021
	0,00378

	
	Гвозди строительные
	т
	
	0,0000018

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,36
	0,0648

	
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0006
	0,000108

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,001
	0,0001854

	
	Конструкции стальные
	т
	1
	0,18

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	0,003366

	109
	Масляная окраска металлических поверхностей:дощатого настила, количество окрасок 2

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	

	
	Ветошь
	кг
	0,3
	0,024

	
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	0,216

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	0,001968

	13. Архитектурные формы: Горка

	110
	Изготовление горки

	1 т конструкций
	
	0,3

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,6
	0,18

	
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,016
	0,0048

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,2
	0,06

	
	Металлопрокат
	т
	1,06
	0,318

	111
	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,18

	
	Ветошь
	кг
	0,3
	0,054

	
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	0,486

	
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	0,004428


