Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лесозаводского муниципального округа

от 29.10.2025 № 2093

Программа

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой

энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

на территории Лесозаводского муниципального округа

- Общие положения

1.1. Оценку обеспечения готовности к отопительному периоду проводят специально созданные комиссии по проведению оценки готовности                                           к отопительному периоду (далее – Комиссия).

1.2. Указанные Комиссии в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон                                «О теплоснабжении») и требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» осуществляют оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Лесозаводского муниципального округа следующими лицами:

1.2.1 теплоснабжающими организациями;

1.2.2 теплосетевыми организациями;

1.2.3 владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями;

1.2.4 потребителями тепловой энергии, теплопотребляющих установок которые подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения          и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель                                        для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

1.2.5 управляющей организацией, а также товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

1.2.6 лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений                                  в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров,                                           или администрацией Лесозаводского муниципального округа в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

- Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234                 (далее - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду), путем проверки членами Комиссии соблюдения требований обеспечения готовности                          к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований                                        по обеспечению готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого субъекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью                    до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными                                        в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 Порядка Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее – Порядок), определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4.	По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

-	уровень готовности «Не готов», если индекс готовности меньше 0,8;

-	уровень готовности «Готов с условиями», если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

-	уровень готовности «Готов», если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4. l. Для лиц, указанных в подпунктах 1.3.1-1.3.3 Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8;

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями подпунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234);

-	показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний                         на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии                                        с подпунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Минэнерго России                  от 13 ноября 2024 года № 2234);

-	показатель наличия, разработанного в соответствии с подпунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию            и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Минэнерго России      от 13 ноября 2024 года № 2234).

2.4.2. Для лиц, указанных в подпунктах 1.3.4-1.3.6 Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8;

-	показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.l. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234);

-	показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234);

-	показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний                         на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей                                    в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона                                                  «О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

2.5.	Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

2.6.	К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом                         9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности                                         к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

2.7.	В случае устранения, указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.8.	Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего Комиссию, исходя                              из климатических условий, но не позднее l0 сентября - для лиц, указанных                                                        в подпунктах 1.3-1.5 пункта 1 Порядка, не позднее 25 октября -                                                         для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей,                            не являющихся теплосетевыми организациями.

2.9.	Действия при не устранении замечаний:

2.9.1	в случае не устранения замечаний лицами, указанными в подпунктах 1.3.1-1.3.3 Порядка, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями);

2.9.2	в случае не устранения замечаний лицами, указанными в подпунктах 1.3.4-l.3.6 Порядка, Комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

2.10. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности Комиссией составляется акт по форме приложения № 1 к настоящему Порядку проведения оценки обеспечения готовности.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта Комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 2 к настоящему Порядку проведения оценки обеспечения готовности.

З. Права и обязанности членов Комиссии

3.1.	Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, участвующих в проверке, должно быть нечетным.

3.2.	Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять                          на принимаемые Комиссией решения.

3.3.	Председатель и заместитель председателя Комиссии являются членами Комиссии.

3.4.	В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.5.	Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.6.	Председатель (заместитель председателя) Комиссии обязан:

3.6.1 возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью;

3.6.2	проводить плановые и внеплановые заседания Комиссии;

3.6.3	координировать работу Комиссии;

3.6.4	определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности                                     к отопительному периоду.

3.7. Члены Комиссии обязаны:

3.7.1 лично участвовать в заседаниях Комиссии;

З.7.2 выполнять поручения Комиссии в письменной форме;

З.7.3 соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации;

3.7.4 при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания Комиссии.

3.8. Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

_________________________