PAGE  
6

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
                                                                                     от 20.04.2016  № 440
Техническое задание

на выполнение подрядных работ по устройству питьевого колодца

в с. Курское Лесозаводского городского округа Приморского края
1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы  по устройству питьевого колодца в с. Курское, ул. Зеленая, в районе дома № 5.

2. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок. Объект сдаётся в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, с предоставлением акта о приемке выполненных работ с результатами лабораторных исследований на предмет соответствия требованиям СанПин.

3. Работы должны быть выполнены в соответствии с санитарными правилами «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.  СанПин 2.1.4.1175-02», иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме.

4. Основная задача заключается в проведении работ по устройству колодца питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям.

5. Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ: бурение шахты, глубиной в соответствии с объемами работ; монтаж железобетонных колец; обвязку пиломатериалом верхней части оголовка выполнить  по периметру (1,2х1,2 м) ж/бетонного кольца, каркас обвязки из бруска 70х70мм,70х150мм, обшивку каркаса выполнить обрезной доской толщиной  25мм, верх – доска 44мм; при обустройстве периметра оголовка должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины – 1,5х1,5 м (за вычетом 1,16х1,16 м) высотой 30 см.; подстилающий слой из щебня – фильтр на дно колодца; установить колодезную систему подъема воды: барабан с цепью и крышки колодца (0,7х0,7 м), прикрепить к  барабану цепь длиной 25 метров и ведро; устройство подстилающих и выравнивающих слоев из  щебня в периметре ограждения колодца; установить скамейку для ведра длиной 0,6 м шириной 0,3м из материала хвойных пород; установить забор высотой 1,6 м размером 3х3 метра  с калиткой (1,6х1,5 м); устройство каркаса для двухскатного  навеса  из пиломатериала  хвойных пород и сверху покрытие кровли из профнастила; дезинфекцию колодца.

6. Объемы выполняемых работ:
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед-
цы изм.
	Кол-во
	примечание

	Колодец

	1.
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3
	100м
	0,063
	

	2.
	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 900 мм
	1 км
	0,0072
	

	3.
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3
	0,049455
	

	4.
	Устройство подстилающих  слоев оснований:  песчаных (в колодце)
	1 м3
	0,942
	

	5.
	Устройство подстилающих слоев оснований:  щебеночных (в колодце)
	100 м3
	0,942
	

	6.
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт
	0,04
	

	7.
	Засыпка пазух с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000м3
	0,00444
	

	8.
	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец
	1 м3
	0,25
	

	9.
	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец: барабан под цепь, скамейка для ведра
	1 м3
	0,074
	

	10.
	Гидроизоляция битумом нижней части каркаса
	100 м2
	0,01
	

	11.
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2
	0,0576
	

	12.
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
	100 м2
	0,056
	

	13.
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (откидная крышка колодца)
	100 м2
	0,049
	

	14.
	Сборка и крепление  связи: конструкция подъема воды (ворот, барабан, цепь, ведро)
	1 т
	0,0296
	

	15.
	Откачка воды из шахтных колодцев
	1 час
	0,5
	

	Глиняный замок

	16.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,01
	

	17.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000м2
	0,025
	

	18.
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	1 м3
	7,04
	

	19.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (вокруг колодца)
	100м3
	0,07
	

	Ограждение

	20.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,00336
	

	21.
	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м
	100 м2
	0,192
	

	22.
	Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м
	100 м2
	0,016
	

	23.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т
	32,2674
	


7. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  документацией электронного аукциона, законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами в сфере строительства,  действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов,  в соответствии с санитарными правилами «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.  СанПин 2.1.4.1175-02», Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Работы должны проводиться с соблюдением требований системы стандартов безопасности труда и правил техники безопасности: СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Свод правил»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

9. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями соответствующими действующим государственным стандартам. Материалы и изделия  должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.  

	№ 
п/п
	Наименование применяемых материалов
	Техническая характеристика материалов
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кольца для колодца
	Железобетонные, КС-10-9 ГОСТ 8020-90
	

	
	Песок
	природный для строительных работ средний
	

	2.
	Щебень 
	Из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	

	3.
	Щебень
	Из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	

	4.
	Щебень 
	Из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	

	5.
	Щебень
	Из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	

	6.
	Поковки 
	Из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	

	7.
	Бруски 
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	

	8.
	Бруски 
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	

	9.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	

	10.
	Доски 
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	

	11.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	

	12.
	Лесоматериалы
	Круглые хвойных пород толщиной 20-24 см, II сорта (для барабана)
	

	13.
	Лесоматериалы
	Круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	

	14.
	Бруски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	

	15.
	Бруски 
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	

	16.
	Гвозди строительные
	ГОСТ3282-74. Гвозди изготавливаются из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки
	

	17.
	Профнастил НС35-1000-0,5
	Оцинкованный с покрытием полиэстер. ГОСТ 24045-94

Для производства профнастила используют серийный оцинкованный прокат, окрашенный цветным полимерным или порошковым смесями, Жесткость конструкциям обеспечивают глубокие полки
	

	18.
	Шурупы
	С полукруглой головкой 5х70 мм
	

	19.
	Люк (дверца)
	Выполнен из досок обрезных хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта
	

	20.
	Ручка для дверцы
	Из оцинкованной стали
	

	21.
	Навесы дверные
	Врезные
	

	22.
	Электроды 
	С основным покрытием диаметром 3 мм Э42
	

	23.
	Ворот
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	

	24.
	Ведро
	Оцинкованное емкость, 10 л
	

	25.
	Обечайка ведра
	Лента стальная  толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст0
	

	26.
	Цепь
	Стальная сварная, изготовлена из углеродистой стали Ø 8 мм.
	

	27.
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Длина-100 мм. 

ГОСТ Р 52644-2006
	

	28.
	Битум
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	

	29.
	Антисептик
	Расход:
300 г/м2.

Способ нанесения: кистью, погружением, распылением.

Эффективность: увеличивает срок службы древесины до 30 лет. Область применения: защита от гниения и древоточцев несущих и ограждающих
не клееных деревянных конструкций (лаги, доски пола, коробки оконных и дверных
блоков, каркасы, закладные детали и т.п.)
	

	30.
	Ветошь
	Ветошь 100% хлопок, белая, цветная. Должна обладать способностью хорошо впитывать масла, воду, горючесмазочные материалы. Ветошь должна отвечать требованиям ГОСТ 4643-75 «Сырье вторичное текстильное, х/бумажное и смешанное, сортированное».
	

	31.
	Мастика битумная
	Битумная гидроизоляционная, горячая по ГОСТ 30693-2000
	

	32.
	Керосин
	Для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	

	33.
	Битумы 
	Нефтяные строительные марки БН-90/10
	


10. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов, изделий предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, до подписания акта о приемке выполненных работ.  

11. Срок выполнения работ в течении 30 календарных  дней со дня подписания контракта.

12. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

13. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. 
___________________________
