PAGE  
2

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 21.04.2016  № 450
Техническое задание

на выполнение подрядных работ по косметическому ремонту
 и окраске леерных ограждений, бордюрного камня, въездных стелл

на территории Лесозаводского городского  округа

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы  по  окраске леерных ограждений по ул. Калининская г. Лесозаводска, ремонту леерных ограждений на перекрестке улиц Калининская – Пушкинская г. Лесозаводска, окраске бордюрного камня на площади СОШ № 5 г. Лесозаводска, окраске  бортового  камня по ул. Калининская г. Лесозаводска, по ремонту и окраске въездных стелл по ул. Дзержинского и со стороны с. Лесное. 

2. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок. 

3. Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами в сфере строительства,  действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов: СП 48.13330.2011 «Организация строительства, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.

4. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

4.1. Произвести окраску леерного ограждения по улице Калининская,  г. Лесозаводск: от остановки «Дом культуры» (в районе здания  Сбербанка) до остановки «Школа» (в районе магазина «Славянский») – 407м;

 4.2. Ремонт (смена и установка 8 стоек ограждения) цепного ограждения на перекрестке улиц: Калининская – Пушкинская, г. Лесозаводск;

 4.3. Окраска цепного ограждения   в количестве 223 м на перекрестке улиц: Калининская – Пушкинская, г. Лесозаводск;

 4.4. Окрашивание бордюрного камня известковыми составами на площади в районе школы СОШ № 5, г. Лесозаводск – 692 м;

 4.5. Окрашивание бортового камня известковыми составами по ул. Калининская, г. Лесозаводск – 1740 м;

 4.6. Произвести ремонт пьедесталов (оштукатуривание выщербленных мест), окраска въездных стелл г. Лесозаводска по ул. Дзержинского, со стороны с. Лесное в соответствии с существующей цветовой гаммой;

 4.7. До начала производства  работ по окраске ограждения необходимо выбрать слой наносного грунта и травы вокруг стоек ограждения; при окраске бордюрного камня на площади СОШ № 5 г. Лесозаводска – уборка мусора и наносного грунта под бордюром.

5. Срок выполнения работ в течение 15 дней со дня подписания Контракта.

6. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. 

8. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

9. Объемы выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед-цы изм.
	Кол-во
	примечание

	Ремонт дорожного ограждения по ул. Калининская, 
перекресток  Калининская-Пушкинская

	1.
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,08
	

	2.
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки
	1 стойка
	8
	

	3.
	Окрашивание: металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью
	100 м
	2,23
	

	4.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток
	100 м2
	1,38278
	

	5.
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную
	100 м
	629
	

	Окраска въездных стелл

	6.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей : за один раз
	100 м2
	0,36487
	

	7.
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0,23
	

	8.
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2
	100 м2
	0,025
	

	Окраска бордюрного камня: площадь СОШ № 5

	9.
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную
	100 м
	6,29
	

	10.
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	м2
	228,327
	

	Окраска бордюрного камня: ул. Калининская

	11.
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2
	4,851
	


10. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.   

	№ п/п
	Наименование применяемых

материалов
	Технические характеристики
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Электроды 
	Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э46.
	

	2
	Гвозди строительные
	ГОСТ3282-74. Гвозди изготавливаются из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки.
	

	3
	Проволока
	Вязальная ГОСТ 3282,  диаметр от 0.3 до 0.6 мм из  низкоуглеродистой стали с термообработкой. Готовое изделие покрывается цинком.
	

	4
	Бетон
	Тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50).
	

	5
	Трубы
	Стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм.
	

	6
	Эмаль ПФ-115 
	Для наружного применения. ГОСТ 6465-76. Цвет серый. Пленка эмали гладкая, однородная, без морщин и без посторонних включений.
	

	7
	Эмаль ХС-119 
	Однородная, гладкая,  матовая или полуматовая,  без морщин, потеков и посторонних включений. Цвет – черный, белый. ГОСТ 21824-76.
	

	8
	Эмаль НЦ-132
	Для наружного применения. ГОСТ 6631-74. Цвет синий, белый, красный. Пленка эмали гладкая, однородная, без морщин и без посторонних включений.
	

	9
	Краска водоэмульсионная
	Белая,  акриловая. ГОСТ 28196 89. 
	

	10
	Раствор 
	Готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6.
	

	11
	Вода
	 Технические показатели воды должны быть следующими: содержание органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов не должно превышать 10 мг/л; должны отсутствовать  пленки нефтепродуктов, жиров, масел; должны отсутствовать  окрашивающие примеси.
	

	12
	Известь 
	Комовая негашеная,  I сорта, ГОСТ 9179-95.
	


