PAGE  
2

                                                                                                   Приложение 3
                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                                    постановлением администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа

                                                                                 от 03.06.2016  № 742                                          

ПРОГРАММА
проведения оценки готовности организаций топливно-энергетического
 комплекса к отопительному периоду 2016-2017 годов
1.  Программа проведения оценки готовности организаций топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2016-2017 годов разработана в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Оценка осуществляется комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации Лесозаводского городского округа.
3. На объектах, подлежащих оценке, должны быть проверены:

3.1. Наличие  соглашения об управлении системой теплоснабжения,
заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении).

3.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных
техническими регламентами.

3.4.  Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

3.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.8. Обеспечение качества теплоносителей.

3.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

3.10. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность   систем   приема   и   разгрузки   топлива,   топливоприготовления  и топливопередачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие   фактов   эксплуатации   теплоэнергетического   сверх   ресурса   без проведения    соответствующих    организационно-технических    мероприятий    по продлению срока его эксплуатации:

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие   расчетов   допустимого   времени   устранения   аварийных   нарушений теплоснабжения жилых домов;

           - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей    тепловой    энергии,    ремонтно-строительных    и    транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и
снижения установленных нормативов запасов топлива.

3.11. Наличие документов,  определяющих разграничение  эксплуатационной ответственности между организациями топливно-энергетического комплекса и потребителями.

3.12. Отсутствие   не   выполненных   в   установленные   сроки   предписаний, влияющих     на    надежность     работы     в     отопительный     период,     выданных уполномоченными    на    осуществление    государственного    контроля    (надзора) органами    государственной    власти    и    уполномоченными    на    осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

- в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. Cpoки проведения оценки с 01.08.2016 по 31.10.2016.
_________________________
