3
4

                                                                                                       Приложение

                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                  от 28.07.2016 № 1031
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по устройству ограждения по ул. Калининская на территории Лесозаводского городского  округа

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы  по  устройству ограждения по ул. Калининская, в г. Лесозаводске Приморского края.

2. Длина ограждения 185,6м,высота должна соответствовать ГОСТ Р 52289 и составляет  0,8м от уровня земли, расстояние от поверхности основания до низа пешеходного  ограждения должно быть не более 150мм. Расстояние между элементами заполнения секций должно быть не более 120мм.

3. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок. 

4. Срок выполнения работ в течение 30 дней со дня подписания Контракта.

5. Место выполнения работ: г. Лесозаводск, ул. Калининская в месте, указанном Заказчиком.

6. Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами в сфере строительства,  действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов: СП 48.13330.2011 «Организация строительства, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.

7. Металлические элементы  ограждения должны иметь антикоррозийное покрытие. На поверхности металлических секций не должно быть механических повреждений, заусенцев, повреждений, искривлений, окалины или ржавчины.

8. На поверхность металлических конструкций и элементов крепления наносят лакокрасочное  покрытие по ГОСТ 9.401. Подготовка поверхности  секций ограждений под грунтовку должна соответствовать ГОСТ 9.402. Прочность лакокрасочного покрытия ложна соответствовать ГОСТ 15140.

9. По показаниям пожарной безопасности материалы пешеходных ограждений  должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.044.

10. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество выполняемых работ и затрат

	1
	Бурение ям диаметром 250мм глубиной 0,65м под стойки ограждения
	шт
	93

	2
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной слоя 5 см
	м3
	0,246

	3
	Устройство бетонного фундамента (стойки ограждения залить бетоном)
	м3
	2,97

	4
	Изготовление и сборка барьерного ограждений из металлических профильных труб (квадратных)из готовых секций на сварке
	1 м
	185,6

	5
	Огрунтовка на 2 раза, окраска ограждения на 1 раз
	м2
	65,1


11. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. 

13. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

14. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

	№ п/п
	Наименование применяемых материалов
	Технические характеристики
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электроды 
	Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э46.
	

	2.
	Бетон
	Тяжелый, класс В 12,5
	

	3.
	Щебень
	Природный, фракция 5-10 мм
	

	4.
	Труба профильная (квадратная) для стоек
	ГОСТ 8639-82, размером 60х60мм, толщина стенки не менее  3,5 мм
	

	5.
	Трубы профильная (квадратная) для обвязки
	ГОСТ 8639-82, размером 40х40 мм, толщина стенки не менее 2 мм
	

	6.
	Трубы профильная (квадратная) для внутреннего узора
	ГОСТ 8639-82, размером 20х20 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм
	

	7.
	Эмаль ХС-119 
	Однородная, гладкая,  матовая или полуматовая,  без морщин, потеков и посторонних включений. Цвет – черный.  ГОСТ 21824-76. Для наружного применения
	

	8.
	Грунтовка ХС-068
	ТУ 6-10-820-75. Для антикор-розийного покрытия
	


15.  Обязанности подрядчика:

15.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

15.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли в соответствии с технической документацией.

15.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

15.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

15.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ в комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа.

15.6.  В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

15.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

15.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

___________________________________________________________
