3
4

                                                                                                       Приложение
                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                      от 26.10.2016  № 1570                                        
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по восстановлению лестничных 
маршей на территории Лесозаводского городского округа в 2016 году
1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по восстановлению лестничных маршей на территории Лесозаводского городского округа. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным контрактом. 

2. Место производства работ: г. Лесозаводск, ул. Будника, сквер Моряков; ул. Пушкинская, район магазина «Фреш», район «рентген-кабинета»; ул. 9-е Января, район дома № 65; ул. Пушкинская, район магазина «Русский лес»; район ж/д переезда, ул. Имени 12-ти.

3. Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания Контракта.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1.
Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009  № 127-НПА.

4.2.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

4.3. СНиП 12-04-2002
 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

4.4. ГОСТ 23120-78Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия. 

4.5. ГОСТ 25772-83Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

4.6. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

4.7. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

4.8. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия     (с Изменением N 1).

4.9. ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

5. При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Поковки из квадратных заготовок
	Готовое изделие, получаемое ковкой или горячей объёмной штамповкой с формообразующей полостью штампа в виде квадрата, массой 1,8кг

	2
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	Медленносхватывающиеся – с нормируемым сроком начала схватывания более 2 ч; нормальносхватывающиеся – с нормируемым сроком начала схватывания от 45 мин до 2 ч; быстросхватывающиеся – с нормируемым сроком начала схватывания менее 45 мин

	3
	Бруски обрезные хвойных пород
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала:

не более1250 мкм.

3) Длина от 4 до 6,5 м, ширина от 75 до 150 мм, толщиной от 25 до 44 мм.

4) Сортане ниже III

	4
	Доски необрезные хвойных пород 
	1) Влажность пиломатериалов: не нормируется.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала: не более 1600 мкм.

3) Размеры: длинаот 2 до 3,75 м; ширина от 75 до 150 мм, толщинаот 32 до 40 мм.

4) Сорт не ниже VI

	5
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства
	1) 1) Общего назначения

2) 2) Диаметр не более 24см, длина от  3 до 6,5м

3) Сорт не ниже II

	6
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка 1000, фракция не более 70мм; марка 800, фракция  не более 40мм и для расклинки марка 800,  фракция не более 10мм

Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии (в сухом состоянии) не более 20 %

Содержание зерен слабых пород, % по массе: не более 10

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе не более  2

Содержание глины в комках, % по массе не более  0,25

	7
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	Морозостойкость не менее F50. Водонепроницаемость не мене  W2.  

Крупность заполнителя 20мм, 10мм

Плотность бетона М200  от 1500 до 1600 кг/м3, 2500 кг/м3.

 Состав тяжелый.  Марка подвижности П1 – П5

	8
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	Морозостойкость не ниже F50.  Марка по водонепроницаемости не менее  W2;

Плотность в диапазоне от 2100 до 2300 кг/м3;

Прочность на сжатие в пределах от 131 до 164 кгс/см2

Прочность на растяжение при изгибе не более 1 МПа. Состав тяжелый, крупность заполнителя 10мм

	9
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100 
	 Прочность раствора на сжатие: не менее 10МПа;подвижность раствора: П3;морозостойкость: не менее F100



	10
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:150  
	прочность раствора на сжатие: не менее 12,8 МПА; подвижность раствора: П2;морозостойкость:

не менее F150

	11
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марка:25
	Повышенная пластичность; время высыхания до 3-х часов; прочность раствора на сжатие:до 1500 кг/м3;морозостойкость: до -50 °C

	12
	Швеллер №10  ст3пс5
	ГОСТ 8240-56. Равнополочный;  высота 100мм, ширина полки 50мм, толщина не менее 4,8 мм

	13
	Проволока светлая
	Диаметр  не менее 1,1мм, ГОСТ 3282-74; проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения; термически обработанная, повышенной точности



	14
	Арматурная сталь кл. А-IlI
	Диаметр от  8 до 10мм, должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой - левый заходы.ГОСТ 5781-82

	15
	Анкер
	Диаметр от 8 до  10 мм, длина 80-100мм, ГОСТ 24379.1-2012,   из высокопрочной стали (09Г2С-6, 10Г2С1-6), имеет стандартные характеристики размеров (вид резьбы, её шаг).  Головка болта в виде шестигранной призмы, крепёжный конец имеет метрическую резьбу. Гайка — конической формы. Подвижная, цилиндрической формы муфта на теле болта имеет продольные прорези

	16
	Проволока горячекатаная в мотках
	Диаметрот 6,3 до 6,5 мм из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру.

	17
	Олифа  
	Марка должна быть В или СМ или ПВ; прозрачность

частичная или полная; цвет йода в мг не более 1076; время высыхания не более 20 ч; прочность при изгибе по шкале гибкости от 0,7 до 1,2 мм.

	18
	Гвозди
	Гвозди  с плоской головкой, диаметр стержня гвоздя  не менее 1,6 мм. Гвозди должны быть  изготовлены из стали круглого сечения из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия.

	19
	Вода
	Технические показатели воды должны быть следующими: содержание органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов не должно превышать 10 мг/л; должны отсутствовать  пленки нефтепродуктов, жиров, масел; должны отсутствовать  окрашивающие примеси.

	20
	Электроды Э42, Э46
	Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин и неровностей. 

	21
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Крепежное изделие  в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой. Болт должен быть из углеродистой оцинкованной стали. Марка стали 35ХГСА. Диаметр не менее 12 мм. Гайка должна быть из углеродистой оцинкованной шестигранной формы под гаечный ключ. Шайба должна быть плоская.

	22
	Лестничный марш ЛМ 28-12в
	Уклон  марша д.б не круче.  1:1.25.Ступени в марше  должны быть одинаковые, удобными для ходьбы, их количество от  8 до 13.

Ширина ступеней - не менее 250 мм, высота быть в диапазоне 130-200 мм. Ширина маршей по ГОСТ — не менее 1000мм

	23
	Краски, готовые к применению
	Эмаль ХС-119 .Однородная, гладкая,  матовая или полуматовая,  без морщин, потеков и посторонних включений. Цвет – черный.  ГОСТ 21824-76. Для наружного применения


6. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Объем

	Раздел 1. Сквер  моряков

	1.
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	м 3
	0,5

	2
	Установка маршей: без сварки массой более 1 т
	шт
	1

	3.
	Ремонт ступеней: бетонных
	шт
	1

	4.
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,002

	5.
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100м2
	0,03

	6.
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1м3
	0,15

	7.
	Устройство  плит железобетонных: плоских
	1 м3
	0,7875

	8.
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,06

	9.
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	9,4

	10.
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	т
	0,1965

	11.
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,035

	Раздел 2. Лестница напротив магазина "Фреш"

	12.
	Ремонт ступеней: бетонных
	шт
	4

	13.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,007956

	14.
	Заполнение бетоном отдельных мест
	м3
	0,9

	15.
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,03

	16.
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	т
	0,0627

	17.
	Ремонт металлических ограждений: средний
	м2
	10

	18.
	Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: без укладки дополнительных поперечин
	100м
	0,1

	19.
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	0,065

	Раздел 3. Район "Рентген-кабинета"

	20.
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1м3
	0,15

	21.
	Устройство  плит железобетонных: плоских
	1м3
	0,7875

	22.
	Установка маршей: без сварки массой более 1 т
	шт
	1

	23.
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100шт
	0,04

	24.
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1т
	0,004

	25.
	Укладка металлических балок в перекрытиях
	1т
	0,4982

	26.
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100м
	0,06

	27.
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	1т
	0,6236

	28.
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	0,03

	Раздел 4.Район д. №65 по ул. 9-е Января

	29.
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	1м3
	0,05

	30.
	Ремонт ступеней: бетонных
	100шт
	0,06

	31.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1т
	0,0306

	32.
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100м2
	0,1386

	Раздел 5. Район магазина "Русский лес"

	33.
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1м3
	0,096

	34.
	Устройство плит железобетонных: плоских
	1м3
	0,06

	35.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1т
	0,005631

	36.
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100м2
	0,0586

	37.
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	0,05

	5.1. Район ж/д переезда, ул. Имени 12-ти

	38.
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	1м3
	0,7

	39.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления
	100м3
	0,01

	40.
	Установка маршей: без сварки массой более 1 т
	100шт
	0,01

	41.
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1м3
	0,63

	42.
	Устройство плит железобетонных: плоских
	100м3
	0,0063

	43.
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	1м
	5,5

	44.
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	1т
	0,115

	45.
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	0,275


7. Обязанности Подрядчика:

7.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

7.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли в соответствии с технической документацией.

7.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

7.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

7.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ в комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.

7.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

7.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

7.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

7.9. Предоставить к акту выполненных работ документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и конструкций

_______________________________
