3
2

                                                                                                       Приложение
                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                               от 29.11.2016  № 1767
Техническое задание

на выполнение подрядных работ по содержанию улично-дорожной сети 

в сельских населенных пунктах Лесозаводского городского округа 

Приморского края на 1-4 кв. 2017 года
1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ  по  содержанию улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах Лесозаводского городского округа Приморского края на 1-4 кв. 2017 года собственной автотехникой, с использованием собственных материалов, в соответствии с ведомостью объемов работ,  технологическими требованиями, нормами и правилами производства работ.

2. Сроки выполнения работ: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Место выполнения работ: сельские населенные пункты Лесозаводского городского округа в местах, указанных  в письменной заявке Заказчика.  (С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017г., в любой момент действия муниципального Контракта Заказчик подает Подрядчику в письменном виде заявку, в которой указывает конкретное место выполнения работ, конкретные объемы выполнения работ и устанавливает конкретный срок выполнения работ. Без письменной заявки Заказчика выполнение работ не возможно).

4. Работы должны производиться с соблюдением требований настоящего Технического задания, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации  машин и механизмов, в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм, в соответствии с Решением Думы Лесозаводского городского округа от 28 мая 2009 года № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа» в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения», и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

 5. Подрядчик обязуется выполнить работы в объемах:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Зимнее содержание дорог

	1
	Механизированная очистка дороги от снега 
	10000 м2
	166,5

	Летнее содержание дорог 

	2
	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
	1000 м2
	12,402


	3
	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог
	1000 м2
	16,1226


	4
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	241,8

	Очистка кюветов

	5
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» в отвал
	1000 м3 грунта
	0,3


6. Механизированная очистка улиц  от снега производится с момента его выпадения, но не должно превышать 4 часов после окончания снегопада. При механизированной уборке снега запрещается формирование снежного вала на перекрестках  дорог, в местах установленных пешеходных переходов через перекрестки, а также в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или может вынудить транспортное средство остановиться в месте, в котором остановка запрещена Правилами дорожного движения. При механизированной уборке снега запрещается формирование снежного вала на перекрестках  дорог, в местах установленных пешеходных переходов через перекрестки, а также в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или может вынудить транспортное средство остановиться в месте, в котором остановка запрещена Правилами дорожного движения.

7. При производстве работ по восстановление профиля дорог с добавлением  материала, Подрядчик использует материалы, аналогичные в смете.

8. Производство работ на проезжей части автомобильных дорог и улиц производится согласно установленным нормам, обеспечивающим безопасность дорожного движения

9. Подрядчик обязан принимать все необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности объектов улично-дорожной сети, в том числе вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (включая противоправные действия, проведение земляных работ, загрязнение, проезд негабаритного транспорта), в том числе их немедленную документальную фиксацию, а также меры направленные на возмещение ущерба нанесенного объектам улично-дорожной сети. Немедленно информировать Заказчика по телефону обо всех случаях повреждения объектов улично-дорожной сети, их причинах, последствиях и принятых мерах. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к работам по устранению вышеуказанных аварийных ситуаций и их последствий и обеспечить выполнение таких работ в минимально возможные сроки по заданию Заказчика.

10. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.

11. Подрядчик не допускает разрушения покрытия и элементов благоустройства прилегающей территории при производстве работ. В случае повреждения покрытия и элементов благоустройства обеспечить их восстановление за счет собственных средств до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

________________________________
