[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2014                                            г. Лесозаводск                                               № 368-а
О проведении  открытого аукциона в электронной форме 
на право заключить контракт на выполнение работ
 по разработке проектно-сметной документации по объекту:
 «Капитальный ремонт помещений здания, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119,

 для размещения Многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля  2013  года № 44-ФЗ       «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Лесозаводского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, для размещения Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг». Дата окончания срока подачи заявок  14  апреля   2014 года         в 09-00 местного времени. 
2. Установить:
2.1. Начальную (максимальную) цену контракта – 239 098,00  рублей.
2.2. Срок выполнения работ:  45 календарных дней с даты подписания муниципального контракта. 
2.3. Источник финансирования: бюджет Лесозаводского городского округа.
           2.4. Задание  на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, для размещения Многофункционального центра по предоставлению государственных                             и муниципальных услуг» (приложение).
3. Отделу муниципального заказа и предпринимательства администрации Лесозаводского городского округа (Щербатюк) разработать аукционную документацию и опубликовать ее на официальном сайте Российской Федерации          в сети Интернет, для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

4. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа С.П.Токарева.

Глава администрации                                                                                        А.С.Суханов
                                                                                    Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа 

                                                                                          от 02.04.2014  № 368-а   
Задание  на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации по объекту: 
«Капитальный ремонт помещений здания, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119,

для размещения Многофункционального центра по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	№п/п
	Перечень требований.
	Содержание требований.

	1
	Наименование и адрес проектируемого объекта
	Административное здание  по адресу: 
г. Лесозаводск, ул. Будника, 119

	2
	Основание для проектирования
	Федеральный закон № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., Постановление правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление администрации  Лесозаводского городского округа от 10.09.2013г.№1221 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы»

	3
	 Заказчик проекта
	Администрация Лесозаводского городского округа

	4
	 Вид работ
	Проектно-сметные работы для капитального ремонта здания

	5
	Источник финансирования
	Бюджет Лесозаводского городского округа

	6
	Исходные данные, передаваемые заказчиком
	Технические условия на проектирование;

Правоустанавливающие документы.

	7
	 Стадийность проектирования
	Одна стадия:

- рабочая документация на капитальный ремонт;

- сметная документация на капитальный ремонт.

	8
	Функциональное назначение объекта, основные  технико-экономические показатели, этажность и др.
	Правое крыло 1 этажа в существующем      5-этажном кирпичном здании. Общая площадь – 251,3 м2. Назначение – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Архитектурно-планировочные решения и набор помещений определить проектом.

	9
	Уровень ответственности
	II нормальный, в соответствии с ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический  регламент безопасности зданий и сооружений».

	10
	Указание о выделении этапов строительства и пусковых комплексов
	Не требуется.

	11
	Требования к архитектурно-планировочным решениям

 
	По результатам обследования, выполнить проектно-сметную документацию на  капитальный ремонт здания,  под размещение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).   

Документацию выполнить с учетом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".    

Помещение МФЦ должно быть организационно разделено на два сектора - сектор информирования и ожидания и сектор приема заявителей. Организация помещения должна обеспечивать конфиденциальность общения заявителя с оператором.

В секторе информирования и ожидания должна быть предусмотрена возможность для размещения:

а) специально оборудованного рабочего места, предназначенного для информирования заявителей; 

б)  информационных стендов, электронных табло, телевизионных панелей, электронных информационных киосков;

в) программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре;

г) программно-аппаратного комплекса со справочно-правовой системой;

д) платежных терминалов (терминала для электронной оплаты), представляющего собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных государственных и муниципальных услуг;

е)  терминалов электронной системы управления очередью.

В секторе информирования и ожидания должна быть предусмотрена зона ожидания для посетителей с детьми.

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, позволяющими заявителям общаться с оператором сидя.

Рабочее место оператора должно быть отгорожено от клиента барьером с прозрачной перегородкой.

Выполнить перепланировку помещений здания. Предусмотреть следующие зоны или помещения:
-  окна приема - выдачи документов в количестве 7 шт; 

- серверная, не менее 16 м2. ;

- помещение охраны (по возможности);

- помещение для администратора;

- архив;

-  гардеробное помещение для сотрудников МФЦ;

- бытовое помещение для сотрудников МФЦ; 

- санузлы для мужчин и женщин;

- санузлы для использования     маломобильными группами населения для мужчин и женщин;

- техническое помещение;
- помещение уборочного инвентаря.  

Поэтажный план здания с указанием размеров и экспликации помещений согласовать с  заказчиком.

Предусмотреть варианты отделки интерьеров подразделений с учетом графического и цветового решения, концептуально-объемного пространственного решения оформления интерьера, в соответствии с корпоративным дизайн-проектом, выданным заказчиком.

Требования к отделке помещения серверной:
- помещение серверной - стены и пол помещения должны иметь покрытие, которое затрудняет выделение, оседание и накапливание пыли,

- потолок должен иметь гидроизоляцию, чтобы исключить протечку воды,

- стены должны быть окрашены светлой краской.
Отделка вспомогательных, технических помещений, бытовых помещений и рабочих кабинетов:
- стены – обои, водоэмульсионная окраска, масляная окраска, в санузлах керамическая плитка;

- полы – плитка, коммерческий линолеум;
- потолки – подвесные типа «армстронг», гипсокартонные листы, реечные алюминиевые, водоэмульсионная окраска.

Перегородки между техническими и вспомогательными помещениями выполнить кирпичные.
Внутренние двери – деревянные или в соответствии с назначением помещений.

	12
	Требования к конструктивным решениям
	Предусмотреть:

- устройство вывески на фасаде здания в виде светового баннерного короба, фасадные таблички о режиме работы, элементы экстерьера.

-   замену дверных блоков,

-   замену оконных блоков.

Карточку основных технических решений, ведомость отделки помещений предоставить  заказчику для согласования.

	13
	Технологические решения и оборудование

	Выполнить  разработку  подраздела «Технологические решения».

Предусмотреть приобретение и установку соответствующего технологического оборудования и инвентаря, в том числе компьютерной техники. 

Площадь для организации рабочего места работника многофункционального центра (универсальное рабочее место) должна обеспечивать размещение персонального компьютера, печатающего и сканирующего устройства, шкафа для хранения документов, рабочего стола с тумбой.

В секторе информирования и ожидания

предусмотреть установку стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для оформления документов, вешалок для одежды. 
Перечень оборудования и расстановку технологического оборудования  предварительно согласовать с заказчиком.
Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с обоснованием  стоимости (прайс-листы) не менее 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию оборудования с указанием технических характеристик и производителя.

Информация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде (программа Excel). 
Перечень оборудования выполнить в соответствии с требованиями   законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Перечень оборудования  должен  содержать:

а) характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа;

б) стоимость оборудования в текущих и базовых ценах (с приложением прайс-листов);

в) коды по каждому виду оборудования в соответствии с «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» ОК 034-2007г.

	14
	Инженерные системы здания
	Предусмотреть ремонт (перекладку) внутренних инженерных систем  здания, в соответствии с изменением функционального назначения помещений.

Предусмотреть следующие системы:
1. Систему кондиционирования.
2. Структурированную кабельную сеть (СКС), обеспечивающую возможность организации локальной вычислительной сети и телефонной сети здания на 12 абонентов. Все линии СКС выводятся в помещение серверной, где включаются в кросс-панели. СКС должна обеспечивать возможность подключения на каждое рабочее место персонального компьютера с периферийным оборудованием, телефона  и IP-телефона.

3. Локальную вычислительную сеть (ЛВС), обеспечивающую поддержку всех современных сетевых технологий начального уровня – Ethernet, Fast Ethernet. 

Сеть должна иметь: 

-     единое управление из серверной;

- открытость для интегрирования в корпоративную вычислительную сеть органов исполнительной власти области;

-  возможность увеличения числа рабочих мест;

-  надежность приема-передачи данных во всех элементах локальной сети здания на скорости не менее 100 Мб/с.

4.  Коммутационное оборудование. Защищенность коммутационного оборудования обеспечить путем размещения его в специальных шкафах, оборудованных запирающимися дверями. Серверное и коммутационное оборудование обеспечить бесперебойным питанием.

Предусмотреть работу систему кондиционирования воздуха помещения серверной круглогодично.

5.  На основе ЛВС запроектировать телефонную сеть помещения на базе технологии IP телефонии. Предусмотреть возможность приема и передачи факсимильных сообщений.  

6. Активное оборудование IP-телефонии разместить в помещении серверной, где будет размещено активное и пассивное оборудование ЛВС, обеспечить гарантированным электропитанием.

7. Систему IP видеонаблюдения, с установкой цветных видеокамер внутри здания, на входе, по периметру здания. Система должна обеспечивать круглосуточную видеозапись в реальном режиме времени с указанием даты и времени записи, сохранение записи информации в течение одного месяца.
8. Систему контроля доступа в специальные помещения (серверная, архив, кабинет администратора, рабочая зона операторов, комната охраны). 

9. Ввод на один оптоволоконный кабель от  узла государственной сети передачи данных (ГСПД) в помещение серверной.
10.  Систему электронной очереди. Данная система должна быть интегрирована с программным комплексом автоматизации деятельности МФЦ, обладать функцией голосового и видеооповещения, возможностью записи в электронную очередь через инфокиоски, через интернет-портал МФЦ, по телефону в автоматическом режиме и при помощи оператора.
11. Системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

12. Системы охранной и тревожной сигнализации в соответствии с установленными требованиями 

13.Систему приточно-вытяжной вентиляции.

	15
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.08. № 87. 

Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации.

Разработать декларацию пожарной безопасности (зарегистрировать в органах государственного пожарного надзора).

	16
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Разработать раздел «Мероприятия  по обеспечению  доступа  инвалидов»  в соответствии  с  требованиями Постановления  Правительства Российской  Федерации от 16.02.08. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 35-101-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам» и действующих СНиП.

Предусмотреть возможность использования объекта маломобильными группами населения, лицами с нарушением функционирования слуховых и зрительных органов.

	17
	Требования по энергосбережению и обеспечению энергетической эффективности
	Предусмотреть требования  по энергоэффективности согласно Федеральному Закону от 23.11.2009             № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации».
Разработать паспорт энергетической эффективности.

	18
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с установленными требованиями ГО МЧС России. 

	19
	Мероприятия по обеспечению противодействия террористическим актам
	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

	20
	Состав проектной документации
	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».   

	21
	Требования к документации
	Спецификации оборудования и материалов:
-   представлять в электронном виде (в программе Excel),

-   бумажный вариант формировать в отдельную книгу.

Дополнительно, перечень оборудования с приложением прайс-листов.

Стоимостные показатели оборудования 

должны быть отражены в текущем и базисном уровнях цен с указанием итоговых сумм по разделам и в целом по объекту.
Графическая часть проектной и рабочей документации представлять в электронном виде в программе Autocad (1 экземпляр Заказчика).
Сметную документацию представлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программы  «Гранд-Смета».

	22
	Количество экземпляров

выдаваемой документации
	Состав отчетной документации: 

-проектно-сметная документация (в объеме рабочей документации). 

количество экземпляров отчетной документации: 

на бумажном носителе – 3 (три) экз, сброшюрованных в альбом; 

на электронном носителе – 1 (один) экз. (текстовые документы – в формате word, 

чертежи – в формате pdf, AutoCad 

	23
	Дополнительные требования
	Сметную документацию выполнить с применением территориальных сметных нормативов Приморского края согласно постановлению Администрации Приморского края от 30.07.2010 г. № 272-па «Об утверждении территориальных сметных нормативов». Исполнителю самостоятельно представить проектную документацию в уполномоченный орган на проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта объекта и по результатам проверки получить  положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 

Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (п.10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ). 

	24
	Сроки проектирования
	Срок выполнения работ: не более сорока пяти календарных дней  со дня подписания контракта.


____________________
