PAGE  
2

Приложение
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

                                                                           от 08.12.2016  № 1818
Техническое задание
 на техническое обслуживание объектов 
уличного освещения на территории 
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Адрес

	1
	Валка деревьев в городских условиях


	1 складочный куб.м. кряжей


	
	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Пушкинская, Будника, 9 Января, а/мост р. Уссури либо по мере необходимости.

	2
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38кВ 
	1 опора

(3 провода)
	26
	ул.: Ленинская; Октябрьская; а/мост р. Уссури, Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Пушкинская, 9 Января, либо по мере необходимости.

	3
	Демонтаж одного дополнительного провода 
	1 опора

(3 провода)
	26
	ул.: Ленинская; Октябрьская; а/мост р. Уссури, Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Пушкинская, 9 Января, либо по мере необходимости.

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных 
	1 опора
	6
	ул. Дзержинского, ул. Набережная, а/мост р. Уссури либо по необходимости

	5
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10кВ с траверсами без приставок: одностоечных. Опора СВ110-5, длина не менее 11м., масса не менее 5т., диаметр не менее 280 мм. в нижней части)
	1 опора
	6
	ул. Дзержинского, ул. Набережная, а/мост р. Уссури либо по необходимости по заявке

	7
	Подвеска неизолированных проводов 0,38кВ с помощью механизмов. Провод марки АС-25 (сечение 25 мм.) 
	1 км. неизолированных проводов 
	1,5
	ул. Дзержинского, ул. Набережная, а/мост р. Уссури либо по необходимости по заявке

	8
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 
	100 точек
	0,4
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Свердлова; Григоренко; Калининская; Будника; им 12-ти; Дзержинского; Щорса; Пограничная; Пушкинская; Набережная; Петрова; Школьная; автомост

	9
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 
	1 токоприемник
	4
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Ленинская; Григоренко; Будника; Пушкинская; автомост.

	10
	Смена светильников с люминесцентными лампами  
	100 шт.
	0,08
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке


