18
21

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                от 02.03.2017  № 273
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в  осенне-зимний  период  2017- 2018 гг.
	Тепловой район "Лесозаводский" филиала "Лесозаводский"

КГУП "Примтеплоэнерго»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объект
	Вид работ
	Объем 

работ
	Стоимость работ, тыс. руб. 
	Срок выполнения 
	Примечание

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	без НДС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Капитальный ремонт (подряд)

	1.1
	Котель-

ная № 1
	Благоустройство территории 
	м2
	700
	380,483
	июль-август
	подряд

	
	Котель-ная №2
	Ремонт здания котельной 
	шт
	1
	2 568, 024
	июль-август
	подряд

	
	Котельная № 10
	Замена трубных досок подогревателя № 2
	шт
	1
	385,00
	август
	подряд

	
	
	Замена трубных досок водоводяного подогревателя № 2
	шт
	1
	124,00
	август
	подряд

	
	
	Итого капитальный ремонт (подряд):
	
	
	3457,507
	
	

	2.
	Капитальный ремонт  хоз. способом

	2.1
	котельная
№ 1
	Замена уч-ка т/сети 

 (Д-108-11м.)
	м
	11
	7,209
	июнь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка трубопровода 
(Д 159- 10)                                   

	м
	10
	10,739
	май-июнь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/сети

 (Д-159- 90м.)
	м
	90
	107,175
	май-июнь
	хоз. способ

	
	
	Демонтаж, изготовление, монтаж газохода
	шт.
	3
	495,221
	июль
	хоз. способ

	
	
	Замена заднего экрана и ремонт обмуровки котла № 2
	шт.
	1
	103,202
	август
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка сети ГВС (Д 89-105м. Д 57- 105м)
	м.
	210
	143,748
	июль-август
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/с (Д 108-30 м.)
	м.
	30
	21,522
	июль-август
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка сети ГВС  и восстанволение обратного трубопровода (Д 89-52м. Д 57- 52м)
	м.
	104
	48,263
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/с (Д108 – 51м.)
	м.
	151
	39,632
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/с (Д57 – 26м. Д- 26м.)
	м.
	52
	30,114
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/с (Д108 – 180м.)
	м.
	52
	126,741
	август-сентябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт газохода котла № 4
	шт.
	1
	157,384
	август
	хоз. способ

	
	
	Ремонт газохода котла № 5
	шт.
	1
	250,064
	август
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/с (Д108 – 181м.)
	шт.
	1
	155,286
	июнь-июль
	хоз. способ

	
	
	Замена деаэратора
	шт.
	1
	2290,445
	июнь-август
	хоз. способ

	2.2
	Котельная

№ 2
	Замена уч-ка т/с (Д108- 50м.)
	м.
	50
	36,262
	июль-август
	хоз. способ

	
	
	Замена уч-ка т/с (Д108- 46м.)
	м.
	46
	36,457
	июль-август
	хоз. способ

	
	
	Монтаж подогревателя ПП1-53-7II
	шт.
	1
	605,082
	май
	хоз. способ

	2.3
	Котельная № 3
	Замена уч-ка т/с (Д159- 160м.)
	м.
	160
	169,369
	июль-август
	хоз. способ

	
	
	Изготовление бака запаса воды
	шт.
	1
	126,448
	май-
	хоз. способ

	
	
	Замена заднего экрана котла № 1. Обмуровка котла.
	шт
	1
	39,621
	май
	хоз. способ

	2.4
	Котельная № 31 с. Иннокентьевка
	Замена насоса К 20/30
	шт.
	1
	19,133
	сентябрь
	хоз.способ

	
	
	Замена уч-ка т/с (Д57- 95м.)
	м.
	95
	27,744
	сентябрь
	хоз. способ

	2.5


	Котельная с. Пантелеймоновка
	Котельная № 102
Замена насоса
	шт
	2
	125,898
	август
	хоз. способ

	
	
	Котельная № 21 замена дымовой трубы


	шт
	1
	155,889
	июль
	хоз. способ

	
	
	Котельная № 21 замена котла, запорной арматуры


	шт
	1
	156,862
	май-сентябрь
	хоз. способ

	
	Котельная № 32
с. Тихменево

	Замена насоса 
	шт.
	2
	189,674
	сентябрь- октябрь
	хоз. способ

	  2.6
	Котельная № 33 с. Глазовка
	Замена насоса
	шт
	1
	62,949
	октябрь
	хоз. способ

	2.7

	Котельная

№ 20 с. Невское

	Замена котла № 2
	шт
	1
	282,828
	август
	хоз. способ

	2.8

	Котельная № 10
	Замена насоса ЦНСГ60-220 на насос ЦНСГ16-150
	шт
	1
	90,00
	май
	хоз. способ

	
	
	Замена насоса НШ-100
	шт
	1
	6,799
	май
	хоз. способ

	2.9
	Котельная

№ 16
	Монтаж котла КСВ-0,35. Обмуровка, установка запорной арматуры
	шт
	1
	183,619
	март-июль
	хоз. способ

	
	Котельная № 13
	Монтаж насоса К20/30
	шт
	1
	15,120
	май
	хоз. способ

	
	
	Замена дымовой трубы
	м
	30
	166,052
	сентябрь
	хоз. способ

	2.10
	Котельная

№  11
	Монтаж котла, обмуровка котла, установка запорной арматуры
	шт
	1
	324,681
	март-сентябрь
	хоз. способ

	2.11
	Котельная

№ 29 с. Курское
	Демонтаж, изготовление, монтаж котла. Замена запорной арматуры, колосников, обвязка котла. Обмуровка
	шт
	1
	158,636
	апрель-сентябрь
	хоз. способ

	2.12

	Котельная №19

	Демонтаж и монтаж вентиляторов
	шт
	1
	100,00
	июнь
	хоз. способ

	
	
	Монтаж насоса ЦНСГ13/175
	шт
	1
	111,660
	июнь
	хоз. способ

	
	
	Монтаж насоса Д500/63
	шт
	1
	127,062
	июль
	хоз. способ

	
	
	Замена участка тепловой сети (Д 108-60м.)
	м
	60
	41,136
	май
	хоз. способ

	
	
	Замена участка тепловой сети (Д 45-30м.)
	м
	40
	10,446
	июль
	хоз. способ

	
	
	Замена насоса НШ-100 
	шт
	1
	6,799
	май-июнь
	хоз. способ

	2.13
	Мазутное хозяйство
	Изоляция

паромазутопровода
	м
	480
	23,330
	март
	хоз. способ

	Итого капитальный ремонт
(хоз. способ)
	7 386, 121
	

	3.
	Текущий ремонт                                                              

	3.1
	Котельная

№ 1
	Текущий ремонт тепловых сетей 
	м
	
	67,283
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Текущий ремонт котельной 
	шт
	1
	405,080
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 20

с. Невское
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	42,443
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 31

с. Иннокентьевка
	Текущий ремонт
	шт
	1
	13,450
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 29

с. Курское
	Текущий ремонт
	шт
	1
	48,429
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 23

с. Ружино
	Текущий ремонт
	шт
	1
	11,748
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 13
	Текущий ремонт
	шт
	1
	142,820
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 11
	Текущий ремонт
	шт
	1
	6,422
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 32 с. Тихменево
	Текущий ремонт
	шт
	1
	14,035
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 4
	Текущий ремонт
	шт
	1
	2,745
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 19
	Текущий ремонт
	шт
	1
	274,635
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена запорной арматуры
	шт
	1
	84,444
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена запорной арматуры
	шт
	1
	54,496
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена запорной арматуры
	шт
	1
	44,238
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена запорной арматуры
	шт
	1
	40,313
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена запорной арматуры, текущий ремонт тепловых сетей
	шт
	1
	178,740
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 2
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	213,527
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт угольного бункера. Ремонт обмуровки котла

№ 2
	шт
	1
	32,568
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена трубопровода холодного водоснабжения
	шт
	1
	24,240
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт угольного бункера. Ремонт обмуровки котла

№ 1
	шт
	1
	31,438
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена трубопровода холодного водоснабжения
	шт
	1
	29,515
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт угольного бункера. Ремонт обмуровки котла

№ 3
	шт
	1
	33,096
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт тепловых сетей
	
	
	58,469
	
	

	
	Котельная

№ 36
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	1,120
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 36 с. Глазовка
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	4,704
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 10
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	273,061
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Ремонт тепловых сетей
	
	
	51,906
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 9
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	42,459
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 21 с. Пантелеймоновка
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	103,715
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 102 с. Пантелеймоновка
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	13,494
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 22 с. Пантелеймоновка
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	44,640
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 41
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	104,178
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 27 с. Марково
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	30,418
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 7
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	44,247
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 8
	Текущий ремонт котельной
	шт
	1
	29,883
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	Котельная

№ 3
	Замена тепловых сетей
	
	
	41,889
	март-октябрь
	хоз. способ

	
	
	Замена задвижек
	шт
	1
	14,916
	март-октябрь
	хоз. способ

	Итого по текущему ремонту
	2 654,794
	
	

	Итого капитальный ремонт (подряд)
	3 457,507
	 
	 
	 

	Итого капитальный ремонт (хоз. способ)
	7 386,121
	 
	 
	 

	Итого текущий ремонт 
	2 654,794
	 
	 
	 

	 ВСЕГО
	13 498,422
	 
	 
	 

	ООО "Коммунальные сети"
	

	№ пп
	Наименование

объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ 
тыс. руб.
	Срок выполнения

	1
	Капитальный ремонт, модернизация объектов электроснабжения
	
	
	17 352,610
	май-октябрь

	
	
	
	
	
	

	
	Всего:  «Коммунальные сети»
	
	
	17 352,610
	

	АО "Электросервис" 

	№
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок

	пп
	 
	 
	 
	тыс.руб.
	выполнения

	Объекты водоснабжения

	1
	Замена трубопровода от ВК-1-31 ориентир: жилой дом № 51 по ул. 9 Января до ВК-1-32 ориентир: пер. ул. 9 Января, ул. Пушкинская
	м
	140
	534,119
	май

	2
	Замена трубопровода от ВК-1 Д 28 ориентир: здание гостиницы по ул. Будника, 113 до ВК-1 Д 31 ориентир: жилой дом № 8 ул. Трудовая
	м
	250
	101,985
	июнь

	3
	Замена трубопровода от ВК-2 Д 50 ориентир: СОШ № 34 по ул. Октябрьская, 82 до ВК-2 Д 26 ориентир: здание по ул. Октябрьская, 77
	м
	150
	101,949
	июль

	4
	Замена трубопровода от ВК-1 Д18 ориентир: д/с № 10 по ул. Калининская, 17 до ВК-1 Д19 ориентир: жилой дои по ул. Калининская, 21
	м
	80
	24,374
	август

	5
	Замена трубопровода от насосной 1-го подъема до здания чистой воды водозаборных очистных сооружений по ул. Староуссурская, 64 
	м
	11
	98,481
	май-июнь


	Объекты водоотведения

	1
	Капремонт кровли здания КОС по ул. Приморская
	кв.м
	576
	234,429
	май

	2
	Замена перекрытий канализационных колодцев по городу
	шт
	35
	163,441
	июнь

	3
	Капремонт КОС ул. Приморская: промышленная песколовка № 4; отстойники грубой очистки; двухъярусные отстойники
	шт
	1
	132,395
	август-сентябрь

	
	Всего:

 ОАО «Электросервис»
	
	
	1 391,173
	


Муниципальное унитарное предприятие «Уссури»
	
	Наименование работ


	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок

выполнения

	1
	Замена сетей водоотведения
	м
	100
	30,0

	май-сентябрь

	2
	Ремонт смотровых колодцев
	Кольцо ж/б шт.
	15
	37,50
	июнь - сентябрь

	
	
	Люк мет. шт
	5
	25,0
	

	
	
	оголовок ж/б шт
	4
	20,0
	

	3
	Замена метал. конструкций КНС (лестница, перила и т.д.) КНС-5
	
	
	200,0
	май-сентябрь

	4
	Замена насосов КНС (СД50/10,4 кВт,1450 об. мин.) КНС-5
	шт
	2
	80,0
	май-сентябрь

	5
	Замена задвижек Д -100 мм. КНС-5
	шт
	2
	2,40
	июнь-август

	6
	Замена задвижек Д -150 мм. КНС-5
	шт
	1
	1,50
	август

	7
	Установка насоса (СД50/10,4 кВт,1450 об. мин.) КНС-3
	шт
	1
	40,00
	июнь-сентябрь

	8
	Замена напорного коллетора Д-88 мм. КНС -3
	м
	20
	5,00
	июль

	9
	Замена сливного колодца Д- 200мм. 
	шт
	1
	8,00
	июль-август

	
	Установка КПКС-04 КНС-3
	шт
	1
	126,00
	июнь-сентябрь

	10
	Приобретении эл. дв., тип АИР 100 L 4,4кВт, 1500 об./мин.КНС-3
	шт
	2

	13,0
	август

	11
	Приобретении эл. дв., тип АИР 100 L 4,3кВт, 1500 об/мин. КНС-3
	шт
	2 


	13,0
	июнь-октябрь

	
	Итого
	
	
	601,400
	

	МКУ «Хозяйственное управление администрации 

Лесозаводского городского округа»

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	июль-август
	-
	60,0
	

	2
	Завоз угля в административные здания сел: Полевое, Иннокентьевка, Филаретовка.
	октябрь

до 15.10.2017
	-
	80,0
	

	
	Итого:
	
	
	140,00
	

	Вагонное ремонтное депо Ружино –

обособленного структурного подразделения АО «ВРК-1»
№ п/п
Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость работ

Срок

выполнения

1
Подготовка теплотрасс к зимнему периоду: опрессовка, ремонт запорной арматуры
85,00
июнь-август
2
Подготовка котельного оборудования к работе в зимний период
200,00

июнь-сентябрь
3
Ревизия оборудования для слива мазута
10,00
сентябрь
4
Текущий ремонт дымососов и дымоходов в котельной
40,00
сентябрь
5
Техническое обслуживание компрессорной установки
150,00

июнь-сентябрь
Итого:
485,00

МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»
Общеобразовательные учреждения (школы)
1
Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

332,400
июнь-август

2
Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

504,00
июнь-август

3
Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем
900,00
май-август

Итого
1 736,400

Дошкольные учреждения

1
Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

-

220,300
июнь-август

2
Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

-

360,00 

июнь-август

3
Замена теплосчетчика
120,00
август
4
Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем

-

61,000
постоянно

Итого 
761,300
Учреждения дополнительного образования

Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

-

66,500
июнь-июль

Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

-

90,00
май-август

Итого
156,500
Закупка угля

372,00

Итого образование:

3026,200
МБУК  «Культурно-досуговый центр»

	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Количество
	Стоимость

тыс.руб.
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МК «Олимп»

	1
	Установка прибора учета тепловой энергии
	июнь
	1
	150,00
	

	 
	150,0
	 

	Дом культуры СК Пантелеймоновка

	1
	Замена теплосчетчика
	июнь
	
	150,00
	

	 
	150,00
	 

	Дом культуры Ружинского микрорайона

	1.
	Ремонт системы отопления
	май-июнь
	
	50,00
	

	
	
	
	
	50,00
	

	Дом культуры Ружинского микрорайона, Городской ДК, 

МК Олимп, СК Пантелеймоновка, СК Ружино

	1
	Промывка системы отопления
	август-сентябрь
	
	40,00
	

	2
	Утепление теплового контура
	сентябрь-октябрь
	
	8,00
	Все объекты

	
	48,00
	 

	СК с. Ильмовка

	1
	Перевод на электроотопление
	май-сентябрь
	
	70,00
	

	 
	70,00
	 

	Городской ДК

	1
	Замена трубопровода холодной воды
	июнь
	
	40,00
	

	
	40,00
	

	МБУК «Централизованная библиотечная система»

	Библиотека семейного чтения, Центральная детская библиотека 
им. П. Морозова, городская библиотека им. А.Гайдара

	1
	Промывка системы отопления
	сентябрь - октябрь
	3 объекта
	33,00
	Все объекты 

	2
	Утепление контура
	октябрь
	
	1,0
	Все объекты 

	
	
	
	
	34,00
	

	 
	 

	МОБУ ДО «Спортивный центр детско-юношеского развития»

	1
	Промывка системы отопления
	октябрь
	2 объекта
	40,00
	МОБУ ДО ДШИ (2 объекта)

	
	Ремонт системы отопления
	май - сентябрь
	
	20,00
	Спорт центр Кирова, 24

	
	Промывка системы отопления
	октябрь
	2 объекта
	37,00
	Спорт центр Кирова, 24

	2
	Мероприятия по утеплению 
	май-сентябрь
	2 объекта
	6,00
	Все объекты



	 
	103,00
	 

	Всего:

  
	645,00
	

	УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стоимость работ

(тыс. руб.)
	Примечание

	ООО «Жилком»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д.
	май-

сентябрь
	27
	297,0
	

	Ремонт отмосток, м² 
	май-сентябрь
	16
	14
	

	Ремонт  крылец, ед.
	май-сентябрь
	3
	12
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	800
	252,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-сентябрь
	27
	85,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	12
	180,0


	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы, ед.
	апрель-октябрь
	4
	36,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, м.п.
	апрель-сентябрь
	126
	57,0


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	30
	16


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	36
	18
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, м.п.
	апрель-сентябрь
	17
	7,0
	

	Смена трубопроводов стояков отопления, м.п.
	апрель-сентябрь
	180
	36
	

	Благоустройство дворовых территорий, м²
	апрель-октябрь
	50
	20
	

	Смена трубопроводов стояков ГВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	120
	24
	

	Смена трубопроводов стояков ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	120
	24
	

	Итого:
	
	
	1078,00
	

	ООО «Жилком-2»

	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	38
	400,0
	

	Ремонт крылец ед.
	Апрель-сентябрь
	8
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территорий, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	38 ж. д.
	100,0

	

	Текущий  ремонт внутридомовых систем канализации, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	120 п. м.
	100,0
	

	Текущий ремонт трубопроводов ХВС, ж.д
	Апрель-сентябрь
	150 п. м.
	250,0
	

	Текущий ремонт трубопроводов  отопления, ж.д. 
	Апрель-сентябрь
	150 п.м.
	150,0
	

	Ремонт и побелка цоуолей, ж.д.
	Апрель-сентябрь
	15
	80,0
	

	Текущий ремонт  подъездов, ед.
	Апрель-сентябрь
	8
	220,0
	

	Утепление подвальных помещений (установка и ремонт дверных коробок, утепление вентилей и отдушин, установка и ремонт металлических решеток), ед.
	Апрель-сентябрь
	38 ж. д.
	20,0
	

	Текущий ремонт рулонной крови, кв.м.
	апрель-сентябрь
	980
	300,0
	

	Текущий ремонт входов в подвалы, ед.
	апрель-октябрь
	2
	120,0
	

	Итого:
	
	-
	1780,00
	

	ООО «УК «Лидер»

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	17
	12,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000 м2
	150,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	6
	90,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Май -  октябрь 
	8 шт.
	120,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май-    октябрь
	17
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-
октябрь
	17
	30,0
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-
октябрь
	17
	30,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	Сентябрь-октябрь
	17
	15,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	Сентябрь-октябрь
	5
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май - 
октябрь
	17
	60,0
	

	Итого:
	
	-
	657,00
	

	ООО «Ружино»

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем,  ж.д.
	май-

сентябрь
	26
	320,44
	

	Ремонт побелка надворных туалетов, ед.
	май-октябрь
	20
	80,7
	

	Ремонт  подъездов, ед.
	в течение года
	10
	50,0
	

	Утепление подвальных помещений (установка и ремонт дверей, утепление вентиляционных отдушин, ремонт мет.решеток дверей, продухов), ж.д.
	май-октябрь
	6
	88,4


	

	Утепление подъездов (ремонт заполнений оконных и дверных проемов, замена дверей), ед.
	май-октябрь
	42
	250,2
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	август-октябрь
	8
	36,7
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-июль
	5
	48,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	май-октябрь
	230
	186,0
	

	Капитальный ремонт внутридомовых канализационных систем, м.п.
	август
	28
	19,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	май-октябрь
	35
	47,0
	

	Текущий ремонт систем ГВС, м.п.
	май-октябрь
	25
	32,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	в течение года
	25
	123,0
	

	Проведение ТО, ППР внутридомовых электроустановок, ж.д.
	в течении года
	42
	56,0
	

	Итого:
	
	
	1337,44
	

	ООО «Прометей»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-сентябрь
	19
	285,0
	

	Ремонт  крылец, ед. 
	май-октябрь
	2
	20,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	апрель-сентябрь
	15
	20,0
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы, ед.
	май-сентябрь
	2
	60,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	апрель-октябрь
	2
	30,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	70,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ГВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	5
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	
	

	Смена трубопроводов стояков отопления, м.п. 
	май-октябрь
	20
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	апрель-октябрь
	2
	60,0
	

	Благоустройство придомовых территорий.


	май-сентябрь
	2 ед.
	50,0
	

	Итого:
	
	
	635,00
	

	ООО «УК «Гарант»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д
	май-сентябрь
	20
	181,818
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май-октябрь
	5
	25,25
	

	Ремонт подъездов, ед.
	в течение года
	5
	41,665
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	август-октябрь
	7
	75,716
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, п.м.
	май-сентябрь
	200
	83,344
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем канализации, п.м.
	август
	120
	202,50
	

	Текущий ремонт ХВС, п.м.
	май-октябрь
	50
	66,00
	

	Текущий ремонт ГВС, п.м.
	май-октябрь
	20
	35,00
	

	Ремонт межпанельных стыков, м.п.
	апрель-май
	300
	333,333
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	в течение года
	5
	150,00
	

	Ремонт контейнерных площадок, ед.
	в течение года
	2
	70,00
	

	Итого:
	
	
	1264,626
	

	ООО «Наш дом»

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-август
	16
	200,0
	

	Опрессовка систем отопления, ж.д.
	май-август
	16
	65,0
	

	Ремонт системы ХВС, ж.д.
	март-июль
	2
	160,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения, ж.д.
	январь-август
	2
	50,0
	

	Ремонт отмостки, ж.д.
	май-сентябрь
	2
	100,0
	

	Текущий ремонт кровли, ж.д.
	май-сентябрь
	5
	80,0
	

	Ремонт отливов, водостоков, ж.д.
	апрель-сентябрь
	2
	40,0
	

	Ремонт подъездов, ж.д.
	апрель-август
	2
	100,0
	

	Ремонт системы водоотведения, ж.д.
	январь-сентябрь
	2
	40,0
	

	Итого:
	
	
	835,00
	

	Товарищества собственников жилья:

	ТСЖ «Управдом»

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	
	3,5
	

	Итого:
	
	
	3,50
	

	ТСЖ-11

	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	июль-август
	1
	10,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	июль-август
	3
	89,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ед.
	май
	250 м²
	2,0
	

	Ремонт системы отопления, м.п.
	май-сентябрь
	160 м п.
	145,0
	

	 Смена стояков отопления, м.п.
	май-сентябрь
	20
	20,0
	

	Благоустройство придомовой территории, ж.д.
	Апрель-май
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	182,00
	

	ТСЖ «ТСЖ-18»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	6,0
	

	Текущий ремонт кровли, кв.м.
	август
	50
	40,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	август сентябрь
	2
	30,0
	

	Ремонт трубопроводов ХВС (замена аварийных участков труб и запорной арматуры по стоякам), ж.д.
	июнь-июль
	1
	7,0
	

	Ремонт системы электроснабжения, ж.д.
	май -июнь
	1
	7,0
	

	Побелка цоколей и бордюр, 
	апрель-май
	1
	2,0
	

	Благоустройство территории, ед.
	май-июль
	1
	3,0
	

	Проверка прибора учета тепловой энергии
	июнь-август
	
	23,0
	

	Итого:
	
	
	118,00
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	12
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май-июль
	1
	0,75
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д. 
	май-сентябрь
	1
	10
	

	Ремонт подъездов, ед.
	май-сентябрь
	2
	50
	

	Ремонт входа в подвал, шт.
	май- сентябрь
	1
	5
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	30
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	10
	

	Итого:
	
	
	117,75
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	12,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	0,75
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	       1
	      10,0
	

	Ремонт системы водоотведения ж. д.
	в течении года
	      1
	      12,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	       1
	       10,0
	

	Ремонт отмостки
	май-октябрь
	
	      50,0
	

	Итого:
	
	
	104,75
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 3

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	     1
	12,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м²
	
	750
	80,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	15,0
	

	Ремонт системы водоотведения ж. д.
	в течении года
	1
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	5,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	       1
	       15,0
	

	Итого:
	
	
	138,00
	

	ТСЖ-1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июль
	1
	20,0
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	 август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы теплоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	30,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	30,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	август
	
	160,0
	

	Утепление подвала ж. д.
	октябрь
	
	5,0
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	5,0
	

	Итого:
	
	
	270,00
	

	 ТСЖ-2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	3,5
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	10,0
	

	Ремонт оконных рам подъездов 
	октябрь
	
	3,0
	

	Текущий ремонт кровли
	июль
	
	5,0
	

	Проверка теплосчетчика
	июль
	
	47,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	5,0
	

	Ремонт внутренних электросетей
	июнь
	
	5,0
	

	Итого:
	
	
	78,500
	

	ТСЖ - 3

	Замена участков внутридомовых сетей теплоснабжения, запорной арматуры, ж.д.
	сентябрь
	1
	10,0
	

	Покраска фасада здания
	апрель
	80 кв.м.
	5,0
	

	Установка почтовых ящиков
	март
	10
	19,0
	

	Ремонт перил, лестничных маршей
	июнь
	35
	17,0
	

	Утепление подъездов (ремонт оконных рам, остекление), ед.
	октябрь
	20
	1,0
	

	Благоустройство территории ж.д.
	август
	1
	15,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июль
	24
	10,0
	

	Итого:
	
	
	77,0
	

	ТСЖ «Железнодорожный»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	10,0
	

	Поверка  и ремонт прибора учета тепловой энергии, шт.
	август
	1
	12,0
	

	Ремонт шиферной кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	55,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-май
	1
	10,0
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	70,0
	

	Ремонт козырьков над подъездами, шт.
	июнь-август
	1
	5,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	июнь-август
	3
	10,0
	

	Ремонт фасада
	июнь-август
	1
	3,0
	

	Утепление подъездов (остекление, ремонт оконных рам), ед.
	октябрь
	12
	3,0
	

	 Утепление подвальных помещений (ремонт дверей)
	октябрь
	1
	5,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	июнь
	10
	15,0
	

	Ремонт внутридомовых систем канализации, м.п.
	Май-июнь
	10
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем отопления, м.п.
	июнь-сентябрь
	6
	12,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	10
	25,0
	

	Смена стояков ХВС м.п.
	июнь-сентябрь
	5
	20,0
	

	Благоустройство территории ж.д.
	апрель-май
	1
	30,0
	

	Установка общего прибора учета энергии, шт.
	
	6
	5,0
	

	Итого:
	
	
	310,00
	


Капитальный ремонт тепловых сетей

(ул. Пушкинская) 

	Местный бюджет
(тыс. руб.)
	Краевой бюджет

(тыс. руб.)

	1500,00
	-

	Итого:
1500


ВСЕГО:   на подготовку к ОЗП 2017-2018 гг.   -  47 626,371 тыс. рублей
_______________________________
