Независимая

антикоррупционная экспертиза

Начало приема заключений 15.07.2025

Окончание приема заключений 03.08.2025

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________                                         г. Лесозаводск                                         № ________

Об утверждении Положения об организации
пожарно-профилактической работы в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории Лесозаводского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Лесозаводского муниципального округа администрация Лесозаводского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Лесозаводского муниципального округа (прилагается).

- Требования к руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, объектов жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Лесозаводского муниципального округа, определены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- Постановление администрации Лесозаводского городского округа от 28.05.2024 № 879-НПА «Об утверждении Положения об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Лесозаводского городского округа» признать утратившим силу.

- Обнародовать данное постановление в газете «Любимый город на берегах Уссури», на официальном Интернет-сайте Лесозаводского муниципального округа, в аккаунтах администрации Лесозаводского муниципального округа в социальных сетях.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования в Сборнике муниципальных правовых актов Лесозаводского муниципального округа.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава Лесозаводского муниципального округа                                         К.Ф. Банцеев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Лесозаводского муниципального округа

от ______№ ______

Положение

об организации пожарно-профилактической работы
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории Лесозаводского городского округа

- Настоящее Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Лесозаводского городского округа устанавливает порядок организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Лесозаводского муниципального округа (далее - Положение).

- В настоящем Положении понятия «пожарно-профилактическая работа», «противопожарная пропаганда», «жилой сектор», «объекты с массовым пребыванием людей» используются в значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.

- Координатором по организации пожарно-профилактической работы на территории Лесозаводского муниципального округа является МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского муниципального округа» (далее - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЛМО»).

- Под основными целями пожарно-профилактической работы понимаются:

  - усиление эффективности профилактики в области пожарной безопасности;

  - минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых секторах и на объектах с массовым пребыванием людей;

  - повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей;

  - принятие мер по устранению нарушений пожарной безопасности;

  - совершенствование знаний населения Лесозаводского муниципального округа в области пожарной безопасности.

- Под основными задачами пожарно-профилактической работы понимаются:

  - принятие мер по предотвращению возникновения пожаров в жилых секторах и на объектах с массовым пребыванием людей, снижению степени тяжести их последствий;

  - совершенствование знаний и навыков населения по организации проведения мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;

  - разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать  возникновение пожара;

  - контроль за состоянием и работоспособностью систем и средств противопожарной защиты, обеспечение их функционирования;

  - организация и осуществление наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты;

  - оперативное информирование в области пожарной безопасности;

  - совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.

- Основные требования к пожарно-профилактической работе предусматривают:

  - осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности руководителями организаций, независимо от их организационно - правовой формы и формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Лесозаводского муниципального округа, управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительский кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Лесозаводского муниципального округа;

  - содержание территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей и выходов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;

  - наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (огнетушители, пожарные рукава, бочки с водой, ящики с песком, лопаты, ведра, ломы, багры и другие средства), системы оповещения о пожаре и связи с пожарной охраной;

  - своевременное выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований по устранению причин, которые могут вызвать возникновение пожаров и понижение уровня противопожарной защиты, вынесенных должностными лицами территориального органа органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в том числе своевременное устранение выявленных в ходе проверок недостатков;

  - проведение противопожарной пропаганды;

  - обучение населения мерам пожарной безопасности.

- Планирование организации пожарно-профилактической работы на территории Лесозаводского муниципального округа осуществляется МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЛМО» на основании разработанных и утвержденных ежегодных планов и графиков по проведению и освещению противопожарных мероприятий путем осуществления профилактических совместных мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности объектов жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей.

- С целью проведения профилактических мероприятий при организации пожарно-профилактической работы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЛМО» создает рабочие группы, в которые (по мере необходимости) включаются уполномоченные лица (представители):

  - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЛМО»;

  - МО МВД России «Лесозаводский»;

  - КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»;

  - МКУ «Управление образования администрации ЛМО»;

  - МБУ ФК и С «Спортивный центр;

  - МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство»;

  - МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского муниципального округа»;

  - МБУ «Культурно-досуговый центр»;

  - пресс-центра администрации Лесозаводского муниципального округа;

  - отдела социальной работы;

  - отдела развития села и сельского хозяйства;

  - отдела экономики и работы с предпринимателями;

  - управления жизнеобеспечения;

  - отдела по исполнению административного законодательства;

  - структурного подразделения территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности (по согласованию);

  - иные уполномоченные лица (представители) организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (по согласованию).

- Профилактические мероприятия на территории Лесозаводского муниципального округа проводятся согласно утвержденным на текущий год планам и графикам по проведению и освещению противопожарных мероприятий рабочими группами, которые формируются из лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, в зависимости от вида профилактического мероприятия и включают в себя:

  - проведение рейдов, подомовых и по дворовых обходов в жилом секторе;

  - проведение осмотров содержания придомовой территории на предмет обеспечения возможности подъезда пожарных машин к жилому зданию, наличие и исправность пожарных гидрантов;

  - проведение осмотров ветхого и аварийного жилого фонда, бесхозных строений, неиспользуемых жилых зданий;

  - предотвращение несанкционированных проникновений посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов;

  - посещение мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, неблагополучных семей, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

  - проверка содержания в исправном состоянии стационарных и автономных установок пожаротушения, систем против дымной защиты, оповещения сигнализации, управления эвакуацией, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а также средств связи, пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения, в том числе:

    - обеспечение доступа к ним в любое время суток;

    - исключение их использования не по предназначению;

    - обеспечение проезда (подъезда) пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

    - очистка пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время.

  - содержание территории, зданий (сооружений) и помещений, эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;

  - иные мероприятия (по мере необходимости).

- Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории Лесозаводского городского округа организовывается

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЛМО» и осуществляется рабочими группами, которые формируются из лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, в зависимости от возложенных функций и решения поставленных задач.

- Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется на постоянной основе и проводится не реже одного раза в квартал.

- Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе при проведении профилактических мероприятий, указанных в пункте 9 настоящего Положения, включают в себя:

  - распространение среди населения средств наглядной агитации (сувениры, памятки, листовки, буклеты, плакаты и иные средства) с указанием телефонных номеров вызова экстренных оперативных служб на территории Лесозаводского муниципального округа, в том числе с использованием мобильных приложений и социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

  - проведение разъяснительной работы, доведение требований пожарной безопасности, порядка действий при возникновении пожара и приемов применения первичных средств пожаротушения на собраниях с гражданами, при поквартирных (подомовых) обходах, а также при проведении занятий, тренировок, учений по пожарной безопасности и эвакуации;

  - размещение социальной рекламы по пожарной безопасности, в том числе с использованием официального сайта Лесозаводского муниципального округа в сети «Интернет»;

  - содействие в популяризации мер пожарной безопасности при проведении и организации выставок, лекций, бесед, консультаций, спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения и открытых занятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

  - налаживание взаимодействия с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности, доведение информации о пожарной обстановке и проводимых противопожарных мероприятиях;

  - проверку наличия в помещениях и на территории организаций и учреждений, независимо от форм собственности, информационных стендов, уголков пожарной безопасности.

- Финансирование пожарно-профилактической работы и противопожарной пропаганды на территории Лесозаводского муниципального округа осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы Лесозаводского муниципального округа о бюджете Лесозаводского муниципального округа на текущий финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Лесозаводского муниципального округа в пределах лимитов бюджетных обязательств.

______________________________