ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РЕШЕНИЕ

06.02.2009 года                                г. Лесозаводск                                                   № 84

О техническом задании на разработку

инвестиционной программы

ООО «Коммунальные сети» «Развитие

сетей водоснабжения и водоотведения

в Лесозаводском  городском округе

на 2009-2014 годы»

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальные сети» «Развитие  сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском  городском округе  на 2009-2014 годы» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Чупиренко).

- Председатель Думы

- Лесозаводского городского округа                                                            Н.Н.Воробьев

- Приложение

- к решению Думы

- Лесозаводского городского округа

- от 06.02.2009 года № 84

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальные сети»

«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения

в Лесозаводском городском округе на 2009-2014 годы»

1. Общие положения

Ввиду сильного физического износа сетей водоснабжения и водоотведения, морального и физического старения основного технологического оборудования, необходимости подключения вновь вводимых в эксплуатацию промышленных и бытовых потребителей и для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения жителей Лесозаводского городского округа необходимо разработать инвестиционную программу «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе» на 2009-2014 годы (далее – инвестиционная программа).

Текущее состояние.

Физический износ сетей водоснабжения и водоотведения, также основного технологического оборудования составляет порядка 70 %. Практически всё технологическое оборудование морально устарело. По существующим сетям отсутствует возможность подключения вновь вводимых в эксплуатацию объектов, т.е. для присоединения новых потребителей необходимо произвести модернизацию и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения. Текущее состояние сетей ставит под сомнение возможность бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

В рассматриваемый период ожидается значительный рост количества подключаемых потребителей в Лесозаводском городском округе.

2. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт программы;

- цели;

- задачи;

- конкретные мероприятия по развитию сетей водоснабжения и водоотведения или мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик, возведение производственных элементов систем водоснабжения и водоотведения, а также модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения с указанием объектов, адресов;

- указание на исполнителей;

- объемы и источники финансирования;

- ожидаемые результаты.

Инвестиционная программа разрабатывается в форме проекта решения и подлежит утверждению Думой Лесозаводского городского округа.

Инвестиционная программа должна быть согласована с действующими муниципальными целевыми программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3. Срок разработки  инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть разработана и представлена на согласование в администрацию Лесозаводского городского округа в срок до 31.03.2009 года.

4. Цель  инвестиционной программы

Целью Программы должна являться разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

- обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей;

- снижение потерь в сетях водоснабжения и водоотведения;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- увеличение срока эксплуатации основного технологического оборудования;

- повышение надёжности работы сетей водоснабжения и канализации;

- улучшение условий эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1074-01;

- обеспечение выполнения требований нормативных документов по экологической безопасности;

- модернизация существующего и установка нового оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения.

5. Задачи разработки  инвестиционной программы

Для достижения цели программные мероприятия должны быть направлены на решение следующих задач:

- перекладка существующих ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, с использованием современных материалов;

- оптимизация схемы водоснабжения (устройство обходных сетей водоснабжения «закольцовок», установка задвижек и т. п.);

- установка дополнительных систем фильтрации и бактериологической очистки питьевой воды на локальных источниках водоснабжения;

- выполнение мероприятий по подключению вновь вводимых в эксплуатацию объектов.

6. Мероприятия, необходимые для развития сетей водоснабжения и водоотведения

После сбора данных и запросов в ООО «Коммунальные сети» по проблемным районам городского округа было определено, что инвестиционная программа развития сетей водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа должна включать в себя следующие мероприятия:

- прокладку водопровода от водопроводного колодца, расположенного на перекрёстке ул. Октябрьская и ул. Литовская до жилого дома по ул. Октябрьская, 141;

- прокладку водопровода от Водонапорной башни, расположенной по          ул. Ленинская, 14б до водопроводного колодца, расположенного рядом с жилым домом по ул. Ленинская, 11а;

- прокладку водопровода от жилого дома, расположенного по                       ул. Пушкинская, 52 до водопроводного колодца, расположенного около жилого дома по ул. Спортивная, 1;

- реконструкцию станции подруслового водозабора по ул. Станционная;

- прокладку водопровода от жилого дома, расположенного по                        ул. Октябрьская, 141 до жилого дома, расположенного по ул. Октябрьская, 143;

- прокладку водопровода от жилого дома, расположенного по ул. Литовская, 3 до жилого дома, расположенного по ул. Литовская, 5;

- прокладку водопровода от жилого дома, расположенного по                       ул. Октябрьская, 109 до детского сада № 5;

- прокладку водопровода от ст. Обезжелезивания до жилого микрорайона по ул. Мира;

- прокладку водопровода по ул. 9-е Января от жилого дома, расположенного по ул. 9-е Января, 28 до водопроводного колодца, расположенного около городского музея;

- прокладку канализационного коллектора от контрольного канализационного колодца, расположенного около жилого дома по                         ул. Пушкинская, 29 до контрольного канализационного колодца, расположенного на ул. Калининской;

- прокладку канализационного коллектора от контрольного канализационного колодца, расположенного около жилого дома по                         ул. Калининская, 15 до контрольного канализационного колодца, расположенного около жилого дома по ул. Пушкинская, 40;

- прокладку канализационного коллектора от контрольного канализационного колодца, расположенного около жилого дома по ул. Заводская, 5 до контрольного канализационного колодца, расположенного около жилого дома по ул. Заводская, 1;

- работы по установке дополнительных задвижек на магистральных водопроводах для оптимизации схемы водоснабжения.

7. Заказчик, разработчик и исполнитель  инвестиционной программы

Заказчиком данной Программы является Лесозаводский  городской округ.

Разработчиком и исполнителем данной Программы является ООО «Коммунальные сети».