ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

31.03.2010 года                       г. Лесозаводск                                                № 266-НПА

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Лесозаводского

городского округа на 2011-2015 годы

Заслушав информацию Демина М.Б., начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2011-2015 годы (приложение 1).

2. Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий Программы на 2011 год (приложение  2).

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

4. Установить, что Программа подлежит корректировке после утверждения документов территориального  планирования Лесозаводского городского округа.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Диденко).

Глава Лесозаводского городского округа                                                 Н.Н.Воробьев

Приложение 1

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 31.03.2010 года № 266-НПА

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2011-2015 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Лесозаводского городского округа |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - формирование современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса. Задачи Программы: - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей; - формирование тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы: 1-й этап: 2011-2012 годы; 2-й этап - 2013-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Разработка и реализация адресного перечня развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа |
| Исполнители Программы | Администрация Лесозаводского городского округа, организации коммунального комплекса |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 307703 тыс. руб., в т.ч. 20 000 тыс. руб. - средства бюджета Лесозаводского городского округа; 287 703 тыс. руб. - средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса; - средства предприятий, заказчиков-застройщиков; - иные средства, предусмотренные законодательством |
| Ожидаемые результаты Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 40-45 %; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения      программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генеральным планом развития города Лесозаводска (1982 г.).

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, понижения среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 40-45 %. В настоящее время состояние систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа приближается к аварийному и составляет более 80 % износа (таблица 1).

Таблица 1

Сводные данные о состоянии систем коммунальной

инфраструктуры Лесозаводского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность, количество | Средний физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения Лесозаводского городского округа, Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельные | Гкал. ед. | 17,39Гкал/час /5 кот. | 62,9 | 2,046 |
| 1.2 | Сети теплоснабжения | км | 45,9 | 74,5 | 3,113 |
| 2. | Система теплоснабжения ОАО «Электросервис» |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные | Гкал. ед. | 0,891/1 | 93 | 0,2 |
| 2.2 | Сети теплоснабжения | км | 0,1 | 93 | 0,1 |
| 3. | Система водоснабжения МУП «Ружинское предприятие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |
| 3.1 | Водоочистные сооружения | куб. м. сутки | 700 | 63 | Отсут. |
| 3.2 | Сети водоснабжения | км | 13082 | 79,4 | 2.2 |
| 3.3 | Скважины | ед. | 3 | Отсут. | Отсут. |
| 4. | Система водоснабжения МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство» |  |  |  |  |
| 4.1 | Сети водоснабжения | км | 1,3 | - | - |
| 4.2 | Скважины | ед. | 5 | - | - |
| 5. | Система водоснабжения ОАО «Электросервис» |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоочистные сооружения | тыс. куб.м./сут. шт. | 21,6 3 | 93 | 0,4 |
| 5.2 | Сети водоснабжения | км | 67,9 | 91,2 | 0,9 |
| 5.3 | скважины | ед. | 3 | 83 | 0,1 |
| 6. | Система электроснабжения ОАО «Электросервис» |  |  |  |  |
| 6.1 | Трансформаторные подстанции и ТП, | кВа ед. | 65096 134 | 87,6 | 2,75 |
| 6.2 | Сети электроснабжения 10 кВ | км | 172,67 | 73,2 | 0,3 |
| 6.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | км | 435,6 | 89,1 | 0,2 |
| 7. | Система водоотведения МУП «Ружинское предприятие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |
| 7.1 | Канализационные насосные станции | ед. | 4 | 52 | 0,2 |
| 7.2 | Сети фекальной канализации | км | самотеч.–10375 напорн. – 0 | 88,7 | 2,1 |
| 8. | Система водоотведения ОАО «Электросервис» |  |  |  |  |
| 8.1 | Канализационные насосные станции | ед. | 10 | 73 | 2,33 |
| 8.2 | Сети фекальной канализации | км | самотеч. – 39,3 напорн. – 8,3 | 83,9 90,1 | 0,8 0,6 |
| 9. | Сети ливневой канализации МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство» |  |  |  |  |
| 9.1 | Сети ливневой канализации | км | 6 | 80 | - |

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является формирование современной системы ценообразования, обеспечение ресурсосбережения, формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Основными задачами Программы являются:

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей;

- формирование тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых)  объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

3. Сроки и этапы реализации программных мероприятий

Программа будет выполняться поэтапно по 31.12.2015 года. На первом этапе (2011-2012 годы) будут реализованы следующие мероприятия:

- завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы;

- модернизация коммунальной инфраструктуры.

На втором этапе (2013-2015 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

- наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

4.  Механизм  реализации Программы

Механизм взаимодействия Думы Лесозаводского городского округа, отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, организаций коммунального комплекса в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

1. Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа:

- разрабатывает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа;

- утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- осуществляет расчет цен (тарифов) для потребителей;

- устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры,  тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;

- публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ.

Разработка эффективных инвестиционных программ и контроль их реализации требуют выполнения ряда организационных и методических мероприятий:

- подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для всех организаций коммунального комплекса;

- разработка процедур согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- обеспечение взаимодействия отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа с Департаментом по тарифам Администрации Приморского края;

- разработка Правил заключения договоров (соглашений) о реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ.

2. Дума Лесозаводского городского округа:

- утверждает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа;

-  утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- устанавливает надбавки к ценам (тарифам)  для потребителей.

3. Организация коммунального комплекса Лесозаводского городского округа на основании условий и сроков технических заданий, утвержденных администрацией Лесозаводского городского округа и разработанных в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- разрабатывает инвестиционную программу организации коммунального комплекса и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы;

- предоставляет подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для её реализации финансовых потребностей в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа для проведения проверки соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на её формирование, проверки обоснованности расчета необходимых для её реализации финансовых потребностей и  проведения анализа доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- устраняет (в случае необходимости) выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекту указанной программы техническому заданию на её разработку;

- после установления всех тарифов и надбавок заключает с администрацией Лесозаводского городского округа договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

5. Перечень основных  мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий содержит объекты строительства новых сетей коммунальной инфраструктуры, модернизацию старых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с участием организаций коммунального комплекса и отражен в таблице 2 «Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных, канализационных, ливневых, электрических, тепловых сетей и объектов».

Таблица 2

Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных, канализационных, ливневых, электрических, тепловых сетей и объектов

| № п/п |  |  | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие проектно-сметной документа-ции |  | Планируе-мый срок реализации | Необходимая сумма финансиро-вания, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | с. Лесное | Строительство водонапорной башни | нет | 2013 |  |  | 1600 |
| 1.2 |  |  | с. Тургенево | Строительство водонапорной башни | нет | 2014 |  |  | 1720 |
|  |  |  | Модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | МУП «Ружинское предприятие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Водоснабжение | Установка водогрейного котла на водозаборе | нет |  | 2011 | 240 |  |
| 2.2 |  |  | Водоснабжение | Оборудование ЗСО на водоисточниках в селах ЛГО | нет |  | 2014 | 280 |  |
| 2.3 |  |  | Водоснабжение | Установка оборудования станций обеззараживания | нет |  | 2013 | 180 |  |
| 2.4 |  |  | Водоснабжение | Оборудование устройствами за наблюдением эксплуатации скважин | нет |  | 2013 | 40 |  |
| 2.5 |  |  | Водоснабжение | Проект зон санитарной охраны для одиночных скважин | нет |  | 2012 | 310 |  |
| 2.6 |  |  | Водоснабжение | Лицензирование скважин и водозаборов | нет |  | 2013 | 220 |  |
| 2.7 |  |  | Водоснабжение | Замена труб на проблемных участках водопровода | нет |  | 2013 | 40 |  |
| 2.8 |  |  |  | Ремонт экскаватора |  |  | 2011 | 100 |  |
| 3. |  |  | МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Скважина с.Курское | Станция обезжелезивания | нет |  | 2013 | 190 |  |
| 3.2 |  |  | Скважина с.Курское | Ремонт водопровода | нет |  | 2012 | 100 |  |
| 3.3 |  |  | Скважины с.Курское, с.Ильмовка, с.Лесное, с.Тургенево, с.Тихменево | Оборудование санитарной зоны | нет |  | 2013 | 700 |  |
| 3.4 |  |  | с. Тихменево | Ремонт скважин | нет |  | 2012 | 50 |  |
| 3.5 |  |  | с. Курское, с.Тихменево | Ремонт скважин | нет |  | 2012 | 800 |  |
| Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | ул. Свердлова | Ремонт лоткового канала под водосток -700 м, ремонт трубопровода 1 км | нет |  | 2012 | 1800 |  |
| 3.7 |  |  | ул. Будника | Ремонт лоткового канала под водосток -700 м, ремонт трубопровода 0,3 км, замена люков - 901 шт. | нет |  | 2014 | 1900 |  |
| 3.8 |  |  | ул.9-е Января | Ремонт трубопровода | нет |  | 2011 | 1700 |  |
| 3.9 |  |  | ул. Пушкинская | Ремонт трубопровода - 1,4 км, колодцев 15 шт., замена люков 15 шт. | нет |  | 2015 | 2000 |  |
| 4. |  | ОАО «Электросервис» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопровод по ул.9-е Января |  |  | Реконструкция водопровода по ул. 9-е Января № 28 до ВК городского музея | нет |  | 2011 | 1820 |  |
| 4.2 | Водопровод по ул. Литовская, 3 |  |  | Реконструкция водопровода от ВК по ул. Литовская, 3 до ВК по ул. Литовская, 5 | нет |  | 2011 | 810 |  |
| 4.3 | Замена водопроводной запорной арматуры в центре города |  |  | Установка и замена задвижек в центральной части города | нет |  | 2012 | 800 |  |
| 4.4 | Замена водопроводной запорной арматуры в микрорайоне Ружино |  |  | Установка и замена задвижек в микрорайоне Ружино | нет |  | 2012 | 130 |  |
| 4.5 | Водопровод по ул. Октябрьская |  |  | Прокладка водопровода от ВК на перекрестке улиц Октябрьская – Литовская до ВК по ул. Октябрьская, 141 | нет |  | 2012 | 1380 |  |
| 4.6 | Водопровод по ул. Восточная |  |  | Реконструкция водопровода от ВК ул. Восточная, 13 до ВК, расположенного в зоне мазутного хозяйства | нет |  | 2012 | 2190 |  |
| 4.7 | Водопровод по ул. Октябрьская |  |  | Реконструкция водопровода от ВК по ул. Октябрьская, 141 до ВК вблизи жилого дома по ул. Октябрьская, 143 | нет |  | 2013 | 430 |  |
| 4.8 | Водопровод по ул. Октябрьская |  |  | Реконструкция водопровода от ВК по ул. Октябрьская, 109 до ВК детского сада № 105 | нет |  | 2013 | 340 |  |
| 4.9 | Водопровод по ул. Ленинская |  |  | Реконструкция водопровода от водонапорной башни по ул. Ленинская, 14б до ВК по ул. Ленинская, 11а | нет |  | 2013 | 3070 |  |
| 4.10 | Водопровод по ул. Кирова |  |  | Реконструкция водопровода от ВК по ул. Кирова, 24а, до ВК по ул. Кирова, 10 | нет |  | 2013 | 250 |  |
| 4.11 | Водопровод по ул. Кирова – ул. Заводская |  |  | Реконструкция водопровода от ВК по ул. Кирова, 12 до ВК по ул. Заводская, 4 (закольцовка) | нет |  | 2014 | 360 |  |
| 4.12 | Водопровод по ул. Пушкинская -ул. Свердлова -ул.Менжинского |  |  | Реконструкция водопровода от водозаборной площадки по ул. Пушкинская, 121 до ВК на перекрестке ул. Свердлова – ул. Менжинского | нет |  | 2014 | 3890 |  |
| 4.13 | Водопровод по ул. Береговая до вагонного депо |  |  | Реконструкция водопровода от водонапорной башни, расположенной по ул. Береговая, до вагонного депо | нет |  | 2014 | 1560 |  |
| 4.14 | Водопровод по ул. Григоренко -ул.Свердлова |  |  | Реконструкция водопровода от резервуара чистой воды по ул. Григоренко до ул. Свердлова | нет |  | 2015 | 6980 |  |
| 4.15 | Напорный канализационный коллектор |  |  | Проектирование реконструкции канализационного коллектора жилого микрорайона «Мелиоратор» | нет |  | 2011 | 9300 |  |
| 4.16 | Канализационные коллекторы |  |  | Реконструкция канализационных коллекторов по ЛГО | нет |  | 2011 | 5400 |  |
| 4.17 | Канализационный коллектор по ул. Григоренко |  |  | Реконструкция безнапорного канализационного коллектора от КК, расположенного на ул. Григоренко до КК по ул. Макарова, 18 | нет |  | 2011 | 2350 |  |
| 4.18 | Канализационный коллектор по ул. Пушкинская |  |  | Реконструкция безнапорного канализационного коллектора от КК по ул. Пушкинская, 29 до КК по ул. Пушкинская, 31а (швейная фабрика) | нет |  | 2011 | 690 |  |
| 4.19 | Безнапорный коллектор по ул.Калининская –ул. Пушкинская |  |  | Реконструкция безнапорного канализационного коллектора от ККпо ул. Калининская, 34 до КК по ул. Пушкинская, 20 | нет |  | 2012 | 2790 |  |
| 4.20 | Безнапорный коллектор по ул. Калининская -ул.Пушкинская |  |  | Реконструкция безнапорного канализационного коллектора от КК по ул. Калининская, 15 до КК по ул. Пушкинская, 40 | нет |  | 2012 | 730 |  |
| 4.21 | Городские канализационные очистные сооружения |  |  | Реконструкция существующих городских очистных сооружений | нет |  | 2012 | 20000 |  |
| 4.22 | Безнапорная канализационная сеть мкр. Юго-Западный |  |  | Реконструкция безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов мкр. Юго-Западный, 10, 11 | нет |  | 2013 | 2310 |  |
| 4.23 | Безнапорная канализационная сеть по ул. Кирова |  |  | Реконструкция безнапорного канализационного коллектора от КК по ул. Заводская, 4 до КК по ул. Кирова, 1 (бывшее заводоуправление) | нет |  | 2013 | 1750 |  |
| 4.24 | Напорный канализационный коллектор |  |  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 1 от ул. Мостовой до ул. Будника | нет |  | 2013 | 8500 |  |
| 4.25 | Реконструкция КНС ул. Некрасова - ул. Литвинюка |  |  | Монтаж основного оборудования на КНС, расположенной 377 м по направлению на юго-восток от ориентира перекрёсток ул. Некрасова и ул. Литвинюка | нет |  | 2014 | 2290 |  |
| 4.26 | Безнапорная канализационная сеть по ул. Сибирцева |  |  | Реконструкция безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов по ул. Сибирцева, 78 и ул. Сибирцева, 88 | нет |  | 2014 | 1710 |  |
| 4.27 | Напорный канализационный коллектор |  |  | Реконструкция напорного коллектора от главной канализационной насосной станции по ул. Пушкинская до городских очистных сооружений канализации | нет |  | 2014 | 11400 |  |
| 4.28 | Сбросной канализационный коллектор |  |  | Реконструкция сбросного канализационного коллектора от КНС бывшего БХЗ до городских КОС | нет |  | 2014 | 16290 |  |
| 4.29 | Сбросной канализационный коллектор |  |  | Реконструкция сбросного канализационного коллектора от КНС бывшего БХЗ до городских КОС | нет |  | 2015 | 1380 |  |
| 4.30 | Напорный канализационный коллектор по ул.9-е Января - пер. Прямой |  |  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 3 «ЦГБ» до КК на пересечении ул. 9-е Января и пер. Прямой | нет |  | 2015 | 3160 |  |
| 4.31 | Безнапорная канализационная сеть по ул. Мира |  |  | Реконструкция безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов по ул. Мира, 4, ул. Мира, 5 | нет |  | 2015 | 1110 |  |
| 4.32 | Напорный канализационный коллектор |  |  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции бывш. «УПТК» до канализационных очистных сооружений | нет |  | 2015 | 16100 |  |
| 4.33 | Напорный канализационный коллектор |  |  | Реконструкция напорного коллектора КЭЧ от канализационной насосной станции гарнизона до главной КНС по ул. Пушкинская | нет |  | 2015 | 14800 |  |
| 4.34 | Система канализации |  |  | Реконструкция системы канализации левобережной части города | нет |  | 2015 | 7300 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.35 | КТПН КНС мкр. Ружино |  |  | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ для ввода в эксплуатацию КНС микрорайона Ружино |  |  | 2011 | 1562 |  |
| 4.36 | Наружные сети 10 кВ - мкр. Юго-Западный |  |  | Реконструкция наружных сетей электроснабжения в мкр. Юго-Западный, 12, ул. Сибирцева, 76-78 | нет |  | 2011 | 908 |  |
| 4.37 | КТПН-10/0,4 кВ |  |  | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ по ул. Дорожная | нет |  | 2011 | 926 |  |
| 4.38 | КТПН-10/0,4 кВ |  |  | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ по ул. Кубанская | нет |  | 2011 | 1032 |  |
| 4.39 | Ленинский квартал – наружные сети электроснабжения |  |  | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ по ул. Ленинская | нет |  | 2011 | 3429 |  |
| 4.40 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ |  |  | Реконструкция наружных сетей электроснабжения к жилым многоквартирным домам мкр. Ружино | нет |  | 2011 | 4541 |  |
| 4.41 | Первая очередь мкр. Известковый |  |  | Реконструкция наружных сетей электроснабжения 10/0,4 кВ по ул. Известковая | нет |  | 2011 | 1394 |  |
| 4.42 | Объекты социально-культурного и бытового назначения |  |  | Реконструкция наружных сетей электроснабжения 10/0,4 кВ по ул. Будника | нет |  | 2011 | 3429 |  |
| 4.43 | КТПН-10/0,4 кВ |  |  | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ по ул. Тепличная | нет |  | 2011 | 918 |  |
| 4.44 | Наружные сети электроснабжения Дома Культуры |  |  | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения Дома культуры в с. Полевое, ул. Дзержинского, 117 | нет |  | 2011 | 1493 |  |
| 4.45 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Шевченко | нет |  | 2011 | 210 |  |
| 4.46 | ВЛ-0,4 кВ Ф. - «ул. Литовская» от ТП-71 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Челюскина | нет |  | 2011 | 452 |  |
| 4.47 | КТПНБ -35/10 кВ первая очередь |  |  | Реконструкция существующих сетей 35/10 кВ, первой очереди КТПНБ -35/10 кВ по ул. Известковая, для подключения жилого мкр-на по ул. Известковая и объектов социально-культурного назначения по ул. Будника, ул. Известковая | нет |  | 2011 | 20742 |  |
| 4.48 | КТПН-10/0,4 кВ |  |  | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ по ул. Транзитная | нет |  | 2013 | 879 |  |
| 4.49 | КТПНБ -35/10 кВ вторая очередь |  |  | Реконструкция существующих сетей 35/10 кВ второй очереди КТПНБ -35/10 кВ по ул. Известковая, для подключения жилого мкр-на по ул. Известковая и объектов социально-культурного назначения по ул. Будника, ул. Известковая | нет |  | 2013 | 29259 |  |
| 5. |  | Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная № 2, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31б |  |  | Реконструкция котельной с заменой паровых котлов на водогрейные | нет |  | 2012-2015 | 17252 |  |
| 5.2 | Котельная № 4, г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, 76а |  |  | Модернизация котельной с заменой изношенных котлов «Энергия-3» на более экономичные стальные водогрейные котлы | нет |  | 2012-2013 | 3100 |  |
| 5.3 | Котельная № 7, г. Лесозаводск, ул. Мира, 10 |  |  | Реконструкция котельной с заменой котла и установкой теплообменного оборудования и восстановления сетей горячего водоснабжения | нет |  | 2012-2013 | 5121 |  |
| 5.4 | Котельная № 15, г. Лесозаводск, ул. Кравчука, 1а |  |  | Реконструкция котельной с заменой паровых котлов на водогрейные | нет |  | 2012-2015 | 16852 |  |
| 5.5 | Котельная № 21, Лесозаводский район, с.Пантелеймо-новка |  |  | Реконструкция котельной с заменой котлов на менее энергоемкие. Приведение котельной в соответствие с требованиями «Ростехнадзора» | нет |  | 2012-2014 | 6652 |  |
| 5.6 | Котельная № 1 г. Лесозаводск |  |  | Капитальный ремонт здания | нет |  | 2014 | 3152 |  |
| 5.7 | Котельная № 2 г. Лесозаводск |  |  | Капитальный ремонт здания | нет |  | 2012 | 4152 |  |
| 5.8 | Котельная № 15 г. Лесозаводск |  |  | Капитальный ремонт здания | нет |  | 2014 | 3152 |  |
| 5.9 | Котельная № 1 г. Лесозаводск |  |  | Капитальный ремонт дымовой трубы | нет |  | 2013 | 2652 |  |
| 5.10 | Котельная № 2 г. Лесозаводск |  |  | Капитальный ремонт дымовой трубы | нет |  | 2013 | 2652 |  |
| 5.11 | Котельная № 15 г. Лесозаводск |  |  | Капитальный ремонт дымовой трубы | нет |  | 2014 | 2652 |  |

6. Объем и источники финансирования Программы

Затраты в целом на строительство систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа отражены с учетом ввода дополнительных мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести за период 2011-2015 годов  для обеспечения застройки жилыми домами, и составляют 3320 тыс. руб. (таблица 3).

Таблица 3

Общие затраты на строительство систем

коммунальной инфраструктуры на 2011-2015 годы

(тыс. руб.)

| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство»: водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация | 0 | 0 | 1600 | 1720 | 0 | 3320 |

Объем инвестиций, необходимых для выполнения объема работ, связанных со строительством новых объектов и сетей, а также с модернизацией существующей коммунальной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования составит  307703 тыс. руб. (таблица 4). Финансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляется посредством установления регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение. Надбавки устанавливаются в дополнение к ценам (тарифам) на электрическую и тепловую энергию и на услуги по передаче электрической и тепловой энергии, устанавливаемым органами государственного регулирования цен (тарифов). Источниками финансирования модернизации существующих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры являются:

- средства организаций коммунального комплекса, полученные от платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с их инвестиционной программой. Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта, обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта;

- собственные и кредитные средства; процент инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.);

- средства местного бюджета;

- средства предприятий, заказчиков-застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Таблица 4

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и

модернизацию систем коммунального комплекса на 2011-2015 годы

(тыс. руб.)

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего затрат | 63446 | 44809 | 69228 | 64410 | 65810 | 307703 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство, всего: | 0 | 0 | 1 600 | 1 720 | 0 | 3 320 |
| в т.ч.: водоснабжение и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водоотведение МУП «Ружинское предприятие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство» | 0 | 0 | 1600 | 1720 | 0 | 3320 |
| теплоснабжение филиал «Лесозаводский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение ОАО «Электросервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Модернизация, всего: | 63446 | 44809 | 67628 | 62690 | 65810 | 304383 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение и водоотведение МУП «Ружинское предприятие водоснабжения и водоотведения» | 340 | 310 | 480 | 280 | 0 | 1410 |
| водоснабжение и водоотведение МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство» | 0 | 2750 | 890 | 0 | 0 | 3640 |
| ливневая канализация МУП «Коммунальное обслуживание и благоустройство» | 1700 | 1800 | 0 | 1900 | 2 000 | 7400 |
| Теплоснабжение, филиал «Лесозаводский» | 0 | 11929 | 19470 | 23010 | 12980 | 67389 |
| электроснабжение ОАО «Электросервис» | 41036 | 0 | 30138 | 0 | 0 | 71174 |
| водоснабжение и водоотведение ОАО «Электросервис» | 20370 | 28020 | 16650 | 37500 | 50830 | 153370 |

Примечание: Объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и заемных средств на последующие годы подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:  понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до         40-45 %; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.  В результате действия Программы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие пять лет, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

8. Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа. Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса. Для контроля за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса администрация Лесозаводского городского округа разрабатывает методику осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ (далее - Методика), применение которой позволит обеспечить прозрачность и эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Контроль исполнения инвестиционной программы должен осуществляться отделом архитектуры, строительства и  жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, при этом субъектами должны являться все организации коммунального комплекса, реализующие утвержденные инвестиционные программы.

Контроль за исполнением инвестиционных программ должен осуществляться с учетом следующих принципов:

- регулярность;

- законность получения информации;

- системность организации наблюдения и контроля над результатами деятельности организаций коммунального комплекса;

- достоверность информации;

- единство и сопоставимость методов наблюдения и контроля, сбора, обработки, использования и распространения информации.

Методика должна определять:

- полномочия, права и обязанности контролирующего органа и организации коммунального комплекса;

- регламент получения информации, необходимой для осуществления контроля;

- порядок использования информации, полученной контролирующим органом.

Контролирующий орган контролирует:

1) выполнение мероприятий инвестиционной программы в натуральном выражении;

2) выполнение мероприятий инвестиционной программы в стоимостном выражении;

3) влияние реализации инвестиционной программы на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры (аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры, изменение доли протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, требующих замены, в общей протяженности сетей коммунальной инфраструктуры и т.д.).

Утвержденная методика используется администрацией Лесозаводского городского округа для контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Приложение 2

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 31.03.2010 года № 266-НПА

Сметные назначения

по исполнению Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа

на 2011-2015 годы в разрезе 2011 года

| № п/п | Наименование первоочередных мероприятий | Объемы финансирования местного бюджета на 2011 год (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса (при вынесении администрацией Лесозаводского городского округа решения о доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса) | 4,0 |
|  | Всего: | 4,0 |