ДУМА

- ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РЕШЕНИЕ

31.10.2013 года                             г. Лесозаводск                                          № 33-НПА

Об утверждении  Положения

«Об  организации уличного  освещения

на территории Лесозаводского городского округа»

Рассмотрев обращение администрации Лесозаводского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 года № 13, сводом правил «СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 года № 783, Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 года № 204,    Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об организации уличного освещения на территории  Лесозаводского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы  Лесозаводского городского округа от 30.08.2005 года № 148 «Об утверждении  Порядка организации освещения улиц на территории Лесозаводского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Безух).

Глава Лесозаводского городского округа                                               О.Н. Павкин

- Приложение

- к решению Думы

- Лесозаводского городского округа

от 31.10.2013 года № 33-НПА

Положение

«Об  организации уличного освещения на территории  Лесозаводского городского округа»

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Лесозаводского городского округа.

Настоящее Положение определяет организационно-правовое, финансовое обеспечение осуществления деятельности по освещению улиц на территории Лесозаводского городского округа (далее - городской округ).

Статья 1. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) уличное освещение -  следующие виды освещения улиц: функциональное освещение, архитектурное освещение, информационное освещение, иллюминация;

2) функциональное освещение – уличное освещение, которое осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные;

3) архитектурное освещение - освещение, которое применятся для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе.  Осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей;

4) информационное освещение - световая информация, световая реклама,  ориентирующая пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвующая в решении светокомпозиционных задач;

5) иллюминация - декоративное освещение, в том числе праздничное, предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности.

2. Участниками отношений, регулируемых настоящим Положением, являются: Дума Лесозаводского городского округа, администрация Лесозаводского городского округа и организации, оказывающие услуги по текущему содержанию, техническому обслуживанию и  эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения (далее – специализированные организации, осуществляющие уличное освещение).

- Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления Лесозаводского городского округа в области организации уличного освещения

1. Дума Лесозаводского городского округа осуществляет следующие полномочия:

1) принимает нормативные правовые акты в области деятельности, связанной с организацией уличного освещения Лесозаводского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) утверждает расходы бюджета городского округа на организацию уличного освещения в городском округе;

3) осуществляет контроль за деятельностью администрации городского округа по организации уличного освещения в городском округе;

4) осуществляет иные полномочия в соответствие с законодательством Российской Федерации, Приморского края, Уставом городского округа в пределах компетенции.

2. Администрация городского округа:

1) размещает муниципальный заказ на техническое обслуживание сетей уличного освещения, на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство муниципальных объектов уличного освещения, на иные работы (услуги) в целях организации уличного освещения на территории Лесозаводского городского округа;

2) осуществляет контроль за текущим содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения, за  обеспечением их сохранности;

3) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития уличного освещения городского округа;

4) утверждает долгосрочные муниципальные программы в области реконструкции, модернизации уличного освещения городского округа;

5) разрабатывает и утверждает графики включения и отключения  уличного освещения, а так же лимит  потребления электроэнергии по уличному освещению в городском округе;

6) проводит инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории городского округа;

7) осуществляет иные полномочия с соответствие с законодательством Российской Федерации, Приморского края, Уставом городского округа в пределах компетенции.

- Статья 3. Требования к организации уличного освещения

1. Обустройство уличного освещения на территории городского округа должно выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства:

1) Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 года № 13;

2) сводом правил «СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 года № 783;

3) Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 года № 204.

2. Освещение улиц на территории городского округа осуществляется непрерывно в вечернее и ночное время.

3. В зависимости от интенсивности движения по улицам и типов дорожного покрытия на территории городского округа устанавливаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 года № 13.

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 транспортных средств в час, следует предусматривать повышения нормы освещения не менее чем в 1.3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части.

Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п.

4. Расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки  и конструктивного исполнения устанавливается схемой развития и реконструкции муниципальных электрических сетей с учетом типовых решений.

5. Опоры для светильников уличного освещения следует располагать на тротуарах или разделительных и зеленых полосах на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или его цоколя). Это расстояние на жилых улицах может быть уменьшено до 0,3 м.

При освещении пешеходных дорожек светильники допускается устанавливать на высоте не менее 3 м.

Светильники, установленные у входов в здание, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения. Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровень средней яркости освещения не менее установленных норм, предусмотренных  СНиП.

6. Включение уличного освещения производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 года № 13.

7. Питание сетей уличного освещения должно производиться   непосредственно от  распределительных пунктов или вводов осветительной сети здания при условии,  что уличное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения, и оснащено расчётными приборами учёта электрической энергии.

8. Управление уличным освещением является централизованным и осуществляется из диспетчерского пункта организации, выполняется по каскадной схеме или автономным контроллером (реле времени, фотодатчик).

Устройство управления сетью уличного освещения может быть основано на телемеханическом методе передачи данных (прием сигнала от пульта управления по телефонным парам) или на передаче данных по выделенным линиям волоконно-оптического кабеля, каналам системы GPRS и GSM.

9. Отказы в работе муниципальных объектов уличного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, отказом системы управления наружным освещением должны устраняться специализированной организацией немедленно после обнаружения.

10. Учет потребляемой электроэнергии для уличного потребления производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных  подстанциях.

Статья 4. Организация содержания, технического обслуживания и эксплуатации объектов уличного освещения

1. Ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов уличного освещения производятся за счет средств бюджета городского округа.

2. С целью организации текущего содержания, технического обслуживания и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения администрация    городского округа передает в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальные объекты уличного освещения специализированной организации, осуществляющей уличное освещение (далее, организация).

3. Организация:

1) совместно со специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа и Управления имущественных отношений администрации городского округа производит плановые осмотры муниципальных объектов уличного освещения;

2) обеспечивает надлежащее состояние и безопасность распределительных и питающих линий уличного освещения;

3) осуществляет ежемесячно снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной муниципальными объектами уличного освещения.

Статья 5. Финансовое обеспечение уличного освещения на территории Лесозаводского городского округа

Финансовое обеспечение уличного освещения на территории  городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа, допускается привлечение инвестиций и других источников  финансирования, предусмотренных действующим законодательством.