## оборудование
Приложение 3
к решению Думы
Лесозаводского городкого округа
от 21.07.2015 № 368
ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПЕРЕДАВАЕМОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
№ п/п | Инвен-тарный номер | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Единица измерения (в т.ч. протяже-нность сетей п.м) | Характеристика имущества (тип, марка, вид прокладки и т.д.) | Количество | Дата ввода в эксплуа-тацию | Общая стоимость (балансо-вая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Техническое состояние (уд., неуд. и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Котельная №1
1 | 1009 | кран-балка РЛ-3,2 | шт. |  | 1 | 1986 | 10748 | 10748 | 0 | удовлетворительное
2 | 1010 | газоход котла КВГМ-30 | шт. |  | 1 | 1982 | 7928 | 7928 | 0 | требуется ремонт
3 | 1011 | воздуховоды котла КВГМ-30 | шт. |  | 1 | 1983 | 1734 | 1734 | 0 | удовлетворительное
Котлы
4 | 1013 | котел № 2 ДЕ 10/14 | шт. | котел паровой, производительность 10 т пара в час, вид топлива – мазут | 1 | 1994 | 215000 | 184721.18 | 30278.82 | удовлетворительное
5 | 1014 | котел № 1, №3 ДКВР 10/13 | шт. | котел паровой, производительность 10 т пара в час, вид топлива – мазут | 2 | 2004, 1972 | 42500 | 42500 | 0 | удовлетворительное
6 | 1015 | котел № 4 КВГМ-30 | шт. | котел водогрейный, производительность 30 Гкал/час, вид топлива – мазут | 1 | 1995 | 75554 | 75554 | 0 | удовлетворительное
7 | 1016 | котел № 5 КВГМ - 30 | шт. | котел водогрейный, производительность 30 Гкал/час, вид топлива – мазут | 1 | 1994 | 658138 | 658138 | 0 | требуется замена в конвективной части
экономайзеры
8 | 1018 | экономайзер №3 ВЭ-VII-16П | шт. | чугунный ребристый водяной экономайзер, поверхность нагрева 330,4 м2 | 1 | 1972 | 232000 | 232000 | 0 | удовлетворительное
9 | 1019 | экономайзер №2 ЭБ1-330 | шт. | чугунный блочный экономайзер, поверхность нагрева 329,4 м2 | 1 | 2006 | 661624.21 | 445606.16 | 216018.05 | удовлетворительное
Тягодутьевые машины
10 | 1020 | дымосос № 1 ДН -12,5 | шт. | Q=35 тыс.м3/ч, Nдв.=55 кВт, п=970 об/мин | 1 | 2004 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
11 | 1021 | дымосос № 2 ДН -12,5 | шт. | Q=35 тыс.м3/ч, Nдв.=55 кВт, п=970 об/мин | 1 | 2004 | 82400 | 71990.13 | 10409.87 | удовлетворительное
12 | 1022 | дымосос № 3 ДН-13 | шт. | Q=29 тыс.м3/ч, Nдв.=45 кВт, п=980 об/мин | 1 | 2004 | 120000 | 104840 | 15160 | удовлетворительное
13 | 1023 | дымосос № 4 ДН 17У | шт. | Q=70 тыс.м3/ч, Nдв.=160 кВт, п=1000 об/мин | 1 | 2009 | 441701.69 | 190815.11 | 250886.58 | удовлетворительное
14 | 1024 | дымосос № 5 ДН-17 | шт. | Q=70 тыс.м3/ч, Nдв.=160 кВт, п=980 об/мин | 1 | 1982 | 17000 | 17000 | 0 | удовлетворительное
15 | 1025 | вентилятор № 1 ВДН-10 | шт. | Q=22 тыс.м3/ч, Nдв.=14 кВт, п=755 об/мин | 1 | 1972 | 43900 | 43900 | 0 | удовлетворительное
16 | 1026 | вентилятор № 2 ВДН-10 | шт. | Q=22 тыс.м3/ч, Nдв.=14 кВт, п=735 об/мин | 1 | 1972 | 43900 | 43900 | 0 | удовлетворительное
17 | 1027 | вентилятор № 3 ВДН-10 | шт. | Q=22 тыс.м3/ч, Nдв.=22 кВт, п=735 об/мин | 1 | 1972 | 76500 | 76500 | 0 | удовлетворительное
18 | 1028 | вентилятор № 4 ВДН-11,2 | шт. | Q=25 тыс.м3/ч, Nдв.=75 кВт, п=1000 об/мин | 1 | 1982 | 168700 | 168700 | 0 | удовлетворительное
19 | 1029 | вентилятор № 5 ВДН-11,2 | шт. | Q=25 тыс.м3/ч, Nдв.=75 кВт, п=1000 об/мин | 1 | 1982 | 168700 | 168700 | 0 | удовлетворительное
20 | 1030 | вентилятор первичного воздуха № 4 30 ЦС-85 | шт. | Q=3 тыс.м3/ч, Nдв.=15 кВт, п=3000 об/мин | 1 | 1995 | 30300 | 30300 | 0 | удовлетворительное
21 | 1031 | вентилятор первичного воздуха № 5 30 ЦС-85 | шт. | Q=3 тыс.м3/ч, Nдв.=15 кВт, п=3000 об/мин | 1 | 1994 | 30300 | 30300 | 0 | удовлетворительное
Насосы
22 | 1032 | насос сетевой ГВС №1 СД 50/56 | шт. | Q=50 м3/ч, Н=60 м в.ст. | 1 | 2007 | 6330 | 4243.2 | 2086.8 | удовлетворительное
23 | 1033 | насос сетевой ГВС №2 Д 320/50 | шт. | Q=320 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1993 | 23470 | 23470 | 0 | удовлетворительное
24 | 1034 | насос сетевой ГВС №3 К 100-65-200 | шт. | Q=100 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2006 | 6800 | 5510.26 | 1289.74 | удовлетворительное
25 | 1035 | насос сетевой ГВС №4 Д 320-50 | шт. | Q=320 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2000 | 23470 | 23470 | 0 | удовлетворительное
26 | 1036 | насос питательный №2 ЦНСГ 60-198 | шт. | Q=60 м3/ч, Н=198 м в.ст. | 1 | 1988 | 1687 | 1687 | 0 | удовлетворительное
27 | 1037 | насос питательный №3 ЦНСГ 38-176 | шт. | Q=38 м3/ч, Н=176 м в.ст. | 1 | 2008 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
28 | 1038 | насос питательный №4 ЦНСГ 38-176 | шт. | Q=38 м3/ч, Н=220 м в.ст. | 1 | 1988 | 20790 | 20790 | 0 | удовлетворительное
29 | 1039 | насос питательный паровой ПДВ 16/20 | шт. | Q=16 м3/ч, Н=20 м в.ст. | 1 | 1981 | 7000 | 7000 | 0 | удовлетворительное
30 | 1040 | насос питательный №1 Wilo MVI 1612¦PN 25 | шт. | Q=13 м3/ч, Н=180 м в.ст. | 1 | 2009 | 99384 | 46909.25 | 52474.75 | удовлетворительное
31 | 1041 | насос конденсатный №1 К80-50-200 | шт. | Q=50 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2007 | 30000 | 20110 | 9890 | удовлетворительное
32 | 1042 | насос конденсатный №2 К80-50-200 | шт. | Q=50 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2002 | 14000 | 14000 | 0 | удовлетворительное
33 | 1043 | насос сетевой №1 Д630-90 | шт. | Q=630 м3/ч, Н=90 м в.ст. | 1 | 2003 | 126160 | 126160 | 0 | удовлетворительное
34 | 1044 | насос сетевой №2 8НДв | шт. | Q=600 м3/ч, Н=60 м в.ст. | 1 | 1986 | 126160 | 126160 | 0 | удовлетворительное
35 | 1045 | насос сетевой №3 8НДв | шт. | Q=600 м3/ч, Н=60 м в.ст. | 1 | 1986 | 126160 | 126160 | 0 | удовлетворительное
36 | 1046 | насос подпиточный №1 6НДв | шт. | Q=320 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1987 | 23470 | 23470 | 0 | удовлетворительное
37 | 1048 | насос подпиточный №2 К100-65-200 | шт. | Q=100 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2006 | 6800 | 5510.26 | 1289.74 | удовлетворительное
38 | 1049 | насос рециркуляционный №1 НКУ-140 | шт. | Q=140 м3/ч, Н=49 м в.ст. | 1 | 2006 | 149491.53 | 111121.67 | 38369.86 | удовлетворительное
39 | 1050 | насос рецирк.№ 2 НКУ 140 | шт. | Q=140 м3/ч, Н=49 м в.ст. | 1 | 1982 | 99800 | 99800 | 0 | удовлетворительное
40 | 1051 | насос дренажный К80-50-200 | шт. | Q=50 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2006 | 30000 | 24310 | 5690 | удовлетворительное
41 | 1052 | насос ХВО перекач-ий №1 К150-125-250 | шт. | Q=200 м3/ч, Н=20 м в.ст. | 1 | 2010 | 18000 | 18000 | 0 | удовлетворительное
42 | 1053 | насос ХВО перекач-ий №2 8К18 | шт. | Q=290 м3/ч, Н=20 м в.ст. | 1 | 1982 | 18000 | 18000 | 0 | удовлетворительное
43 | 1054 | насос ХВО солевой №1 Х50-32-125-Д-С | шт. | Q=12,5 м3/ч, Н=20 м в.ст. | 1 | 2006 | 23898 | 19365.35 | 4532.65 | удовлетворительное
44 | 1055 | насос ХВО солевой №2 К20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1992 | 4800 | 4800 | 0 | удовлетворительное
45 | 1056 | насос мазутный №1 НШ-100 | шт. | Q=6,3 м3/ч, Н=250 м в.ст. | 1 | 2009 | 4155 | 1961.17 | 2193.83 | удовлетворительное
46 | 1057 | насос мазутный №1 НШ-100 | шт. | Q=6,3 м3/ч, Н=250 м в.ст. | 1 | 2008 | 41305.08 | 21905.45 | 19399.63 | удовлетворительное
47 | 1058 | насос мазутный №1 НШ-100 | шт. | Q=6,3 м3/ч, Н=250 м в.ст. | 1 | 1996 | 22150 | 22150 | 0 | удовлетворительное
48 | 1059 | насос мазутный №3 НШ-100 | шт. | Q=6,3 м3/ч, Н=250 м в.ст. | 1 | 2008 | 3965 | 2102.78 | 1862.22 | удовлетворительное
49 |  | ХВО
50 | 1060 | деаэратор №2 ДСА-150/50 | шт. | деаэратор атмосферного давления, Q=150 т/ч, Рраб=0,2 кгс/см2, Тводы=104°C, полезная вместимость бака 50 м3 | 1 | 1982 | 12839 | 12839 | 0 | удовлетворительное
51 | 1062 | деаэратор №3 ДСА-150/60 | шт. | деаэратор атмосферного давления, Q=150 т/ч, Рраб=0,2 кгс/см2, Тводы=104°C, полезная вместимость бака 60 м3. | 1 | 1982 | 12839 | 12839 | 0 | удовлетворительное
52 | 1063 | фильтр ХВО №1 Na катионитовый №1 Д-2000 | шт. | наружный диаметр корпуса 2 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 11,8 м3, производительность 80 м3/ч. | 1 | 1974 | 4581 | 4581 | 0 | удовлетворительное
53 | 1064 | фильтр ХВО №2 Na катионитовый №1 Д-2000 | шт. | наружный диаметр корпуса 2 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 11,8 м3, производительность 80 м3/ч. | 1 | 1974 | 4581 | 4581 | 0 | удовлетворительное
54 | 1065 | фильтр ХВО №3 Na катионитовый №1 Д-2000 | шт. | наружный диаметр корпуса 2 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 11,8 м3, производительность 80 м3/ч. | 1 | 1974 | 4582 | 4582 | 0 | удовлетворительное
55 | 1066 | фильтр ХВО №4 Na катионитовый №1 Д-2000 | шт. | наружный диаметр корпуса 2 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 11,8 м3, производительность 80 м3/ч. | 1 | 1981 | 4000 | 4000 | 0 | удовлетворительное
56 | 1067 | фильтр ХВО №5 Na катионитовый №1 Д-2000 |  | наружный диаметр корпуса 2 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 11,8 м3, производительность 80 м3/ч. | 1 | 1981 | 4000 | 4000 | 0 | удовлетворительное
57 | 1068 | фильтр ХВО №6 Na катионитовый №1 Д-2000 |  | наружный диаметр корпуса 2 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 11,8 м3, производительность 80 м3/ч. | 1 | 1981 | 4000 | 4000 | 0 | удовлетворительное
58 | 1069 | солерастворитель Д-1000 |  | диаметр условного прохода 1000 мм, полезный объем для соли 0,9м3 | 1 | 1981 | 1500 | 1500 | 0 | необходима замена
Водоподогреватели
59 | 1070 | водоводяной водоподогреватель №1 на ХВО ПСВВ № 15 | шт. | водоводяной водоподогреватель для подогрева химочищенной воды 1 ступени, площадь поверхности нагрева 13,8 м2 | 1 | 1982 | 19800 | 19800 | 0 | удовлетворительное
60 | 1071 | пароводяной водоподогреватель №2 на ХВО ПП2-17-7-II | шт. | пароводяной водоподогреватель, площадь поверхности нагрева 13,8 м2 | 1 | 1982 | 37200 | 37200 | 0 | удовлетворительное
61 | 1072 | охладитель выпара ОПВ-216 | шт. | площадь поверхности нагрева 8 м2 | 1 | 1982 | 49550 | 49550 | 0 | удовлетворительное
62 | 1073 | пароводяной водоподогреватель №2 ПП1-32-7-II Д530 | шт. | площадь поверхности нагрева 32 м2 | 1 | 2002 | 57650 | 57650 | 0 | удовлетворительное
63 | 1074 | пароводяной водоподогреватель №3 ПП1-53-7-II Д630 | шт. | площадь поверхности нагрева 53 м2 | 1 | 1976 | 93500 | 93500 | 0 | удовлетворительное
64 | 1075 | пароводяной водоподогреватель №4 ПП1-53,9-0,7-2 Д630 | шт. | площадь поверхности нагрева 53,3 м2 | 1 | 2006 | 538135.59 | 362523.97 | 175611.62 | удовлетворительное
65 | 1076 | пароводяной водоподогреватель №5 ПП1-76-7-II Д630 | шт. | площадь поверхности нагрева 76 м2 | 1 | 1982 | 93500 | 93500 | 0 | удовлетворительное
66 | 1077 | водоводяной водоподогреватель № 2 ПВ325х4 № 16 Д325 | шт. | площадь поверхности нагрева 28 м2 | 1 | 2002 | 63200 | 63200 | 0 | удовлетворительное
67 | 1078 | водоводяной водоподогреватель № 3 ПВ273х4 № 14 Д273 | шт. | площадь поверхности нагрева 20,3 м2 | 1 | 1990 | 2050 | 2050 | 0 | удовлетворительное
68 | 1079 | водоводяной водоподогреватель №4 ПВ273х4 №14 | шт. | площадь поверхности нагрева 20,3 м2 | 1 | 2006 | 176800 | 119104.26 | 57695.74 | удовлетворительное
69 | 1080 | водоводяной водоподогреватель № 5 ПВ219х4 №12 | шт. | площадь поверхности нагрева 11,51 м2 | 1 | 1990 | 6170 | 6170 | 0 | удовлетворительное
70 | 1081 | подогреватель мазута №1 ПМ 25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1982 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
71 | 1082 | подогреватель мазута № 2 ПМ 25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1982 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
72 |  | Мазутонасосная
73 | 1083 | подогреватель мазута № 1 ПМ-25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1989 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
74 | 1084 | подогреватель мазута № 2 ПМ 25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1989 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
75 | 1085 | подогреватель мазута № 3 ПМ-25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1989 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
76 | 1086 | подогреватель мазута № 4 ПМ-25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1989 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
77 | 1087 | фильтр мазутный № 1 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1989 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
78 | 1088 | фильтр мазутный № 2 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1989 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
79 | 1089 | фильтр мазутный № 3 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1989 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
80 | 1090 | фильтр мазутный № 4 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1989 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
81 | 1091 | фильтр мазутный № 5 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1989 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
82 | 1092 | фильтр мазутный № 6 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1989 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
83 | 1099 | емк. для отстоя мазута 25м3 | м3 | подземная стальная, V=25м3 | 1 | 1977 | 7096 | 7096 | 0 | удовлетворительное, требуется произвести изоляцию
84 | 1100 | емк. для отстоя мазута 25м3 | м3 | подземная стальная, V=25м3 | 1 | 1977 | 7096 | 7096 | 0 | удовлетворительное, требуется произвести изоляцию
85 | 1103 | бак конденсатный V=30 м3 | м3 | V=30м3 | 1 | 1977 | 14192 | 14192 | 0 | удовлетворительное
86 | 1104 | барботер (продув.колодец) | шт. |  | 1 | 1986 | 6519 | 5182.19 | 1336.81 | удовлетворительное
87 |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5807254.1 | 4910777.39 | 896476.71
Котельная №3
88 | 3002 | котел КСВ-1,3 №1 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1990 | 60000 | 60000 | 0 | удовлетворительное
89 | 3003 | котел № 2 УВКа-1,6 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 1,38 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 2008 | 3031130.98 | 406171.55 | 2624959.43 | удовлетворительное
90 | 3004 | дымосос ДН 6,3-1000 | шт. | Q=3,4 тыс.м3/ч, Nдв.=3 кВт | 1 | 2008 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
91 | 3005 | насос сетевой №1 4НДв | шт. | Q=90 м3/ч, Н=20 м в.ст. | 1 | 1986 | 1922.5 | 1922.5 | 0 | удовлетворительное
92 | 3006 | насос подпиточный №1 К8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1986 | 4240 | 4240 | 0 | удовлетворительное
93 | 3007 | насос подпиточный №2 К50/170-В-С-У | шт. | Q=25 м3/ч, Н=32 м в.ст. | 1 | 2004 | 7770 | 7770 | 0 | удовлетворительное
94 |  | насос мазутный Ш40-4-19,5/4 | шт. | Q=19,5 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 2 | 2010 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
95 | 3008 | подогреватель мазута №1 | шт. | Q=0,3 м3/ч | 1 | 2002 | 500 | 500 | 0 | удовлетворительное
96 | 3009 | подогреватель мазута №2 | шт. | Q=0,3 м3/ч | 1 | 2002 | 500 | 500 | 0 | удовлетворительное
97 | 3010 | емкость № 2 V=10 м3 | м3 | надземная стальная горизонтальная цилиндрическая, изолированная, V=10м3 | 1 | 1986 | 12000 | 12000 | 0 | удовлетворительное
98 | 3011 | емкость № 1 V=6м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=6м3 | 1 | 1986 | 18200 | 18200 | 0 | удовлетворительное
99 | 3012 | емкость для воды V=7м3 | м3 | стальная кубическая, V=7м3 | 1 | 1986 | 9300 | 9300 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3145563.48 | 520604.05 | 2624959.43
котельная № 18
100 | 18003 | котел № 1 КСВ-0,35 | шт. | котел водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2012 | 19000 | 19000 | 0 | удовлетворительное
101 | 18004 | котел №2 КСВ-0,35 | шт. | котел водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 2012 | 12000 | 12000 | 0 | удовлетворительное
102 | 18005 | дымосос ДН 6,3 | шт. | Q=5,1 тыс.м3/ч, Nдв.=1,5 кВт | 1 | 2006 | 72881.36 | 49097.75 | 23783.61 | удовлетворительное
103 | 18006 | насос сетевой №1 К420/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1991 | 5400 | 5400 | 0 | удовлетворительное
104 | 18007 | насос сетевой №2 К20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1991 | 5400 | 5400 | 0 | удовлетворительное
105 | 18014 | емкость мазутная №1 V=25м3 | шт. | надземная стальная цилиндрическая горизонтальная, V=25 м3 | 1 | 1998 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
106 | 18015 | емкость для воды №1 V=5,7м3 | м3 | стальная цилиндрическая горизонтальная для холодной воды, V=5,7м3 | 1 | 1998 | 8000 | 8000 | 0 | удовлетворительное
107 | 18016 | емкость для воды №2 V=0,6м3 | м3 | стальная цилиндрическая горизонтальная для горячей воды, V=0,6 м3 | 1 | 1998 | 1000 | 1000 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 127181.36 | 103397.75 | 23783.61
мазутное хозяйство
108 | М002 | насос погружной № 1 12НА-9х4 | шт. | Q=50 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1988 | 155000 | 155000 | 0 | удовлетворительное
109 | М003 | насос погружной № 2 12НА-9х4 | шт. | Q=50 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1988 | 155000 | 155000 | 0 | удовлетворительное
110 | М004 | насос перекачивающий № 1 Ш40-4-19,5/4 | шт. | Q=19,5 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 2008 | 32088.98 | 17017.83 | 15071.15 | удовлетворительное
111 | М005 | насос перекачивающий № 2 Ш40-4-18/4-1 | шт. | Q=18 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 2005 | 15254.23 | 14496.3 | 757.93 | удовлетворительное
112 | М006 | насос перекачивающий № 3 Ш40-4-18/4-1 | шт. | Q=18 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 2005 | 15254.23 | 14496.3 | 757.93 | удовлетворительное
113 | М0024 | насос для заправки автоцистерн Ш80-2,5-37,5/2,5-5Уз | шт. | Q=37,5 м3/ч, Н=25м в.ст. | 1 | 2009 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
114 | М007 | фильтр мазутный № 1 ФМ 25-30-5 | шт. | Q=30 т/ч, Р=25 кгс/см2 | 1 | 1988 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
115 | М008 | фильтр мазутный № 2 ФМ 25-30-5 | шт. | Q=30 т/ч, Р=25 кгс/см2 | 1 | 1988 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
116 | М009 | фильтр мазутный № 3 ФМ 25-30-5 | шт. | Q=30 т/ч, Р=25 кгс/см2 | 1 | 1988 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
117 | М010 | вентилятор вытяжной КЦ-390 | шт. | Nдвиг=1 кВт, n=3000 об/мин | 1 | 1988 | 1200 | 1200 | 0 | удовлетворительное
118 | М011 | подогреватель ПМ-25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1988 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
119 | М012 | калорифер | шт. | площадь поверхности нагрева 30 м2 | 1 | 1988 | 7300 | 7300 | 0 | удовлетворительное
120 | М015 | емкость нулевая V=100м3 | м3 | подземная стальная кубическая, V=100 м3 | 1 | 1988 | 14886 | 14886 | 0 | удовлетворительное
121 | М016 | емкость пожарная V=250м3 | м3 | подземная, V=250м3 | 1 | 1988 | 75830 | 75830 | 0 | не рабочая
122 | М017 | емкость пожарная V=250м3 | м3 | подземная, V=250м3 | 1 | 1988 | 75830 | 75830 | 0 | не рабочая
123 | М020 | наружное освещение маз. хоз-ва |  |  | 1 | 1988 | 24345 | 23713.49 | 631.51 | удовлетворительное
124 | М021 | обваловка резервуаров маз.хоз-ва |  |  | 1 | 1988 | 22464 | 15844.67 | 6619.33 | удовлетворительное
125 | М022 | внутренний паромазутопровод маз. хоз-ва | шт. |  | 1 | 1988 | 258998 | 258998 | 0 | удовлетворительное
126 | М023 | внешний паромазутопровод маз. Хоз-ва | шт. |  | 1 | 1988 | 287625 | 287514.31 | 110.69 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1232675.44 | 1208726.9 | 23948.54
котельная №2
127 | 2003 | котел в комплекте №1 ДКВР 4/13 | шт. | котел паровой, производительность 4 т пара в час, вид топлива – уголь бурый | 1 | 1976 | 24542 | 24542 | 0 | удовлетворительное
128 | 2004 | котел в комплекте №2 ДКВР 4/13 | шт. | котел паровой, производительность 4 т пара в час, вид топлива – уголь бурый | 1 | 1973 | 24542 | 24542 | 0 | удовлетворительное
129 | 2005 | котел в комплекте №3 ДКВР 4/13 | шт. | котел паровой, производительность 4 т пара в час, вид топлива – уголь бурый | 1 | 1973 | 24542 | 24542 | 0 | удовлетворительное
130 | 2006 | экономайзер ЭП-142 | шт. | экономайзер чугунный ребристый водяной, площадь поверхности нагрева 141,6 м2 | 1 | 1978 | 5733 | 5733 | 0 | удовлетворительное
131 | 2007 | экономайзер ЭП-142 | шт. | экономайзер чугунный ребристый водяной, площадь поверхности нагрева 141,6 м2 | 1 | 1978 | 5733 | 5733 | 0 | удовлетворительное
132 | 2008 | экономайзер ЭП-142 | шт. | экономайзер чугунный ребристый водяной, площадь поверхности нагрева 141,6 м2 | 1 | 1978 | 5733 | 5733 | 0 | удовлетворительное
133 | 2009 | дымосос № 1 Д10 | шт. | Q=32 тыс.м3/ч, Nдв.=25 кВт, n=930 об/мин | 1 | 2009 | 136428.5 | 58937.11 | 77491.39 | удовлетворительное
134 | 2010 | дымосос № 2 Д10 | шт. | Q=32 тыс.м3/ч, Nдв.=25 кВт, n=930 об/мин | 1 | 1978 | 46500 | 46500 | 0 | удовлетворительное
135 | 2011 | дымосос № 3 Д10 | шт. | Q=32 тыс.м3/ч, Nдв.=25 кВт, n=930 об/мин | 1 | 1978 | 46500 | 46500 | 0 | удовлетворительное
136 | 2012 | вентилятор № 1 ВД-8 | шт. | Q=10,2 тыс.м3/ч, Nдв.=7 кВт, n=980 об/мин | 1 | 1978 | 41500 | 41500 | 0 | удовлетворительное
137 | 2013 | вентилятор № 2 ВД-8 | шт. | Q=10,2 тыс.м3/ч, Nдв.=7 кВт, n=980 об/мин | 1 | 1978 | 41500 | 41500 | 0 | удовлетворительное
138 | 2014 | вентилятор № 3 ВД-8 | шт. | Q=10,2 тыс.м3/ч, Nдв.=7 кВт, n=980 об/мин | 1 | 1978 | 41500 | 41500 | 0 | удовлетворительное
139 | 2015 | насос сетевой № 2 Д 320/50 | шт. | Q=320 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1978 | 1799.5 | 1799.5 | 0 | удовлетворительное
140 | 2016 | насос сетевой № 1 Д 320-50 | шт. | Q=320 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1997 | 32567 | 32567 | 0 | удовлетворительное
141 | 2018 | насос подпиточный №1 К20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2011 | 4800 | 4800 | 0 | удовлетворительное
142 | 2019 | насос питательный №1 КС-12-11-4 | шт. | Q=12 м3/ч, Н=11 м в.ст. | 1 | 1982 | 25640 | 25640 | 0 | удовлетворительное
143 | 2020 | насос питательный №2 ЦНСГ 13-175 | шт. | Q=13 м3/ч, Н=175 м в.ст. | 1 | 2003 | 17160 | 17160 | 0 | удовлетворительное
144 | 2021 | насос солевой К8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1996 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
145 | 2022 | деаэратор ДС-10 | шт. | деаэратор атмосферного давления, Q=10 т/ч, полезная вместимость бака 4 м3 | 1 | 1978 | 35000 | 35000 | 0 | удовлетворительное
146 | 2023 | фильтр Na-катионитовый Д-700 № 1 | шт. | наружный диаметр корпуса 0,7 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 1,1 м3, производительность 10 м3/ч. | 1 | 1978 | 1539 | 1539 | 0 | удовлетворительное
147 | 2024 | фильтр Na-катионитовый Д-700 № 2 | шт. | наружный диаметр корпуса 0,7 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 1,1 м3, производительность 10 м3/ч. | 1 | 1978 | 1539 | 1539 | 0 | удовлетворительное
148 | 2025 | фильтр Na-катионитовый Д1000 № 3 | шт. | наружный диаметр корпуса 1,0 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 2,27 м3, производительность 20 м3/ч. | 1 | 1978 | 3117 | 3117 | 0 | удовлетворительное
149 | 2026 | бак солевой V=1м3 | м3 | диаметр условного прохода 800 мм, полезный объем для соли 0,8 м3 | 1 | 1978 | 1200 | 1200 | 0 | удовлетворительное
151 | 2028 | дробилка ВДП - 15УЗ № 2 | шт. | дробилка-питатель винтовая, Q=15 т/ч | 1 | 2009 | 460612 | 198984.37 | 261627.63 | удовлетворительное
152 | 2029 | подъемник "Шевьева" | шт. | ковшовый подъемник системы "Шевьева", вместимость ковша 0,5 м3, Q=4 м3/ч | 1 | 1978 | 13291 | 13291 | 0 | удовлетворительное
153 | 2030 | подъемник скреперный для золоудаления | шт. | Q=3 т/ч | 1 | 1983 | 384000 | 384000 | 0 | удовлетворительное
154 | 2031 | циклон | шт. | циклон батарейный для улавливания сухой золы | 1 | 1978 | 3933 | 3933 | 0 | неудовлетворительное
155 | 2032 | циклон | шт. | циклон батарейный для улавливания сухой золы | 1 | 1978 | 3933 | 3933 | 0 | неудовлетворительное
156 | 2033 | циклон | шт. | циклон батарейный для улавливания сухой золы | 1 | 1978 | 3933 | 3933 | 0 | неудовлетворительное
157 | 2034 | паровой водоподогреватель №1 ПП1-53-7-II | шт. | площадь поверхности нагрева 53,3 м2 | 1 | 1978 | 1576 | 1576 | 0 | удовлетворительное
158 | 2035 | водоподогреватель ПП1-53,9-0,7-4 | шт. | площадь поверхности нагрева 53,3 м2 | 1 | 2008 | 381900 | 180893.3 | 201006.7 | удовлетворительное
159 | 2036 | водоподогреватель ПП1-53-7-II | шт. | площадь поверхности нагрева 53,0 м2 | 1 | 1990 | 56050 | 56050 | 0 | удовлетворительное
160 | 2037 | подогрев. водовод. ПВ273х4№14 | шт. | площадь поверхности нагрева 20,3 м2 | 1 | 1982 | 6778 | 6778 | 0 | удовлетворительное
161 | 2038 | подогрев. водовод. ПВ 273х4№14 | шт. | площадь поверхности нагрева 20,3 м2 | 1 | 1990 | 21733 | 21733 | 0 | удовлетворительное
162 | 2039 | водоподогреватель ПВ 273х4 №14 | шт. | площадь поверхности нагрева 20,3 м2 | 1 | 1990 | 21733 | 21733 | 0 | удовлетворительное
163 | 2043 | емкость V=100 м3 | м3 | надземная стальная вертикальная цилиндрическая неизолированная, V=100м3 | 1 | 1977 | 79660 | 79660 | 0 | неудовлетворительное
164 | 2044 | емкость V=50 м3 | м3 | надземная стальная горизонтальная цилиндрическая неизолированная, V=50 м3 | 1 | 1988 | 40000 | 40000 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2051747 | 1511621.28 | 540125.72
котельная № 4
165 | 4002 | котел "энергия 3М" № 1 | шт. | котел водогрейный чугунный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1972 | 13125 | 13125 | 0 | удовлетворительное требуется замена
166 | 4003 | котел "энергия 3М" № 2 | шт. | котел водогрейный чугунный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1972 | 13125 | 13125 | 0 | удовлетворительное требуется замена
167 | 4004 | насос К 45/30 № 1 | шт. | Q=45 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2007 | 16608.05 | 9527.47 | 7080.58 | удовлетворительное
168 | 4005 | насос К 45/30 № 2 | шт. | Q=45 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1976 | 1040 | 1040 | 0 | удовлетворительное
169 | 4006 | насос подпиточный К8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1976 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
170 | 4008 | таль электрическая (0,25тн) | т | Q=0,25 т | 1 | 1998 | 4000 | 4000 | 0 | удовлетворительное
171 | 4009 | емкость для воды № 1 V=6,3 м3 | м3 | надземная стальная кубическая для холодной воды, V=6,3 м3 | 1 | 1972 | 8000 | 8000 | 0 | удовлетворительное
172 | 4010 | емкость № 2 для воды V=3 м3 | м3 | надземная стальная кубическая для холодной воды, V=3,0 м3 | 1 | 1972 | 4500 | 4500 | 0 | удовлетворительное
173 | 4011 | емкость № 3 для воды V=1,6 м3 | м3 | надземная стальная кубическая для холодной воды, V=1,6 м3 | 1 | 1976 | 2300 | 2300 | 0 | удовлетворительное
174 | 4012 | емкость № 4 для воды V=0,5 м3 | м3 | надземная стальная цилиндрическая для холодной воды, V=0,5 м3 | 1 | 1976 | 1200 | 1200 | 0 | удовлетворительное
175 |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 67398.05 | 60317.47 | 7080.58
котельная № 7
176 | 7002 | котел КСВ-1,3 № 1 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1994 | 7077.6 | 7077.6 | 0 | удовлетворительное
177 | 7003 | котел КСВ-1,3 № 2 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1994 | 7077.6 | 7077.6 | 0 | удовлетворительное
178 | 7004 | котел КСВ-1,3 № 3 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1994 | 7077.6 | 7077.6 | 0 | удовлетворительное
179 | 7005 | насос сетевой № 1 К90/55 | шт. | Q=90 м3/ч, Н=55 м в.ст. | 1 | 1994 | 24000 | 24000 | 0 | удовлетворительное
180 | 7006 | насос сетевой № 2 К100-65-200а | шт. | Q=90 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 2003 | 7700 | 7370.65 | 329.35 | удовлетворительное
181 | 7007 | насос подпиточный № 1 К20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1994 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
182 | 7008 | насос подпиточный № 2 К20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1994 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
183 | 7009 | насос мазутный Г11-24А | шт. | Q=3,0 м3/ч, Н=25 м в.ст. | 1 | 1996 | 800 | 800 | 0 | удовлетворительное
184 |  | насос мазутный НМШ 5-25-4,0 | шт. | Q=4 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
185 | 7010 | емкость мазутная № 1 V=6м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=6 м3 | 1 | 1994 | 7000 | 7000 | 0 | удовлетворительное
186 | 7011 | емкость мазутная № 2 V=6м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=6 м3 | 1 | 1994 | 7000 | 7000 | 0 | удовлетворительное
187 | 7012 | емкость для воды V=8м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=8 м3 | 1 | 1994 | 7230 | 5302.72 | 1927.28 | удовлетворительное
188 | 7013 | емкость душевая V=1м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=1 м3 | 1 | 1994 | 900 | 900 | 0 | удовлетворительное
189 | 7014 | емкость нулевая V=3м3 | м3 | подземная стальная кубическая, V=3 м3 | 1 | 1994 | 1200 | 1200 | 0 | удовлетворительное
190 |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 84262.8 | 82006.17 | 2256.63
котельная № 8
191 | 8002 | котел №1 КСВ-1,3 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1995 | 21233 | 20027.38 | 1205.62 | удовлетворительное
192 | 8003 | котел №2 КСВ-1,3 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1995 | 21233 | 20027.38 | 1205.62 | удовлетворительное
193 | 8004 | насос сетевой №1К 90/55 | шт. | Q=90 м3/ч, Н=55 м в.ст. | 1 | 1995 | 24000 | 24000 | 0 | удовлетворительное
194 | 8005 | насос сетевой №2 КМЛ 80/200-3/4 | шт. | Q=55 м3/ч, Н=10 м в.ст. | 1 | 2010 | 24000 | 24000 | 0 | удовлетворительное
195 | 8006 | насос подпиточный К 20/30 №1 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1995 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
196 | 8007 | насос подпиточный К 20/30 №2 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1995 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
197 | 8008 | насос мазутный (перекачивающий) НД 100/63 | шт. | Q=0,1 м3/ч, Н=630 м в.ст. | 1 | 1995 | 8200 | 8200 | 0 | удовлетворительное
198 | 8011 | емкость мазутная №1 V=7м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=7 м3 | 1 | 1995 | 8000 | 8000 | 0 | удовлетворительное
199 | 8012 | емкость мазутная №2 V=7м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=7 м3 | 1 | 1995 | 8000 | 8000 | 0 | удовлетворительное
200 | 8013 | емкость для воды V=6 м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=6 м3 | 1 | 1995 | 7000 | 7000 | 0 | удовлетворительное
201 | 8014 | емкость нулевая V=3,8 м3 | м3 | подземная стальная кубическая, V=3,8 м3 | 1 | 1995 | 3800 | 3800 | 0 | удовлетворительное
202 | 8015 | емкость душевая № 2 V=2 м3 | м3 | наземная стальная кубическая для душа, V=2 м3 | 1 | 1995 | 2400 | 2400 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 135066 | 132654.76 | 2411.24
котельная № 9
203 | 9002 | котел №1 КСВ-1,3 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1998 | 60000 | 60000 | 0 | удовлетворительное
204 | 9003 | котел №2 КСВ-1,3 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1998 | 60000 | 60000 | 0 | удовлетворительное
205 | 9004 | котел №3 КСВ-1,3 | шт. | котел водогрейный стальной, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 2005 | 60000 | 46420 | 13580 | удовлетворительное
206 | 1047 | насос подпиточный №2 Wilo IL 80¦200-22-2 | шт., установили с кот.№1 | Q=80 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2009 | 106797.4 | 50408.38 | 56389.02 | удовлетворительное (с кот.1)
207 | 9005 | насос сетевой № 2 Wilo 65/200-15/2 | шт. | Q=50 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 2009 | 74683.87 | 35250.78 | 39433.09 | удовлетворительное
208 | 9006 | насос сетевой №1К 100-65-200а | шт. | Q=90 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 2003 | 18000 | 18000 | 0 | удовлетворительное, демантирован на складе
209 | 9007 | насос подпиточный К20/30 №1 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2003 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
210 | 9008 | насос подпиточный К20/30 №2 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2003 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
211 | 9009 | насос мазутный перекачивающий ПН 1,6/16 | шт. | мазутный, Q=1,6 м3/ч, Н=160 м в.ст. | 1 | 2003 | 8200 | 8200 | 0 | удовлетворительное
212 | 9010 | емкость мазутная №1 V=10м3 | м3 | надземная стальная цилиндрическая горизонтальная, V=10 м3 | 1 | 1997 | 8342 | 5204.45 | 3137.55 | удовлетворительное
213 | 9011 | емкость мазутная №2 V=4,2м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=4,2 м3 | 1 | 1997 | 4200 | 4200 | 0 | удовлетворительное
214 | 9012 | емкость нулевая V=3м3 | м3 | подземная стальная кубическая, V=3 м3 | 1 | 1997 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
215 | 9013 | емкость для воды №1 V=5м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=5 м3 | 1 | 1997 | 5100 | 5100 | 0 | удовлетворительное
216 | 9014 | емкость для воды №2 V=0,6м3 | м3 | надземная стальная кубическая, V=0,6 м3 | 1 | 1997 | 900 | 900 | 0 | удовлетворительное
219 |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 416923.27 | 304383.61 | 112539.66
котельная № 15
220 | 15003 | Котел ДКВР - 4/13 | шт. | котел паровой, производительность 4 т пара в час, вид топлива – мазут | 1 | 1980 | 54312 | 54312 | 0 | удовлетворительное
221 | 15004 | Котел ДКВР - 4/13 | шт. | котел паровой, производительность 4 т пара в час, вид топлива – мазут | 1 | 1980 | 54312 | 54312 | 0 | удовлетворительное
222 | 15006 | экономайзер ЭП2-142 | шт. | экономайзер чугунный ребристый водяной, площадь поверхности нагрева 141,6 м2 | 1 | 1975 | 95432 | 95432 | 0 | удовлетворительное
223 | 15007 | экономайзер ЭП2-142 | шт. | экономайзер чугунный ребристый водяной, площадь поверхности нагрева 141,6 м2 | 1 | 1975 | 95432 | 95432 | 0 | удовлетворительное
224 | 15009 | Дымосос ДН-9 №1 | шт. | Q=14 тыс.м3/ч, Nдв.=11 кВт, n=930 об/мин | 1 | 1981 | 500 | 500 | 0 | удовлетворительное
225 | 15010 | Дымосос ДН-9 №2 | шт. | Q=14 тыс.м3/ч, Nдв.=11 кВт, n=930 об/мин | 1 | 1981 | 500 | 500 | 0 | удовлетворительное
226 | 15011 | насос сетевой К90/50 №1 | шт. | Q=90 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1981 | 4355 | 4355 | 0 | удовлетворительное
227 | 15012 | насос сетевой КМ 80-50-200 №2 | шт. | Q=80 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1981 | 4355 | 4355 | 0 | удовлетворительное
228 | 15013 | насос питательный № 1 КС-12-11-4 | шт. | Q=10 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 1981 | 1230 | 1230 | 0 | удовлетворительное
229 | 15014 | насос питательный № 2 КС-12-11-4 | шт. | Q=10 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 1981 | 1230 | 1230 | 0 | удовлетворительное
230 | 15015 | насос питательный №3 ЦНСГ-13-175 | шт. | Q=13 м3/ч, Н=175 м в.ст. | 1 | 1981 | 17160 | 17160 | 0 | удовлетворительное
231 | 15016 | насос подпиточный СЦЛ 20-24 | шт. | Q=32 м3/ч, Н=54 м в.ст. | 1 | 1991 | 4160 | 4160 | 0 | удовлетворительное
232 | 15017 | Насос питательный паровой ПДВ 16/20 | шт. | Q=16 м3/ч, Н=20 м в.ст. | 1 | 1981 | 1350 | 1350 | 0 | удовлетворительное
233 | 15018 | Насос питательный паровой ПДВ 16/20 | шт. | Q=16 м3/ч, Н=20 м в.ст. | 1 | 1981 | 1350 | 1350 | 0 | удовлетворительное
234 | 15019 | насос солевой В3-ОРА-10М | шт. | Q=10 м3/ч | 1 | 1991 | 3800 | 3800 | 0 | удовлетворительное
235 | 15020 | бак солерастворительный | м3 | V=1 м3 | 1 | 1981 | 540 | 540 | 0 | удовлетворительное
236 | 15021 | фильтр Na-катионитовый Д1000 №1 | шт. | наружный диаметр корпуса 1,0 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 2,27 м3, производительность 20 м3/ч | 1 | 1981 | 320 | 320 | 0 | удовлетворительное
237 | 15022 | фильтр Na-катионитовый Д1000 №2 | шт. | наружный диаметр корпуса 1,0 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 2,27 м3, производительность 20 м3/ч | 1 | 1981 | 320 | 320 | 0 | удовлетворительное
238 | 15023 | фильтр Na-катионитовый Д1000 №3 | шт. | наружный диаметр корпуса 1,0 м, Рраб= 6 кгс/см2, вместимость корпуса 2,27 м3, производительность 20 м3/ч | 1 | 1981 | 320 | 320 | 0 | удовлетворительное
239 | 15024 | Деаэратор ДС-10 | шт. | деаэратор атмосферного давления, Q=10 т/ч, полезная вместимость бака 4 м3 | 1 | 1981 | 540 | 540 | 0 | удовлетворительное
240 | 15025 | Паровой водоподогреватель ПП 1-32-7-II №1 Диам.530мм | шт. | Поверхность нагрева 32 м2 | 1 | 1981 | 64560 | 64560 | 0 | удовлетворительное
241 | 15026 | Паровой водоподогреватель ПП 1-32-7-II №2 Диам.530мм | шт. | Поверхность нагрева 32 м2 | 1 | 1981 | 64560 | 64560 | 0 | удовлетворительное
242 | 15027 | водоподогреватель водоводяной ППВВ №12 | шт. | Поверхность нагрева 12,8 м2 | 1 | 1981 | 32000 | 32000 | 0 | удовлетворительное
243 |  | мазутонасосная | [7 empty] | удовлетворительное
244 | 15028 | насос мазутный № 1 НШ-50 | шт. | Q=3 м3/ч, Н=250 м в.ст. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
245 | 15029 | насос мазутный № 2 НШ-100 | шт. | Q=6,3 м3/ч, Н=250 м в.ст. | 1 | 1981 | 25600 | 25600 | 0 | удовлетворительное
246 | 15030 | насос мазутный № 3 НШ-100 | шт. | Q=6,3 м3/ч, Н=250 м в.ст. | 1 | 1981 | 25600 | 25600 | 0 | удовлетворительное
247 | 15031 | насос мазутный № 4 НМШ-5-25-4,0 | шт. | Q=3,6 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 2 | 1981 | 20560 | 20560 | 0 | удовлетворительное
248 | 15032 | насос дренажный № 1 К20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1981 | 21890 | 21890 | 0 | удовлетворительное
249 | 15033 | насос дренажный № 2 НШ-6 | шт. | Q=1,3 м3/ч, Н=16 Мпа | 1 | 1981 | 21890 | 21890 | 0 | удовлетворительное
250 | 15034 | фильтр мазутный грубой очистки №1 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1981 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
251 | 15035 | фильтр мазутный грубой очистки №2 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1981 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
252 | 15036 | фильтр мазутный грубой очистки №3 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1981 | 12800 | 12800 | 0 | демонтирован
253 | 15037 | фильтр мазутный грубой очистки №4 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1981 | 12800 | 12800 | 0 | демонтирован
254 | 15038 | фильтр мазутный тонкой очистки №1 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1981 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
255 | 15039 | фильтр мазутный тонкой очистки №2 | шт. | Q=30 т/ч | 1 | 1981 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
256 | 15040 | подогреватель мазута №1 ПМ 25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1981 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
257 | 15041 | подогреватель мазута №2 ПМ 25-6 | шт. | Q=6 т/ч | 1 | 1981 | 53200 | 53200 | 0 | удовлетворительное
258 | 15042 | емкость для воды V=1м3 | м3 | стальная, V=1м3 | 1 | 1981 | 3000 | 3000 | 0 | удовлетворительное
259 | 15043 | емкость мазутная V=2м3 | м3 | надземная стальная, V=2м3 | 1 | 1981 | 3000 | 3000 | 0 | удовлетворительное
260 | 15045 | емкость мазутная №2 V=50м3 | м3 | подземная стальная цилиндрическая горизонтальная, V=50 м3 | 1 | 1981 | 31231 | 31231 | 0 | удовлетворительное
261 | 15046 | емкость мазутная № 3 V=50м3 | м3 | подземная стальная цилиндрическая горизонтальная, V=50 м3 | 1 | 1981 | 31231 | 31231 | 0 | удовлетворительное
262 |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 869840 | 869840 | 0
котельная № 16
263 | 16002 | котел №1 КСВ-0,65 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,65 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2001 | 1230 | 1230 | 0 | удовлетворительное
264 | 16003 | котел №2 КСВ-0,65 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,65 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2001 | 1230 | 1230 | 0 | удовлетворительное
265 | 16004 | насос сетевой №1 К-45/30 | шт. | Q=45 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2002 | 1200 | 1200 | 0 | удовлетворительное
266 | 16005 | насос сетевой №2 К-45/30 | шт. | Q=45 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2002 | 1200 | 1200 | 0 | удовлетворительное
267 | 16006 | насос подпиточный К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 2002 | 1370 | 1370 | 0 | удовлетворительное
268 | 16007 | вентилятор №1 Ц-4-70 №3 | шт. | Q=2,5 тыс.м3/ч, Н=110 кгс/см2 | 1 | 2002 | 930 | 930 | 0 | удовлетворительное
269 | 16008 | вентилятор №2 Ц-4-70 №3 | шт. | Q=2,5 тыс.м3/ч, Н=110 кгс/см2 | 1 | 2002 | 930 | 930 | 0 | удовлетворительное
270 | 16009 | емкость для воды V=3м3 | мз | надземная стальная кубическая, V=3м3 | 1 | 2002 | 5764 | 5764 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 13854 | 13854 | 0
Участок № 3
котельная № 33 с.Глазовка
271 | 33002 | насос сетевой №1 К 80-50-200А | шт. | Q=45 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 2006 | 14500 | 11213.33 | 3286.67 | удовлетворительное
272 | 33003 | насос сет. №2 К 80-50-200А | шт. | Q=45 м3/ч, Н=40 м в.ст. | 1 | 1998 | 5600 | 5600 | 0 | удовлетворительное
273 | 33004 | насос сетевой №3 К 45/30а | шт. | Q=45 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1998 | 5400 | 5400 | 0 | удовлетворительное
274 | 33005 | насос подпиточный № 1 К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1998 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
275 | 33006 | насос подпиточный № 2 К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1998 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
276 | 33007 | котел №3 КСВ 0,35 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2005 | 126000 | 97482 | 28518 | удовлетворительное
277 | 33008 | котел №4 КСВ 0,35 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2005 | 126000 | 97482 | 28518 | удовлетворительное
278 | 33009 | котел №1 "универсал" 5 | шт. | котел чугунный водогрейный, производительность 0,2 Гкал/ч | 1 | 1987 | 1800 | 1800 | 0 | в резерве
279 | 33010 | котел №2 "универсал" 5 | шт. | котел чугунный водогрейный, производительность 0,2 Гкал/ч | 1 | 1987 | 1800 | 1800 | 0 | в резерве
280 | 33011 | дымосос ДН-6,3 | шт. | Q=5,1 тыс.м3/ч | 1 | 2006 | 25000 | 15166.66 | 9833.34 | удовлетворительное
281 | 33012 | емкость для воды V=2,5м3 | м3 | стальная кубическая, V=2,5м3 | 1 | 1998 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 315600 | 245443.99 | 70156.01
котельная № 32 с. Тихменево
282 | 32002 | котел КСВ 0,35 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2005 | 126000 | 97482 | 28518 | удовлетворительное
283 | 32003 | котел КСВ 0,35 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2005 | 126000 | 97482 | 28518 | удовлетворительное
284 | 32004 | насос сетевой К 20/30 №1 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1993 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
285 | 32005 | насос сетевой К 20/30 №2 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1993 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
286 | 32006 | насос подпиточный К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1993 | 1550 | 1550 | 0 | удовлетворительное
287 | 32007 | Дымосос Ц4-70№4 | шт. | Q=2,0 тыс.м3/ч | 1 | 1993 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
288 | 32008 | вентилятор Ц4-70№4 | шт. | Q=3,0 тыс.м3/ч | 1 | 1993 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
289 | 32010 | емкость для воды V-2,2м3 | м3 | стальная кубическая, V-2,2м3 | 1 | 1993 | 2300 | 2300 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 268050 | 211014 | 57036
котельная № 31 с.Иннокентьевка
290 | 31002 | котел С-2-2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2007 | 17000 | 9752.33 | 7247.67 | удовлетворительное
291 | 31003 | насос сетевой К 20/30 №1 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1994 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
292 | 31004 | насос сетевой К 20/30 №2 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1994 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
293 | 31005 | емкость V=1,2 м3 | мз | стальная кубическая для воды, V=1,2 м3 | 1 | 1994 | 1250 | 1250 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 25450 | 18202.33 | 7247.67
котельная № 30 с. Курское д/с
294 | 30002 | котел С-2-2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2001 | 17000 | 17000 | 0 | удовлетворительное
295 | 30003 | насос ЦНЛ 32/90-0,75/2 | шт. |  | 1 | 2010 | 25097.46 | 6726.11 | 18371.35 | удовлетворительное
296 | 30005 | емкость V=0,8м3 | м3 | стальная цилиндрическая вертикальная для воды, V=0,8м3 | 1 | 1994 | 980 | 980 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 43077.46 | 24706.11 | 18371.35
котельная № 29 с. Курское школа
297 | 29002 | котел "Универсал-5" №1 | шт. | котел чугунный водогрейный, производительность 0,2 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1988 | 1822 | 1780.97 | 41.03 | удовлетворительное
298 | 29003 | котел КСВ-035 №2 | шт. | котел водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2012 | 1822 | 1780.97 | 41.03 | удовлетворительное
299 | 29004 | насос Wilo IL 40/170-0,75/4 | шт. | Q=17 м3/ч, Н=9 м в.ст. | 1 | 2010 | 19037.28 | 5102 | 13935.28 | удовлетворительное
300 | 29005 | насос Wilo IL 40/170-0,75/4 | шт. | Q=17 м3/ч, Н=9 м в.ст. | 1 | 2010 | 19037.28 | 5102 | 13935.28 | удовлетворительное
301 | 29006 | вентилятор Ц4-70 №4 | шт. | Q=4 тыс.м3/ч | 1 | 1988 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
302 | 29008 | емкость для воды V=2,8м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=2,8 м3 | 1 | 1988 | 3800 | 3800 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 48018.56 | 20065.94 | 27952.62
котельная № 28 с. Марково (д/сад)
303 | 28002 | котел "Универсал"5 | шт. | котел чугунный водогрейный, производительность 0,22 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1987 | 1800 | 1800 | 0 | удовлетворительное
304 | 28003 | насос сетевой №1 К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1987 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
305 | 28004 | насос сетевой №2 К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1987 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
306 | 28006 | емкость V=1,2м3 | м3 | стальная цилиндрическая вертикальная для воды, V=1,2 м3 | 1 | 1987 | 1500 | 1500 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 10400 | 10400 | 0
котельная № 27 с. Марково школа
307 | 27002 | дымосос ДН-8 №1 | шт. | Q=12 тыс.м3/ч, Nдв.=11 кВт | 1 | 1993 | 550 | 550 | 0 | удовлетворительное
308 | 27003 | дымосос ДН-8 №2 | шт. | Q=12 тыс.м3/ч, Nдв.=11 кВт | 1 | 1993 | 550 | 550 | 0 | удовлетворительное
309 | 27004 | насос сетевой К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1993 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
310 | 27005 | насос сетевой К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1993 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
311 | 27006 | насос подпиточный К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1993 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
312 | 27007 | насос подпиточный К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1993 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
313 | 27008 | котел "универсал-5" | шт. | котел чугунный водогрейный, производительность 0,22 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1987 | 3644 | 3644 | 0 | удовлетворительное
314 | 27009 | котел "универсал-5" | шт. | котел чугунный водогрейный, производительность 0,22 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1987 | 3644 | 3644 | 0 | удовлетворительное
315 | 27010 | котел "универсал-5" | шт. | котел чугунный водогрейный, производительность 0,22 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1987 | 3644 | 3644 | 0 | удовлетворительное
316 | 27011 | циклон ЦН-700 | шт. | сухой золоуловитель | 1 | 1993 | 1500 | 1497.76 | 2.24 | удовлетворительное
317 | 27012 | емкость V=3,2м3 | м3 | стальная кубическая, V=3,2м3 | 1 | 1993 | 3500 | 3460.33 | 39.67 | удовлетворительное
|  | ИТТГО: |  |  |  |  | 31332 | 31290.09 | 41.91
котельная № 26 с. Тургенево
318 | 26002 | Котел С-1-2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,3 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1995 | 33588 | 33588 | 0 | удовлетворительное
319 | 26003 | насос К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1996 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
320 | 26004 | насос К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1996 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
321 | 26005 | емкость 2,2м3 | шт. | стальная цилиндрическая горизонтальная для воды, V=2,2 м3 | 1 | 1996 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 43088 | 43088 | 0
котельная № 25 с. Елизаветовка
322 | 25002 | котел С-2-2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2004 | 6400 | 5591.46 | 808.54 | удовлетворительное
323 | 25003 | насос Wilo IL 40/170-0,75/4 | шт. | Q=17 м3/ч, Н=9 м в.ст. | 1 | 2010 | 19037.29 | 5102 | 13935.29 | удовлетворительное
324 | 25004 | насос К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2006 | 7163.56 | 5744.94 | 1418.62 | удовлетворительное
325 | 25007 | емкость V = 2,5 м3 | м3 | стальная цилиндрическая вертикальная, V = 2,5 м3 | 1 | 1984 | 2800 | 2800 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 35400.85 | 19238.4 | 16162.45
котельная № 24 с. Тамга
326 | 24002 | котел С-2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,15 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2003 | 6400 | 3671.46 | 2728.54 | удовлетворительное
327 | 24003 | насос Wilo IL 40/160-0,75/4 | шт. | Q=15 м3/ч, Н=7 м в.ст. | 1 | 2010 | 17006.64 | 4557.78 | 12448.86 | удовлетворительное
328 | 24004 | насос сетевой №2 К-20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1995 | 1370 | 1370 | 0 | удовлетворительное
329 | 24006 | емкость V=2,2м3 | м3 | стальная цилиндрическая горизонтальная для воды, V=2,2 м3 | 1 | 1995 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 27276.64 | 12099.24 | 15177.4
котельная № 23 с. Ружино
330 | 23002 | дымосос ДН-8 | шт. | Q=5,1 м3/ч, Nдв=7 кВт | 1 | 2009 | 44915.75 | 19403.6 | 25512.15 | удовлетворительное
331 | 23003 | насос сетевойЦМЛ 65/250-5,5/4 | шт. | Q= 55 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 2010 | 34364.36 | 9209.64 | 25154.72 | удовлетворительное
332 | 23004 | насос сетевой ЦМЛ 65/180-7,5/4 | шт. | Q= 30 м3/ч, Н=38 м в.ст. | 1 | 2010 | 34364.36 | 9209.64 | 25154.72 | удовлетворительное
333 | 23005 | котел КСВ 0,35 №1 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2002 | 136000 | 136000 | 0 | удовлетворительное
334 | 23006 | котел КСВ-0,35 №2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,35 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2002 | 136000 | 136000 | 0 | удовлетворительное
335 | 23007 | вентилятор ВЦ-4-72№2,5 | шт. | Q=0,6 тыс.м3/ч, Nдв.=0,25 кВт | 1 | 2009 | 1689.56 | 797.46 | 892.1 | удовлетворительное
336 | 23010 | емкость для воды V=2,7м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=2,7м3 | 1 | 1988 | 2700 | 2700 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 390034.03 | 313320.34 | 76713.69
котельная № 22 с. Пантелеймоновка (клуб)
337 | 22002 | котел №1 С-2-2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2001 | 16478 | 13170.05 | 3307.95 | удовлетворительное
338 | 22003 | котел №2 С-2-2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1999 | 16478 | 16478 | 0 | удовлетворительное
339 | 22004 | насос подпиточный К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1994 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
340 | 22005 | насос сетевой №1 К 45/30 | шт. | Q=35 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2006 | 9477.12 | 7679.6 | 1797.52 | удовлетворительное
341 | 22006 | насос сетевой №2 К 45/30 | шт. | Q=35 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 2006 | 9477.12 | 7679.6 | 1797.52 | удовлетворительное
342 | 22008 | емкость для воды V=2,5м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=2,5м3 | 1 | 1989 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 58010.24 | 51107.25 | 6902.99
котельная № 21 с. Пантелеймоновка (школа)
343 | 21002 | котел С-2 №2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,15 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1995 | 17000 | 9752.33 | 7247.67 | удовлетворительное
344 | 21003 | котел С-2-2 №3 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2007 | 17000 | 9752.33 | 7247.67 | удовлетворительное
345 | 21004 | котел УКВр-0,4 Б №1 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,34 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2006 | 283537.29 | 190609.59 | 92927.7 | удовлетворительное
346 | 21005 | котел С-2-2 №4 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,25 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1995 | 17000 | 17000 | 0 | удовлетворительное
347 | 21006 | насос сетевой Wilo IL 50¦170-7,5/2 | шт. | Q=40 м3/ч, Н=34 м в.ст. | 1 | 2010 | 31707.66 | 8497.65 | 23210.01 | удовлетворительное
348 | 21007 | насос сетевой Wilo IL 50¦170-7,5/2 | шт. | Q=40 м3/ч, Н=34 м в.ст. | 1 | 2010 | 31707.66 | 8497.65 | 23210.01 | удовлетворительное
349 | 21008 | насос подпиточный №3 К 20/30 | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1993 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
350 | 21009 | вентилятор ВР300-45-2 №1 | шт. | Q=3 тыс.м3/ч, Nдв.=1,5 кВт, п=2880 об/мин | 1 | 2006 | 2600 | 1751.53 | 848.47 | удовлетворительное
351 | 21010 | вентилятор ВР300-45-2 №2 | шт. | Q=3 тыс.м3/ч, Nдв.=1,5 кВт, п=2880 об/мин | 1 | 2006 | 2600 | 1751.53 | 848.47 | удовлетворительное
352 | 21011 | вентилятор Ц4-70-№3 | шт. | Q=2,5 тыс.м3/ч, Nдв.=1,5 кВт, п=2850 об/мин | 1 | 1993 | 1500 | 1500 | 0 | удовлетворительное
353 | 21012 | дымосос ДН-8У | шт. | Q=10,5 тыс.м3/ч, Nдв.=15 кВт | 1 | 2006 | 35000 | 23578.33 | 11421.67 | удовлетворительное
354 | 21013 | емкость №1 V=4,5м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=4,5 м3 | 1 | 1998 | 4500 | 4458 | 42 | удовлетворительное
355 | 21014 | емкость №2 V=4,5м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=4,5 м3 | 1 | 1998 | 4500 | 4458 | 42 | удовлетворительное
356 | 21015 | емкость №3 V=3м3 | м3 | стальная цилиндрическая горизонтальная для воды, V=3 м3 | 1 | 1998 | 3000 | 2970 | 30 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 455252.61 | 288176.94 | 167075.67
котельная № 20 с. Невское
357 | 20002 | котел УВКр-04 № 1 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,34 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2008 | 4107591 | 550417.19 | 3557173.81 | удовлетворительное
358 | 20003 | котел УВКр -04 № 2 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,34 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
359 | 20005 | насос сетевой КМЛ2 65/180 №2 | шт. | Q=30 м3/ч, Н=36 м в.ст. | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
360 | 20006 | насос сетевой КМЛ2-65/180 №1 | шт. | Q=30 м3/ч, Н=36 м в.ст. | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
361 | 20007 | насос подпиточный №1 КМЛ 2-40/130 | шт. | Q=12,5 м3/ч, Н=15 м в.ст. | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
362 | 20008 | насос подпиточный №2 КМЛ 2-40/130 | шт. | Q=12,5 м3/ч, Н=15 м в.ст. | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
363 | 20009 | насос ХВО №1 Wilo HMC 605ЕМ | шт. | Q=6 м3/ч, Н=35 м в.ст. | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
364 | 20010 | насос ХВО №2 Wilo HMC 605ЕМ | шт. | Q=6 м3/ч, Н=35 м в.ст. | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
365 | 20011 | вентилятор дутьевой №1 ВЦ-14-46-2 | шт. | Nдв.=0,37 кВт, п=1500 об/мин | 1 | 2009 |  |  |  | удовлетворительное
366 | 20012 | вентилятор дутьевой №2 ВЦ-14-46-2 | шт. | Nдв.=0,37 кВт, п=1500 об/мин | 1 | 2009 |  |  |  | удовлетворительное
367 | 20013 | фильтр Na-катионитовый | шт. | Диаметр 750 мм, Q=0,25 м3/ч | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
368 | 20004 | Дымосос Д-6,3 | шт. | Q=5,1 м3/ч, Nдв=3 кВт | 1 | 2009 | 37200 | 16070.4 | 21129.6
369 | 20014 | емкость V=10м3 | м3 | стальная цилиндрическая горизонтальная для воды, V=10м3 | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4144791 | 566487.59 | 3578303.41
котельная №11
370 | 11002 | котел № 2 КСВ-1,3 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 2002 | 290000 | 290000 | 0 | удовлетворительное
371 | 11003 | котел № 1 С-1-2М | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 1994 | 34445 | 34445 | 0 | удовлетворительное
372 | 11004 | котел № 3 КСВ-1,3 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 1,3 Гкал/ч, вид топлива – мазут | 1 | 2002 | 290000 | 290000 | 0 | удовлетворительное
373 | 11005 | насос К 150-125-315 сетевой №1 | шт. | Q=200 м3/ч, Н=32 м в.ст. | 1 | 2002 | 36730 | 36730 | 0 | удовлетворительное
374 | 11006 | насос К 150-125-315 сетевой №2 | шт. | Q=200 м3/ч, Н=32 м в.ст. | 1 | 2002 | 36730 | 36730 | 0 | удовлетворительное
375 | 11007 | насос К 20/30 подпиточный | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1996 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
376 | 11008 | насос К 20/30 подпиточный | шт. | Q=20 м3/ч, Н=30 м в.ст. | 1 | 1996 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
377 | 11009 | вентилятор Ц4-70 №6 | шт. | Q=3 м3/ч, Nдв=1 кВт | 1 | 1996 | 4500 | 4500 | 0 | удовлетворительное
378 | 11010 | "аквамагнит" №1 145/1 | шт. | устройство для магнитной очистки воды | 1 | 2004 | 35000 | 35000 | 0 | удовлетворительное
379 | 11011 | "аквамагнит" №2 145/1 | шт. | устройство для магнитной очистки воды | 1 | 2004 | 35000 | 35000 | 0 | удовлетворительное
380 | 11012 | "аквамагнит" №3 145/1 | шт. | устройство для магнитной очистки воды | 1 | 2004 | 35000 | 35000 | 0 | удовлетворительное
381 | 11013 | емкость №1 V=3,6м3 | м3 | стальная цилиндрическая горизонтальная для воды, V=3,6 м3 | 1 | 1980 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
382 | 11014 | емкость №2 V=3,6м3 | м3 | стальная цилиндрическая вертикальная для воды, V=3,6м3 | 1 | 1980 | 3600 | 3600 | 0 | удовлетворительное
383 | 11015 | нулевая емкость V=2,5м3 | м3 | подземная стальная, V=2,5м3 | 1 | 1994 | 2500 | 2500 | 0 | удовлетворительное
384 | 11016 | емкость мазутная №3 V=6м3 | м3 | стальная кубическая, V=6м3 | 1 | 2002 | 6000 | 6000 | 0 | удовлетворительное
385 | 11017 | емкость мазутная №2 V=6м3 | м3 | стальная кубическая, V=6м3 | 1 | 2002 | 6000 | 6000 | 0 | удовлетворительное
386 | 11018 | емкость мазутная №1 V=50м3 | м3 | надземная стальная цилиндрическая для мазута, V=50 м3 | 1 | 1991 | 9501 | 9501 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 835806 | 835806 | 0
котельная № 13
387 | 13002 | котел №1 С-1-3 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,4 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1994 | 33588.5 | 33588.5 | 0 | удовлетворительное
388 | 13003 | котел №2 С-1-3 | шт. | котел стальной водогрейный, производительность 0,4 Гкал/ч, вид топлива – уголь | 1 | 1997 | 33588.5 | 33588.5 | 0 | удовлетворительное
389 | 13004 | насос сетевой №1 К 45/55 | шт. | Q=45 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1996 | 13200 | 13200 | 0 | удовлетворительное
390 | 13005 | насос сетевой №2 К 45/55 | шт. | Q=45 м3/ч, Н=50 м в.ст. | 1 | 1996 | 13200 | 13200 | 0 | удовлетворительное
391 | 13006 | насос подпиточный К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1996 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
392 | 13007 | насос подпиточный К 8/18 | шт. | Q=8 м3/ч, Н=18 м в.ст. | 1 | 1996 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
393 | 13008 | вентилятор дутьевой Ц4-70 №4 | шт. | Q=3 м3/ч, Nдв=1 кВт | 1 | 1996 | 1500 | 1500 | 0 | удовлетворительное
394 | 13009 | емкость для воды №2 V=3,0 м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=3,0 м3 | 1 | 1996 | 3000 | 3000 | 0 | удовлетворительное
395 | 13010 | емкость для воды №3 V=0,6м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=0,6 м3 | 1 | 1996 | 900 | 900 | 0 | удовлетворительное
396 | 13011 | емкость для воды №1 V=5 м3 | м3 | стальная кубическая для воды, V=5 м3 | 1 | 2009 | 2500 | 945 | 1555 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 108477 | 106922 | 1555
РММ
397 | РММ002 | строгальный станок СФ-3 | шт. |  | 1 | 1972 | 3500 | 3500 | 0 | удовлетворительное
398 | РММ003 | станок деревообрабатывающий КСМ | шт. |  | 1 | 1998 | 4500 | 4500 | 0 | удовлетворительное
399 | РММ004 | станок фрезерный (Ф-4) | шт. |  | 1 | 1981 | 1100 | 1100 | 0 | удовлетворительное
400 | РММ005 | станок для заточки пил | шт. |  | 1 | 1997 | 2130 | 2130 | 0 | удовлетворительное
401 | РММ006 | станок фрезерный 19620 ( 6А-10) | шт. |  | 1 | 1997 | 7000 | 7000 | 0 | удовлетворительное
402 | РММ007 | трубогиб | шт. |  | 1 | 1998 | 4780 | 4780 | 0 | удовлетворительное
403 | РММ008 | сварочный аппарат ВДМ 500 | шт. |  | 1 | 1996 | 11200 | 11200 | 0 | удовлетворительное
404 | РММ009 | Тех. Ножницы (Гильятина) | шт. |  | 1 | 1982 | 5600 | 5600 | 0 | удовлетворительное
405 | РММ010 | заточный станок | шт. |  | 1 | 1983 | 1800 | 1800 | 0 | удовлетворительное
406 | РММ011 | станок вертикально сверлильный (2Н) | шт. |  | 1 | 1981 | 305 | 305 | 0 | удовлетворительное
407 | РММ012 | фрезерный станок Х-8130 | шт. |  | 1 | 1986 | 2300 | 2300 | 0 | удовлетворительное
408 | РММ013 | станок горизонтально строгальный (7Б-35) | шт. |  | 1 | 1981 | 509 | 509 | 0 | удовлетворительное
409 | РММ014 | токарный станок "Прогресс" | шт. |  | 1 | 1982 | 5600 | 5600 | 0 | удовлетворительное
410 | РММ015 | токарно-винторезный станок 1-А-62 | шт. |  | 1 | 1994 | 12800 | 12800 | 0 | удовлетворительное
411 | РММ016 | токарно - винторезный станок Д-200 (1А-616) | шт. |  | 1 | 1978 | 1520 | 1520 | 0 | удовлетворительное
412 | РММ017 | станок настольный вертикальный (сверлильный) | шт. |  | 1 | 1987 | 7300 | 7300 | 0 | удовлетворительное
413 | РММ018 | компрессор С-416 (Р-6) | шт. |  | 1 | 1988 | 500 | 500 | 0 | удовлетворительное
414 | РММ019 | кузнечный молот | шт. |  | 1 | 1986 | 1520 | 1520 | 0 | удовлетворительное
415 | РММ020 | станок ножовочный М 8725 | шт. |  | 1 | 1987 | 870 | 870 | 0 | удовлетворительное
416 | РММ021 | деревообрабатывающий круглоп. Станок Ц-6 | шт. |  | 1 | 1982 | 1860 | 1860 | 0 | удовлетворительное
417 | РММ022 | пресс для опрессовки арматуры | шт. |  | 1 | 1989 | 980 | 980 | 0 | удовлетворительное
418 | РММ023 | маятниковая пила | шт. |  | 1 | 1982 | 590 | 590 | 0 | удовлетворительное
419 | П001 | компрессор передвижной с эл/дв 3квт (уч.№3) (пр) | шт. |  | 1 | 1998 | 1730 | 1730 | 0 | удовлетворительное
420 | П002 | сварочный аппарат (уч.№3) | шт. |  | 1 | 1993 | 495 | 495 | 0 | удовлетворительное
421 | П003 | сварочный трансформатор (уч.№3) | шт. |  | 1 | 1992 | 2250 | 2250 | 0 | удовлетворительное
422 | П004 | сварочный трансформатор (уч.№3) | шт. | ТДМ-317 | 1 | 1987 | 1250 | 1250 | 0 | удовлетворительное
423 | П005 | сварочный трансформатор ТДМ-317 (уч.№3) | шт. | ТДМ-317 | 1 | 1994 | 2250 | 2250 | 0 | удовлетворительное
424 | П006 | растворомешалка (кот.№1) | шт. |  | 1 | 1988 | 2042 | 2042 | 0 | удовлетворительное
425 | П007 | дробилка (кот.№1) | шт. |  | 1 | 1998 | 64000 | 64000 | 0 | удовлетворительное
426 | П008 | кран-балка (СКЭ) | шт. |  | 1 | 1989 | 7910 | 7910 | 0 | удовлетворительное
427 | П009 | лебедка1тн (эл. тельфер) | шт. |  | 1 | 1989 | 14000 | 14000 | 0 | удовлетворительное
428 | П010 | станок фрезерный (уч. №3) | шт. |  | 1 | 1981 | 1100 | 1100 | 0 | удовлетворительное
429 | П011 | станок токарный (уч.№3) | шт. | А-1616 | 1 | 1978 | 3150 | 3150 | 0 | удовлетворительное
430 | П012 | станок заточный (уч.№3) | шт. |  | 1 | 2001 | 8889 | 7359.573 | 1529.427 | удовлетворительное
431 | П013 | станок сверлильный | шт. |  | 1 | 1981 | 1100 | 1100 | 0 | удовлетворительное
432 | П014 | станок сверлильный настольный (эл.уч) | шт. |  | 1 | 1987 | 26161 | 26161 | 0 | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 214591 | 213061.573 | 1529.427
котельная № 10
433 | 10009.1 | котел ДКВР-6,5-13 № 1 | шт. |  | 1 | 1979 | 25792.65 | 25792.65 | 0 | удовлетворительное
434 | 10009.2 | котел ДКВР-6,5-13 № 2 | шт. |  | 1 | 1979 | 25792.65 | 25792.65 | 0 | удовлетворительное
435 | 10055 | паровой котел ДЕ 4-13 №3 | шт. |  | 1 | 2009 | 295000 | 75175 | 219825 | удовлетворительное
436 | 10011.1 | экономайзер к котлу № 1 ЭБ2-200И | шт. |  | 1 | 1979 | 10182.91 | 10182.91 | 0 | удовлетворительное
437 | 10011.2 | экономайзер к котлу № 2 ЭП2-236 | шт. |  | 1 | 1979 | 10182.9 | 10182.9 | 0 | удовлетворительное
438 | 10024 | экономайзер к котлу № 3 ЭП2-236 | шт. |  | 1 | 1983 | 50271.39 | 37257.01 | 13014.38 | удовлетворительное
439 | 10010.1 | дымосос ДН-10 | шт. |  | 1 | 1979 | 2602.19 | 2602.19 | 0 | удовлетворительное
440 | 10010.2 | дымосос ДН-10 | шт. |  | 1 | 1979 | 2602.19 | 2602.19 | 0 | удовлетворительное
441 | 10010.3 | дымосос ДН-10 | шт. |  | 1 | 1979 | 2602.18 | 2602.18 | 0 | удовлетворительное
442 | 10018 | деаэратор 50/25 | шт. |  | 1 | 1983 | 25232.24 | 25232.24 | 0 | удовлетворительное
443 | 10050 | деаэратор ДСА 50/15 | шт. |  | 1 | 1995 | 11895.52 | 11895.52 | 0 | удовлетворительное
444 | 10019.1 | вентилятор ВДН-10 | шт. |  | 1 | 1989 | 4161.38 | 4161.38 | 0 | удовлетворительное
445 | 10019.2 | вентилятор ВДН-10 | шт. |  | 1 | 1989 | 4161.39 | 4161.39 | 0 | удовлетворительное
446 | 10035.1 | вентилятор ВДН-10 | шт. |  | 1 | 1995 | 6416.59 | 6416.59 | 0 | удовлетворительное
447 | 10035.2 | вентилятор ВДН-10 | шт. |  | 1 | 1995 | 6416.59 | 6416.59 | 0 | удовлетворительное
448 | 10035.3 | вентилятор ВДН-10 | шт. |  | 1 | 1995 | 6416.59 | 6416.59 | 0 | удовлетворительное
449 | 10038 | водоподогреватель ВВП 16-325*4-1,0 | шт. |  | 1 | 1995 | 7061.46 | 5625.72 | 1435.74 | удовлетворительное
450 | 10042 | водоподогреватель ВВП 16-325*4-1,0 | шт. |  | 1 | 1995 | 9016.24 | 7183.67 | 1832.57 | удовлетворительное
451 | 10043 | водоподогреватель ВВП 16-325*4-1,0 | шт. |  | 1 | 1995 | 77351.84 | 60629.91 | 16721.93 | удовлетворительное
452 | 10022.1 | пароподогреватель пароводяной ПП 1-53-7-ll | шт. |  | 1 | 1992 | 40878.31 | 40878.31 | 0 | удовлетворительное
453 | 10022.2 | пароподогреватель пароводяной ПП 1-53-7-ll | шт. |  | 1 | 1992 | 40878.3 | 40878.3 | 0 | удовлетворительное
454 | 10044 | пароподогреватель пароводяной ПП 1-53-7-ll | шт. |  | 1 | 1995 | 66449.62 | 48944.05 | 17505.57 | удовлетворительное
455 | 10023 | подогреватель морской S=600 м2 Q=3,85 | шт. |  | 1 | 1993 | 46227.46 | 11581.7 | 34645.76 | удовлетворительное
456 | 10020 | подогреватель мазута ПМ 25-60 | шт. |  | 1 | 1989 | 4120.35 | 4120.35 | 0 | удовлетворительное
457 | 10021 | подогреватель мазута ПМ 25-60 | шт. |  | 1 | 1991 | 18953.61 | 17101.67 | 1851.94 | удовлетворительное
458 | 10017.1 | фильтр мазута ФМ 25-30 | шт. |  | 1 | 1979 | 7905.13 | 7905.13 | 0 | удовлетворительное
459 | 10017.2 | фильтр мазута ФМ 25-30 | шт. |  | 1 | 1979 |  |  | 0 | удовлетворительное
460 | 10012.1 | натриевый фильтр Д-1000 | шт. |  | 1 | 1979 | 3248.31 | 3248.31 | 0 | удовлетворительное
461 | 10012.2 | натриевый фильтр Д-1000 | шт. |  | 1 | 1979 | 3248.3 | 3248.3 | 0 | удовлетворительное
462 | 10012.3 | натриевый фильтр Д-1000 | шт. |  | 1 | 1979 | 3248.3 | 3248.3 | 0 | удовлетворительное
463 | 10012.4 | натриевый фильтр Д-1000 | шт. |  | 1 | 1979 | 3248.3 | 3248.3 | 0 | удовлетворительное
464 | 10013 | соли растворитель | шт. |  | 1 | 1979 | 1466.67 | 1466.67 | 0 | удовлетворительное
465 | 10006.1 | насос мазутный НШ-100 | шт. |  | 1 | 1979 | 10336.24 | 10336.24 | 0 | удовлетворительное
466 | 10006.2 | насос мазутный НШ-100 | шт. |  | 1 | 1979 | 10336.24 | 10336.24 | 0 | удовлетворительное
467 | 10028 | насос мазутный Ш40-4-19,5/4-5 | шт. |  | 1 | 1994 | 5127.87 | 5127.87 | 0 | удовлетворительное
468 | 10026 | насос конденсатный №2К20/30НЦ-38 | шт. |  | 1 | 1988 | 7057.31 | 7057.31 | 0 | удовлетворительное
469 | 10029 | насос конденсатный №1 К80-50-200 | шт. |  | 1 | 1979 | 2978.22 | 2978.22 | 0 | удовлетворительное
470 | 10027 | насос Д-320-70 | шт. |  | 1 | 1994 | 17438.94 | 17438.94 | 0 | удовлетворительное
471 | 10025 | насос Д-320-70 | шт. |  | 1 | 1983 | 8107.67 | 8107.67 | 0 | удовлетворительное
472 | 10037 | насос Д-320-70 | шт. |  | 1 | 1995 | 7172.4 | 7172.4 | 0 | удовлетворительное
473 | 10036.1 | насосы сетевой №2, 4К8 на ГВС | шт. |  | 1 | 1995 | 3165.12 | 3165.12 | 0 | удовлетворительное
474 | 10036.2 | насосы сетевой №3, 4К8 на ГВС | шт. |  | 1 | 1995 | 3165.12 | 3165.12 | 0 | удовлетворительное
475 | 10040 | насос питательный ЦНСГ- 6-100 | шт. |  | 1 | 1995 | 5117.86 | 5117.86 | 0 | удовлетворительное
476 | 10041.1 | насос питательный №1, ЦНСГ-60-220 | шт. |  | 1 | 1995 | 2715.88 | 2715.88 | 0 | удовлетворительное
477 | 10041.2 | насос питательный №2, ЦНСГ-60-220 | шт. |  | 1 | 1995 | 2715.88 | 2715.88 | 0 | удовлетворительное
478 | 10051 | аппарат сварочный ВД 306 | шт. |  | 1 | 1991 | 9528.93 | 9528.93 | 0 | удовлетворительное
479 | 10052 | станок заточный | шт. |  | 1 | 1994 | 19650 | 19650 | 0 | удовлетворительное
480 | 10053 | компрессор К - 236 | шт. |  | 1 | 1993 | 12496.74 | 12496.74 | 0 | удовлетворительное
481 | 10054 | бак аккумулятор 200м3 | шт. |  | 1 | 2008 | 300000 | 74626.88 | 225373.12 | удовлетворительное
482 | 10045 | трансформатор ТМ - 400 | шт. |  | 1 | 1995 | 16144.78 | 14077.22 | 2067.56 | удовлетворительное
483 | 10046 | трансформатор ТМ - 400 | шт. |  | 1 | 1995 | 36262.76 | 29129.41 | 7133.35 | удовлетворительное
484 | 10005 | щит автоматический | шт. |  | 1 | 1979 | 8752.42 | 8752.42 | 0 | удовлетворительное
485 | 10008 | шкаф СПУ-62 | шт. |  | 1 | 1979 | 3010.61 | 3010.61 | 0 | удовлетворительное
486 | 10039 | щиты управления | шт. |  | 5 | 1995 | 30050.12 | 30050.12 | 0 | удовлетворительное
487 | 10030 | щиты управления | шт. |  | 1 | 1983 | 10866.65 | 10866.65 | 0 | удовлетворительное
488 | 10031 | щиты управления | шт. |  | 1 | 1983 | 12224.98 | 12224.98 | 0 | удовлетворительное
489 | 10032 | щиты управления | шт. |  | 1 | 1983 | 6691.15 | 6691.15 | 0 | удовлетворительное
490 | 10033 | щиты управления | шт. |  | 1 | 1983 | 5916.78 | 5916.78 | 0 | удовлетворительное
491 | 10034 | щиты управления | шт. |  | 1 | 1983 | 8697.09 | 8697.09 | 0 | удовлетворительное
492 | 10056 | Емкость 25 м2 | мз |  | 2 |  |  |  |  | удовлетворительное
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1388759.32 | 847352.4 | 541406.92
котельная № 102
493 | 102004 | котел КВ-0,42 | шт. |  | 1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
494 | 102005 | котел КВ-0,81 | шт. |  | 1 | 1998 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
495 | 102006 | котел КВ-0,81 | шт. |  | 1 | 2004 | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
496 | 102007 | вентелятор дутьевой ВЦ-4 | шт. |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
497 | 102008 | насос сетевой К-150-125-250 | шт. |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
498 | 102009 | насос сетевой К-100-80-160 | шт. |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
499 | 102010 | насос сетевой К-100-80-161 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | удовлетворительное
ИТОГО:
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 22395180.21 | 13575965.573 | 8819214.637
Всего балансовая стоимость: Двадцать два миллиона триста девяносто пять тысяч сто восемьдесят рублей 21 копейка
Всего остаточная стоимость: Восемь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести четырнадцать рублей 64 копейки
Note on E458: Вероника: в июле 2009 г. установили