ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

30.06.2022 года                                                                                                № 472-НПА

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Лесозаводского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа Приморского края,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Лесозаводского городского округа (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Думы Лесозаводского городского округа от 28.02.2013 № 612-НПА «Об утверждении Правил и условий приема сточных вод в систему канализации Лесозаводского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Астахов).

Председатель Думы

Лесозаводского городского округа                                                             В.А. Шульга

Глава Лесозаводского городского округа                                                  К.Ф. Банцеев

Приложение

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 30.06.2022 № 472-НПА

Нормативы

состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Лесозаводского городского округа

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 141,3 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода (БПК полное) | 55,6 |
| 3 | Азот аммонийный | 11,9 |
| 4 | Фосфаты | 1,0 |
| 5 | Фенолы | 5 |
| 6 | Анионные поверхносто-активные вещества (АПАВ) | 10 |
| 7 | Нефтепродукты | 10 |
| 8 | Железо | 5 |
| 9 | Хлориды | 1000 |