Главе городского округа

О.А. Бондареву

Прошу разместить муниципальный заказ способом открытого конкурса в электронной форме на «Проектирование строительства водозабора  «Северный» на р.Партизанской для водоснабжения  с.Углекаменск».

Приложения:

1. Заявка на размещение заказа

2. Проект контракта

3. Техническое задание

4. График  выполнения работ

Заместитель начальника управления -

начальник  отдела строительства                                                С.В. Цыбенко

| ЗАЯВКА на размещение заказа В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу, в установленном порядке, разместить заказ путем проведения открытого конкурса в электронной форме: «Проектирование строительства водозабора «Северный» на р.Партизанской для водоснабжения с.Углекаменск». (наименование предмета размещения заказа - поставка товара, выполнение работ, оказание услуг) № п/п; Перечень сведений; Заполняется заказчиком. 1.; Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо (контрактный управляющий); Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа в лице И.о.заместителя главы администрации – И.о.начальника управления Зуботыкина Петра Владимировича, действующей на основании Положения об управлении. 692864,г. Партизанск, ул. Ленинская 26а, E- mail: ogkh@partizansk.org 8-(42363)-60-670; 8-(42363)-6-25-42. 2.; Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с указанием кода по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). В случае, если при заключении Контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, указывается цена запасных частей к технике, оборудованию, цену единицы товара, работы, услуги.; «Проектирование строительства водозабора «Северный» на р.Партизанской для водоснабжения с.Углекаменск». выполнить в соответствии с техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации, приложение № 1 к муниципальному контракту. ОКПД 71.12.16 Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации. 3; Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной системе: Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.; «Проектирование строительства водозабора «Северный» на р.Партизанской для водоснабжения с.Углекаменск». должен быть выполнен в соответствии с техническим заданием. Производительность объекта 1500 м3 в сутки. 4.; Способ размещения заказа (указать): - открытый конкурс; - конкурс с ограниченным участием; - двухэтапный конкурс; - аукцион в электронной форме; - запрос котировок; -запрос предложений.; Открытый конкурс в электронной форме. 5.; Источник финансирования заказа с указанием кодов бюджетной классификации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; КБК 011 0502 069019 2320 414- средства краевого бюджета КБК 011 0502 06901 S 2320 414-средства местного бюджета. 6.; - Начальная (максимальная) цена контракта (в случае формирования заказа в несколько лотов необходимо указывать наименование каждого лота, цену каждого лота); - общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; - начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимый объем таких услуг.; Начальная цена контракта всего – 9 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%, в том числе -9 324 800,00 рублей (средства краевого бюджета) -75 200,00 рублей (средства местного бюджета). 7.; Необходимость включения требований, предъявляемых к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть ими представлены, в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок: -соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.; - Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки: а) участник аукциона должен быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. б) наличие у участника закупки права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); в) уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования, согласно перечню пункта 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, или копии этих документов, а именно: 1) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом которой является участник закупки,(по форме утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации») (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) - за исключением случаев предусмотренных частью 2.1. статьей 47 Градостроительного кодекса РФ. 2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является участник закупки,(по форме утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации») (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) - за исключением случаев предусмотренных частью 4.1. статьей 48 Градостроительного кодекса РФ. 8.; Размер обеспечения заявок на участие в аукционе (конкурсе). Реквизиты счета; 1% - 94 000,00 рублей ( Девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек). 9.; Необходимость размещения заказов у субъектов малого предпринимательства; Да. 10.; Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в закупках в отношении предлагаемой цены контракта в соответствии с действующим законодательством (при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), производство которых осуществляется данными организациями) - основание для предоставления преференций - размер преференций в %; Нет. 11.; Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов в закупках в отношении предлагаемой цены контракта в соответствии с действующим законодательством (при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), производство которых осуществляется данными организациями) - основание для предоставления преференций - размер преференций в %; Нет. 12.; Преимущества, предоставляемые участникам закупки, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения -основание для предоставления преференций - размер преференций в %; Нет. 13.; Сведения о возможности заключить контракт с несколькими участниками закупки, а также о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги (в случае определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок); Нет. 14.; Изображение товара на электронном носителе и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ (в случае размещения заказа на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции).; Нет. 15.; Необходимость в изменении предусмотренных контрактом количества товаров при его заключении (ч. 18 ст. 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок).; Нет. 16.; Необходимость в изменении предусмотренных контрактом количества товаров, объем работы или услуги при его исполнении не более чем на 10% (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок).; Нет. 17.; Основание заключения долгосрочного контракта (указывается в случае, если его предметом являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств); Нет. 18.; Критерии оценки заявок на участие в конкурсе с указанием значения и весомости критериев оценки; Да. |
| --- |
| Заместитель начальника управления - начальник отдела строительства С.В. Цыбенко |  |

Раздел 3. ПРОЕКТ  КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №

«Проектирование строительства водозабора  «Северный»  на р.Партизанской

для водоснабжения  с.Углекаменск».

заключенный по результатам открытого конкурса

(Протокол №       от «      »                       2020 г.)

г. Партизанск             						  «      »                     2020г.

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, далее именуемый «Заказчик», в лице И.о. главы администрации- И.о.начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании, с одной стороны, и__________________________ далее именуемое «Подрядчик», в лице_________________________, действующий на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола _______________ № ______________ от ___________ , идентификационный код закупки 203250901014025090100100160007112414, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства на «Проектирование строительства водозабора  «Северный»  на р.Партизанской для водоснабжения  с.Углекаменск» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результаты  выполненных работ и оплатить их.

1.2 Работы выполняются в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020-2024годы, и в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложения № 1 к  настоящему контракту), иными исходными данными на проектирование, настоящим контрактом и его приложениями, законодательством Российской Федерации, требованиями СП, СНиП, СанПиН и пр.

Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: при указании на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент» с приведением характеристик эквивалентности.

1.3. Срок выполнения работ: начало работ – с даты заключения контракта по 16 ноября 2020года

1.4.Место выполнения работ:

1.4.1Место выполнения инженерных изысканий: по месту нахождения земельного участка проектируемого объекта: Приморский край, Партизанский городской округ, с.Углекаменск, прибрежная зона  реки Партизанской  в 500 метрах от с.Углекаменск

1.4.2Место выполнения проектных работ: по месту нахождения Подрядчика

1.4.3.Место расположения проектируемого объекта Приморский край, Партизанский городской округ, с.Углекаменск, прибрежная зона  реки Партизанской  в 500 метрах от с.Углекаменск.

1.4.4.Место приема-передачи результатов выполненных работ Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская,26а

## 1.5.Результатом выполненной работы по настоящему контракту является: проектная документация и  документ, содержащий результаты инженерных изысканий, разработанные подрядчиком в соответствие с Техническим заданием  (Приложения №1 к настоящему контракту) при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы в соответствии с условиями предусмотренными настоящим контрактом, Техническим заданием Заказчика (Приложения № 1 к настоящему Контракту) и в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

    - Представить Заказчику в течение 3-х (трех) рабочих дней информацию о лицах, уполномоченных представлять интересы во взаимоотношениях с другой стороной, в целях исполнения настоящего Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества, а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.

    - Уведомить в течение 3-х рабочих дней в письменной форме Заказчика об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.

    - Представить Заказчику для согласования программу выполнения инженерных изысканий не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта, а также при наличии замечаний Заказчика устранить их в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней со дня их получения и передать Заказчику доработанную программу выполнения инженерных изысканий.

    - Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

    - Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащихся в требовании, беспрепятственно предоставлять Заказчику запрашиваемые сведения и материалы.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный указанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

    - Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

    - После разработки документации Подрядчик обязан предоставить Заказчику, Инженерной организации, указанной в настоящем контракте, разработанную документацию в 1 экземпляре с сопроводительным письмом. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком документацию на предмет ее соответствия требованиям Технического задания. В случае если, представленная документация не соответствуют требованиям Технического задания, Заказчик подготавливает перечень замечаний по разработанной документации и направляет его Подрядчику. После устранения замечаний, в сроки, установленные Заказчиком, по документации Подрядчик направляет Заказчику,  ответы на замечания и разделы документации, откорректированные по результатам их рассмотрения, сопроводительным письмом. При отсутствии замечаний Заказчик направляет Подрядчику письмо с информацией об отсутствии замечаний.

    - В сроки, установленные Заказчиком и за собственный счёт, устранять недоделки и дополнять документацию по получении от Заказчика письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия её условиям настоящего Контракта, действующему законодательству Российской Федерации.

    - Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

    - Не передавать разработанную документацию третьим лицам без письменного согласия Государственного заказчика.

    - На период выполнения работ по настоящему контракту являться членом саморегулируемой организаций в области архитектурно-строительного проектирования, в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

      - Уведомить Заказчика об изменении членства подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня таких событий.

      - Уведомить Заказчика при прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации по основаниям и в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ не позднее 10 (десяти) календарных дней.

      - В случае прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством, стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки, что влечет за собой обязанность сторон подписать соглашение о расторжении государственного контракта.

    - Устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при передаче результатов инженерных изысканий и проектной и рабочей документации, при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта,  а также выявленные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 рабочих дней  со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.

    - Освободить не позднее 5 рабочих дней со дня окончания выполнения инженерных изысканий земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта в порядке, предусмотренном для подписания актов настоящим Контрактом, в случае если условиями контракта предусмотрено выполнение работ по инженерным изысканиям.

    - Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне в случае, если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и являющиеся результатом выполнения Работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

    - Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Передать Заказчику проектную документацию и результаты инженерных изысканий в целях их направления Заказчиком на государственную экспертизу проектной документации и результатов Инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта в сроки, установленные Графиком выполнения Работ (приложение №1 к настоящему контракту).

  - Подрядчик вправе:

    - Выполнить работы досрочно.

    - Привлекать к выполнению работ по настоящему контракту третьих лиц (субподрядчиков). В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (генерального проектировщика) и отвечает за действия субподрядчиков перед Заказчиком, как за свои собственные.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

    - При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Подрядчик не вправе передавать разработанную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - Согласовать программу выполнения инженерных изысканий или направить замечания к ней.

    - В случае если заданием на проектирование предусмотрено  предоставление Заказчиком исходной информации, данная информация предоставляется в течение 5 рабочих дней  с момента заключения контракта;

    - Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

    - Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Осуществить приемку результата выполненных Подрядчиком работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложением № 2 к настоящему Контракту), при получении результатов выполненных работ, предусмотренных условиями настоящего контракта при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий.

  - Заказчик вправе:

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. В любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту включая представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

    - Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков выполненной работы.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения работ по настоящему контракту в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, в том числе, но не исключительно, при нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

    - Установить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных им недостатков, не оплачивать расходы Подрядчика, вызванные этими обстоятельствами.

    - Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Государственному заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.

- ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена контракта, составляет _____ рублей _____копеек ,  в том числе НДС – ________ % в сумме – ____________________ .

  - Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Цена настоящего контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту.

  - Источник финансирования: Бюджет Партизанского городского округа.

3.6.Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в следующем порядке: в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с лицевого счета Заказчика единовременно по факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, при наличии положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с частью 3 статьи 110.2 Федерального закона №44-ФЗ.

Экспертиза оплачивается за счет Заказчика.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, Заказчиком, с приложением счета, счета-фактуры.

## Авансовый платеж не предусмотрен.

3.7.Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему контракту субподрядные организации, расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.

3.8Допускается применение проектных решений, определённых условиями Технического задания (Приложения №1 к настоящему контракту) Заказчика, на основе технико-экономических сравнений вариантов проектных решений, предложенных Подрядчиком в ходе разработки проектной документации, без изменения цены контракта.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту) и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.9.Днем исполнения платежа признаётся день списания денежных средств со счета Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - По завершении работ, в сроки, установленные, Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему контракту) Подрядчик передает по акту передачи документации, составляемому в 3 экземплярах с указаниями комплектности, Заказчику полный комплект разработанной документации, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту) в электронном виде (соответствующий Приказу Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/ПР «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, включающий расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, ведомости объемов строительно-монтажных работ, потребность в материалах и энергоносителях, конструкторской документации, проектно-сметной документации.

  - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документации проверяет комплектность этой документации и ее соответствие Техническому заданию и иным исходным данным, подписывает и передает два экземпляра акта приемки-передачи документации Заказчику.

В случае выявления некомплектности предоставленной документации, несоответствия ее Техническому заданию и иным исходным данным либо иных явных недостатков Заказчик, вправе при подписании акта приемки-передачи документации оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания акта приемки-передачи документации до момента их устранения Подрядчиком.

После подписания Заказчиком акта приемки-передачи документации, один экземпляр акта передается Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания.

  - Заказчик, вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

  - В соответствии с п.2 ст.761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или контрактом не установлено иное. Переделка осуществляется в сроки, установленные Заказчиком.

  - После получения положительного заключения государственной экспертизы разработанной проектной документации и  результатов инженерных изысканий, Подрядчик приступает  к разработке рабочей документации в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение №2 к настоящему контракту). После выполнения рабочей документации, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику разработанную проектную и  рабочую документацию и результаты инженерных изысканий. Одновременно с передачей разработанной документации, прошедшей проверку и получившей положительное заключение государственной экспертизы, Подрядчик направляет на подписание акт сдачи-приемки выполненных работ в количестве 3-х экземпляров.

  - Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии). К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы. Документы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.

  - С даты приемки результатов выполненных работ исключительные права на результаты выполненных работ, а также имущественные права на документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежат Партизанскому городскому округу, от имени которого выступает Заказчик. Заказчик вправе в дальнейшем распоряжаться полученными результатами выполненных работ по своему усмотрению без согласия Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

  - Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации от имени которого выступает Заказчик использовать сопутствующую документацию в любой форме и любыми не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

  - В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной детальности, подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком и субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного решения суда возместить убытки.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на выполнение инженерных изысканий (в случае, если условиями контракта предусмотрено выполнение инженерных изысканий), заданием на проектирование и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, приемке Работ, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от  Технического задания  (Приложение № 1 к настоящему контракту).

  - Срок предоставления гарантии качества составляет 2 (два года) с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - В соответствии с частью 1 статьи 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации в течение всего периода после ее разработки, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства объекта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик в кратчайший срок, указанный Заказчиком, за свой счет производит необходимые дополнительные изыскания и дорабатывает Документацию, возмещает Заказчику, а также третьим лицам, все причиненные убытки.

  - В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

  - Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

  - В случае выявления ошибок в результатах инженерных изысканий и проектной документации, в том числе документации по планировке территории в процессе строительства и эксплуатации объекта строительства, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и подрядной строительной организации.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты Документации, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

  - В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке.

  - Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

  - В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством РФ, постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее по тексту контракта - постановление Правительства №1042).

  - Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с условиями настоящего контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За исключением случая, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими условиями контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства №1042, и составляет ______________ рублей.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, их несоответствие нормам и правилам Российской Федерации. Объём ответственности сторон определяется в соответствии с настоящим контрактом и требованиями законодательства.

  - Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и устанавливаются в следующем порядке:

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:_____________________________.

## 6.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.

  - Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 5 дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком, с предоставлением Заказчику в течение 2 дней, после оплаты копии платёжного поручения с отметкой банка.

  - В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований настоящего Контракта Заказчик письмом уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и осуществляет оплату данных работ после полного устранения дефектов и недоделок. При некачественном выполнении работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет.

  - В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на Заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных за ненадлежащее состояние объекта вследствие некачественного исполнения Подрядчиком условий Контракта.

  - В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить  Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

  - Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 5 % от  цены контракта.

  - Реквизиты счета для перечисления средств, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств:

Получатель:

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа

Юридический адрес: 692864 г. Партизанск ул. Ленинская, 26 А

ИНН 2509010140  КПП 250901001

УФК по Приморскому краю (управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа л/сч 05203D02280)

Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток

БИК  040507001

р/счет 40302810405073000042

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать:

«Проектирование строительства водозабора  «Северный»  на р.Партизанской для водоснабжения  с.Углекаменск» (извещение 0000000000000000000 от 00.00.2020). Без НДС»

  - Размер обеспечения гарантийных обязательств по настоящему контракту составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

  - Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

  - Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

  - В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствие с частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

  - Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

  - Предусмотренное пунктами 7.5. и 7.6. настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов).

  - Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, не должен 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

  - Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

  - Обеспечение гарантийных обязательств по контракту  Подрядчик обязан представить не позднее 10 (десяти) дней до подписания завершающего Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

  - Гарантийный срок по настоящему контракту составляет 2 (два) года и исчисляется с момента передачи Подрядчиком результата выполненных работ Заказчику и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

  - За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.13 настоящего контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - В случае нарушения обязательств по Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

- ФОРС-МАЖОР

  - Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему контракту, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, возникшие после его подписания. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в установленный срок, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия данного обстоятельства.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

- РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения контракта такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта, в том числе в случае предусмотренном  частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, а именно если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

  - Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется Сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения работ по настоящему контракту в случае не надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, в том числе, но не исключительно, при нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему контракту).

  - Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта.

  - Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта Подрядчиком устранено нарушение условий настоящего контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с условиями настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям документации об аукционе в электронной форме, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

  - Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

  - Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта вступает в силу и настоящий контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.

  - Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта Заказчиком устранены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта другая Сторона настоящего контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.

  - При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе:

    - при снижении цены настоящего контракта без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий настоящего контракта;

    - если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего контракта.

    - При уменьшении предусмотренного настоящим контрактом объема работы стороны настоящего контракта обязаны уменьшить цену настоящего контракта исходя из цены единицы работы.

  - Заказчик вправе, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения настоящего контракта снизить цену настоящего контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего контракта, объема работы, предусмотренных настоящим контрактом.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры, возникшие по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров Сторон или в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Приморского края.

  - Соблюдение претензионного порядка при разрешении споров для Сторон обязательно. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента получения претензии.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 07.12.2020г. (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

  - Все сроки в настоящем контракте исчисляются в календарных днях, если иное не установлено специальными положениями настоящего контракта.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

  - Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

  - К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

    - Техническое задание (Приложение № 1);

    - График выполнения работ (Приложение № 2);

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ   И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа Юридический адрес: 692864 г. Партизанск ул. Ленинская, 26 А ИНН 2509010140 КПП 250901001 УФК по Приморскому краю (управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа л/счет 03203D02280) Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 040507001 р/счет 40204810005070000187 ОГРН 1162509050549 ОКВЭД 84.11.32 Заказчик __________________ П.В. Зуботыкин «____» _____________ 2020 г. (м.п.) | Подрядчик _________________ /________ (подпись) «____» ___________ 2020 г. (м.п.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту _________________

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| И.о.заместителя главы администрации- И.о.начальника управления |  |
| _____________ П.В. Зуботыкин |  |
| «____» _____________20___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Проектирование строительства водозабора «Северный» на р. Партизанской

для водоснабжения  с.Углекаменск»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта строительства | «Строительство водозабора "Северный" на р. Партизанской для водоснабжения с. Углекаменск. |
| 2 | Основание для проектирования | 2.1. Программа «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020-2024годы. 2.2 Муниципальный контракт. |
| 3 | Цели и задачи разработки проектной и рабочей документации | Обеспечение надежного и качественного водоснабжения п. Углекаменск Партизанского ГО Приморского края. Строительство инфильтрационного водозабора в пойме р. Партизанской (междуречье р. Партизанской и р. Мельники), сооружений водоподготовки и водоподачи в с. Углекаменск. |
| 4 | Заказчик | Администрация Партизанского ГО |
| 5 | Источники финансирования | Бюджет Партизанского ГО Субсидии Краевого бюджета |
| 6 | Исполнитель | По результатам открытого конкурса в электронной форме |
| 7 | Вид строительства | Новое строительство |
| 8 | Особые условия района строительства (сейсмичность, вечная мерзлота, и т.д.) | Сейсмичность района строительства - 6 баллов. Сейсмичность площадки строительства уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий |
| 9 | Стадийность проектирования | Проектная документация и рабочая документация |
| 10 | Место расположения объекта и его адрес | Прибрежная зона р. Партизанской в 500 м от с. Углекаменск. |
| 11 | Категория сложности объекта и уровень ответственности | 1. Категория сложности объекта - II. 2. Уровень ответственности - нормальный |
| 12 | Сроки проектирования, выполнения работ | Начало проектирования – с даты заключения контракта; - Инженерные изыскания –90 календарных дней с даты заключения контракта. - Документация по проекту планировки и застройки для утверждения и оформления документов градостроительного плана – 90 календарных дней с даты заключения контракта. - Проектная документация –150 календарных дней с даты заключения контракта; - Государственная экспертиза по условиям договора Государственной экспертизы; - Рабочая документация –30 календарных дней после получения положительного заключения Государственной экспертизы. - Определить предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта с применением укрупненных нормативов цены строительства для обоснования инвестиций на строительства объекта до 01.07.2020г. Окончание работ 16 ноября 2020г |
| 13 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1.Правоустанавливающие документы на отведенные под строительство земельные участки, документы градостроительного плана. 2. Технические условия на технологические присоединения к инженерным коммуникациям. 3 Лабораторные данные по качественным показателям исходной воды на водозаборе. 4.Данные о фактическом и расчетном водопотреблении с. Углекаменск. 5. Данные о потребителях воды из проектируемого водозабора. (существующее положение и на перспективу); |
| 14 | Назначение и основные показатели объекта. | 1. Объекты предназначены для нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения п. Углекаменск. 2.Расходы воды, подаваемые потребителям п. Углекаменск: 2.1 Существующее положение - Среднесуточные расходы - 650 м3/сутки; 2.2 На расчетный срок (2030 г.) - в сутки максимального водопотребления 1500 м3/сутки; 3. Источник водоснабжения – подрусловые воды р. Партизанской. 5. Система водоснабжения и водозабора по степени обеспеченности подачи воды - II. 6.Технико-экономические показатели объекта уточняются в ходе разработки проектной документации |
| 15 | Очередность строительства | 1.Проектирование сооружений водоснабжения предусмотреть на расчетное водопотребление – 1500 м3/сут. 2. Строительство объекта предусмотреть в одну очередь 3. При проектировании объекта предусмотреть: 3.1. Инженерные изыскания, проект планировки и застройки, проектная документация; 3.2. Государственная экспертиза; 3.3 Рабочая документация, после получения положительного заключения Госэкспертизы. |
| 16 | Существующее положение | Водоснабжение с. Углекаменск в настоящее время осуществляется из существующего берегового колодца на р. Партизанской, откуда вода подается потребителю по трубопроводу диаметра 200 мм без очистки. |
| 17 | Состав проектно-изыскательских работ | При разработке проекта выполнить: 1. Инженерные изыскания: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические и гидрогеологические; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические; 2. Для подготовки правоустанавливающих градостроительных документов в составе работ выполнить проект планировки и застройки проектируемого объекта; 3. Проект межевания участка; 3.Разработку проектной документации; 4. Разработку рабочей документации после получения положительного заключения экспертизы |
| 18 | Требования к инженерным изысканиям | 1. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-104-97 «инженерно-геодезические изыскания для строительства» и другой действующей нормативно-технической документацией. В состав выполняемых инженерно-геодезических изысканий входят следующие виды работ (необходимость определяет Исполнитель для получения положительного заключения государственной экспертизы): - Создание плановой опорной геодезической сети - Топографическую съёмку существующихи намечаемых площадокводозабора, водоочистных сооружений, регулирующих емкостей вмасштабе 1:500, сечение рельефа через 0,5 м. в системе координат МСК-25, система высот-Балтийская 1977 г. Категория сложности - II; Площадь территории - 5 га - Закладку временных реперов - 2шт.; 2.Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства»,СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и другой действующей нормативно-технической документацией. В состав выполняемых инженерно-геологических изысканий входят работы (необходимость определяет Исполнитель для получения положительного заключения государственной экспертизы) по выявлению геологических и гидрогеологических условий площадки водоочистных сооружений, фильтрационных свойств залегающих пород для инфильтрационного водозабора. 3.Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и другой действующей нормативно-технической документацией. В составе изысканий определить гидрологические характеристики р. Партизанской и р. Мельники в районе проектируемого водозабора (минимальные и максимальные уровни воды 2% и 5% обеспеченности). Состав выполняемых инженерно- гидрометеорологических изысканий должен включать все необходимые виды и объемы работ для получения Исполнителем положительного заключения государственной экспертизы, включая данные по уровням затопления площадки расчетными паводками. 4.Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и другой действующей нормативно-технической документацией. В составе инженерно-экологических изысканий выполнить все необходимые виды и объемы работ (необходимость определяет Исполнитель для получения положительного заключения государственной экспертизы), включая: состояния воздушной среды на концентрации загрязняющих веществ, данные по радиационному фону площадок, состояния почвы или грунтов на концентрации вредных веществ, качественного состояния поверхностных вод. Получить данные по флоре и фауне в прилегающем районе, о наличии памятников культурного наследия в реестрах разных уровней, рыбохозяйственную характеристику р. Партизанская. Работы по историко-культурной экспертизе по выявлению памятников культуры в состав настоящих изысканий не входят и, при выдаче предписаний, выполняются Заказчиком по договору со специализированной организацией. 5. Определить возможный ущерб водным биоресурсам при строительстве объекта. 6. Разработать и согласовать с Заказчиком программы инженерных изысканий по каждому виду инженерных изысканий |
| 19 | Состав сооружений и требования к проектным решениям | - Водозаборное сооружение. 1.1 Размещение инфильтрационного водозабора принять с учетом результатов гидрохимического мониторинга 2002-2016г. о загрязнении аллювий р. Мельники шахтными водами и рекомендациями Приморского Центра Экологического Мониторинга на р. Партизанской с использованием существующего водозаборного колодца и устройством дрен в аллювиях р. Партизанской; 1.3. Производительность сооружения 1500 м3/сут. 2. Насосная станция 1-го подъема Предусмотреть насосную станцию 1-го подъема производительностью 1500 м3/сутки модульного типа для подачи воды на станцию водоподготовки с установкой насосного оборудования соответствующей производительности. 3.Станция водоподготовки Производительность станции водоподготовки хозпитьевого назначения принять - 1500 м3/сутки; Схему очистки принять по результатам анализов исходной воды по представленным Заказчиком данным по существующему водозабору. Станцию водоподготовки предусмотреть модульную заводской поставки. 4. Резервуар чистой воды. Предусмотреть регулирующие резервуары на площадке водоподготовки емкостью до 2х500м3 5.Насосная станция 2-го подъема. Насосную станцию 2-го подъема производительностью 1500 м3/сут выполнить модульного типа с установкой технологического оборудования на заданную производительность. 7.Обеззараживание. Для обеззараживания очищенной воды предусмотреть использование гипохлорита натрия. В здании станции водоподготовки предусмотреть размещения установки дозирования готового раствора гипохлорита натрия. Производительность станции до 3 кг/ч 8.Проектные решения по размещению технологического и инженерного оборудования в станции водоподготовки согласовать с Заказчиком #### 9. Предусмотреть административно- бытовой блок для дежурного персонала и первичных анализов воды. #### 10. Для пропуска людей и служебного транспорта на территорию, у въезда предусмотреть проходную. |
| 20 | Инженерные сети и коммуникации | 1. Водоснабжение: Подающие и площадочные сети выполнить из полиэтиленовых труб. Подачу воды в поселок от напорно-регулирующих емкостей выполнить подключением в существующие сети в районе проектируемых водопроводных очистных сооружений. Предусмотреть учет исходной и подаваемой потребителю воды. - Канализация: Сброс хозбытовых стоков станции осуществить в локальные модульные очистные сооружения, со степенью очистки допустимой для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. - Теплоснабжение объектов предусмотреть электрическое; - Наружные подводящие сети и сооружения электроснабжения в соответствии с ТУ. Внутриплощадочные сети - кабельные, подземной прокладки. - Связь с абонентами предусмотреть через операторов сотовой связи; - Предусмотреть систему управления и контроля за технологическими процессами на водозаборе, на станции фильтрации, насосных станциях, промежуточных и напорных резервуарах, с передачей данных в помещение операторской на станции фильтрации. - Трубопроводную арматуру, оборудование и материалы применять преимущественно Российского производства. При невозможности – предусмотреть импортное, имеющее соответствующие сертификаты РФ. 8. В задании предусмотрены объемы инженерных сетей, подлежащие уточнению при проектировании: - водопровода очищенной воды до точки подключения – до 100м; - канализационного коллектора очищенных стоков после локальных очистных сооружений производительностью 1 м3/cут – 500м; подключение к существующим электрическим сетям -100м. |
| 21 | Архитектурные и конструктивные решения | Все вновь проектируемые здания, при необходимости, выполнить модульными в легкосборных конструкциях с металлическим каркасом, с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. |
| 22 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | 1.Разработку проектной и рабочей документации по организации земельного участка 2.Уточнить отметки затопления площадки водоподготовки расчетными паводками. #### 3. Выполнить ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны водоочистных сооружений(ЗСО) –около 1200 м.; #### 4. Проезды и площадки выполнить с асфальтобетонным покрытием; 5. Выполнить наружное освещение по периметру территории и проектируемых зданий; Предусмотреть озеленение площадок; |
| 23 | Градостроительные решения, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | #### 1. Въезд на территорию станции водоподготовки предусмотреть от существующей дороги. #### 2. Проезды и площадки выполнить согласно требованиям норм – с усовершенствованным облегченным покрытием; #### 6. Ограждение и технические средства охраны площадки очистных сооружений привести в соответствие с требованиями СП31.13330.2012; #### 7. Выполнить охранное освещение по периметру территории и проектируемых зданий, предусмотреть видеонаблюдение до 5 камер; |
| 24 | Требования к проектной и рабочей документации | #### 1. Проектная документация выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». #### 2. Подготовка демонстрационных материалов - не требуется. #### 3.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах - не требуется. #### 4. Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий, выполнение интерьеров помещений - не требуется #### 5. Рабочую документацию выполнить в соответствии с утвержденной проектной документацией. |
| 25 | Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа инвалидов | #### Не требуется |
| 26 | Требования к обеспечению энергоэффективности объекта | Предусмотреть мероприятия по обеспечению энергоэффективности зданий в соответствии с ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 27 | Охрана окружающей среды | #### Согласно нормативным требованиям. Предусмотреть разработку раздела ОВОС |
| 28 | Мероприятия по противодействию террористическим актам | #### В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2011г. №73 #### Предусмотреть проектные решения, позволяющие обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, согласно СП 132.13330.2011. |
| 29 | Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии с МДС 81-35.2004, базисно-индексным методом по ТЕР-2001 Приморский край (редакция 2014 г. с изменениями № 1 (4)), с применением индексов пересчета к единичным расценкам сборников ТЕР-2001 от базисного уровня к текущим ценам, действующим на момент составления сметной документации. (При изменении законодательства по актуальным сметным нормативам, внесенным в Федеральный реестр сметных нормативов.) Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в базе ТЕР-2001, включить на основании мониторинга цен, на основании ст. 22, п.2-5, п.20 Федерального закона Российской Федерации 44-ФЗ, с предоставлением подтверждающих документов. (на основании расчета начально-максимальной цены на основании минимум трех коммерческих предложений по каждому виду оборудования или материалов). Нормативы накладных расходов определить в соответствии с МДС81-33.2004, актуальным на момент подачи проектной документации на государственную экспертизу. Нормативы сметной прибыли определить по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ), в соответствии с МДС 81-25.2001, актуальным на момент подачи проектной документации на государственную экспертизу. Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительных работ определить в соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определить в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. Затраты на строительный контроль учесть согласно Постановлению № 468 от 21.06.2010 г. Затраты на проектные и изыскательские работы – принять по контрактам на проектные работы с организацией – проектировщиком. Затраты на экспертизу проектной документации принять по договору с экспертной организацией на основании расчёта. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для сводного сметного расчета – принять по МДС 81-35.2004. Учесть затраты на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Смета на пусконаладочные работы должна быть подтверждена пояснительной запиской, функциональной схемой работы оборудования, перечнем оборудования, подлежащего пусконаладочным работам; программой ПНР, утверждённой заказчиком. Прайс-листы должны быть актуальными и включать в себя затраты на транспортировку, сброшюрованы и подписаны Подрядчиком и Заказчиком. Оборудование и материалы применять преимущественно местных производителей. Предусмотреть затраты на ввод объекта в эксплуатацию. Сметную документацию на стадиях П и РД выполнить и предоставить в печатном и электронном виде в программном комплексе Гранд Смета. |
| 30 | Требования по согласованию и экспертизе | 1.Подрядчик после завершения проектной документации обязан направить Заказчику на рассмотрение и согласование один комплект документации, подлежащей направлению на Госэкспертизу: материалы инженерных изысканий, проектную и сметную документации. После рассмотрения и согласования Заказчиком, Подрядчик направляет Заказчику электронную версию комплекта документации, оформленную в соответствии с приказом № 783/пр от 12.05.2017г. для передачи в Госэкспертизу. 2. Подрядчик осуществляет техническое сопровождение при согласовании и экспертизе проектной документации, устраняет выявленные недоработки. 3. При отрицательном заключении экспертизы материалов инженерных изысканий и проектной документации, повторная экспертиза проводится за счет средств Подрядчика. |
| 31 | Дополнительные требования | В составе проектной документации выполнить: - расчет ущерба водным биологическим ресурсам в соответствии с методикой, утвержденной приказом от 25 ноября 2011 г. N 1166 Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). - Определение границ зон санитарной охраны водозабора |
| 32 | Количество документации, передаваемой заказчику после экспертизы | 1. Проектную, рабочую, сметную документацию и результаты инженерных изысканий после получения положительного заключения Государственной экспертизы, предоставить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. 2. Электронную копию ПСД, отредактированную по замечаниям государственной экспертизы предоставить: - редактируемый вид: таблицы в формате MicrosoftExcel и/или MicrosoftWord, текстовая часть в формате MicrosoftWord (в т.ч. текстовая часть сметной документации), чертежи и схемы в формате Auto CAD 2010/LT 2010 (DWG не ранее 2012): - проектно-сметная документация в формате PDF. Представить сметную документацию в электронном виде в программном файле Гранд смета и EXSEL |
| 33 | Нормативные документы | - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими на момент проектирования нормативными документами, в том числе: - Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ; «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 23.11.2009. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к и х содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - Правилами технической эксплуатации; электроустановок потребителей (ПТЭЭЭП); - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; -Постановлением Правительства РФ №235 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Градостроительным Кодексом Российской Федерации, утверждённым федеральным законом от 29.12.2004 № 190 ФЗ (действующая редакция на момент проектирования); - действующими строительными нормами и правилами, с учетом местных климатических условий сложившейся ситуации, а также требований существующего природоохранного законодательства, санитарно-гигиенических, и других норм действующих на территории РФ и предъявляемых к данному типу сооружений. 3. Проектные работы выполнить на современной топографической основе масштаба 1:500. 4. Оформление технической документации выполнить в соответствии с ГОСТ 3.1105-2011 «Единая система технологической документации (ЕСТД). Формы и правила оформления документов общего назначения». 5.Оформление проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД), и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и иными действующими техническими документами. |

Приложение № 2

к контракту №_______________

от «____» ___________ 20___ года

График выполнения работ

| № п/п | Этапность выполнения работ | Выполняемые мероприятия | Срок выполнения, календарных дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Предоставление программы инженерных изысканий | 7 рабочих дней с даты полписания контракта |
|  |  | Проведение инженерных изысканий. Предоставление отчетов инженерных изысканий | 90 календарных дней с даты подписания контракта |
|  |  | Документацию по проекту планировки и застройки для утверждения | 90 календарных дней с даты подписания контракта |
|  |  | Проверка отчетов по инженерным изысканиям Заказчиком | 5 календарных дней с даты предоставления документации Подрядчиком |
| 2 | 2 | Разработка и передача проектной и сметной документации Заказчику | 150 календарных дней с даты подписания контракта |
|  |  | Проверка поступившей документации Заказчиком | 3 рабочих дней с даты предоставления документации Подрядчиком |
| 3 | 3 | Прохождение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектно-сметной документации; Внесение изменений по результатам проверки государственной экспертизы; получение положительного заключения; предоставление полного комплекта откорректированной проектной и сметной документации Заказчику. | 60 календарных дней с даты принятия заявления через систему Госуслуги |
|  |  | Проверка поступившей документации Заказчиком | 5 календарных дней с даты предоставления документации Подрядчиком |
| 4 | 4 | Разработка и передача рабочей документации Заказчику | 30 календарных дней с даты получения положительного заключения госэкспертизы |
|  |  | Проверка поступившей документации Заказчиком | 5 календарных дней с даты предоставления документации Подрядчиком |
|  |  | Срок окончания работ | 16 ноября 2020 год |

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС»

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно).

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

В случае заключения контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ:

а) предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

б) Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке..